附件：

2015年乐清市学校夏季消防安全检查（自查）表

学校（幼儿园）：                                              检查时间：2015年  月    日

| 序号 | 检查内容 | 现场检查情况及存在的问题和隐患 | 隐患整改责任人、整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校建设、装修，是否通过消防安全审批和验收 |  |  |
| 2 | 学校落实消防安全责任制的情况（消防责任书是否签定，是否已明确消防安全责任人和管理人） |  |  |
| 3 | 设有消控室的学校，是否有2人及以上持证上岗；平时是否安排专人值班 |  |  |
| 4 | 设有自动消防设施（含自动报警系统、自动喷淋系统）的学校，是否已落实定期维护保养制度，系统是否能正常运作 |  |  |
| 5 | 校内的消防通道、消防车道是否通畅 |  |  |
| 6 | 校内电线是否均已套管，墙壁和移动插座是否均合格，空调等大功率电器是否定期检修、运行正常 |  |  |
| 7 | 日常防火检查巡查工作是否落实，是否以一定方式公示（如检查记录牌） |  |  |
| 8 | 应急照明灯、疏散指示灯、防火门等消防设施是否完好 |  |  |
| 9 | 灭火器气压是否正常；消防栓能否正常出水，驳接带是否有破损、是否按规定盘整放置好，消火栓的门是否能正常开和关 |  |  |
| 10 | 宿舍内的墙壁插座是否封闭（空调插座除外），是否存在使用可移动接线插座的现象，是否违规使用吹风机等大功率电器 |  |  |
| 11 | 食堂用火、用气、用油等是否符合消防技术标准 |  |  |
| 12 | 教职员工是否人人会使用灭火器等消防设备 |  |  |
| 13 | 火灾应急预案制定情况，是否落实每年不少于2次的消防应急演练 |  |  |
| 14 | 消防安全常识宣传、典型火灾案例警示教育和师生消防安全教育情况 |  |  |
| 15 | 其他情况 |  |  |
| 16 | 有无使用彩钢板搭建或装修的场所。有，要查明建设年份、具体位置、用途功能、建设面积；无，则不必检查，直接填写“不涉及” |  | 该项属情况了解，不一定是隐患，因此不必输入“校园隐患管理”平台，只需在本表格中填写清楚即可 |

检查人员（签名）：                                                                 校长确认（签名）：

注：1、请校长、园长参照此表，组织专人认真进行排查并填写此表。此表于6月17日前上交：义教中小学、幼儿园交学区，直属高中段学校交安保科，校外教育培训机构交职成教科。

2、各中小学、幼儿园要将发现的隐患情况输入“校园隐患管理”平台，作为6月份的月查结果。

3、对排查出的问题一般限一周内整改到位；对一时无法整改到位的，应先采取相应的防范和警示措施，再主动上报、积极协调，争取早日启动整改工程。