- 温州市交通运输局安全生产委员会办公室文件

温交安办〔2017〕21号

转发《浙江省单位微型消防站建设标准》和

《浙江省社区（住宅小区）微型消防站

建设标准》的通知

各县（市、区）交通运输局，局直属各单位：

现将温消安委办《浙江省单位微型消防站建设标准》和《浙

江省社区（住宅小区）微型消防站建设标准》（温消安委办﹝2017﹞5号）转发给你们，请认真组织学习，严格遵照执行。

温州市交通运输局安全生产委员会办公室

2017年3月29日

温州市交通运输局安全生产委员会办公室		2017年3月29日印发

温州市消防安全委员会办公室文件

温消安委办〔2017〕5号

转发省公安消防总队关于《浙江省单位微型

消防站建设标准》和《浙江省社区（住宅小区）

微型消防站建设标准》的通知

各县（市、区）委、人民政府，市直属各单位：

现将省公安消防总队《关于印发<浙江省单位微型消防站建设标准>和<浙江省社区（住宅小区）微型消防站建设标准>的通知》（浙公消〔2016〕144号）转发给你们，请认真组织学习，并严格遵照执行。同时，市消安委要求：

一、提高认识，加强领导。各地各部门要高度重视推进微型消防站建设工作，及时宣贯标准，成立由政府领导牵头的工作领导小组，明确责任、分解任务，督促指导相关部门履行消防工作职责，抓好工作落实。

二、全面梳理，弥补缺漏。各地各部门一是要立即对照两类微型消防站建设标准开展排摸梳理，切实掌握辖区内两类微型消防站建设底数，对前期已建成的两类微型消防站进行全面梳理，弥补缺漏，确保完成既定任务。二是要以推进消防安全“网格化”、“户籍化”管理工作为契机，推动重点单位微型消防站开展消防应急疏散演练。三是要各乡镇街道要积极开拓思路，为社区微型消防站队员争取适当的福利保障。

三、沟通对接，信息互通。各地各部门要在全面做好自身建设任务的同时，加强相互间的信息互通以及上、下级间的沟通对接，及时反映工作情况，报送工作动态。

温州市消防安全委员会办公室

2017年3月21日

浙江省公安消防总队文件

浙公消〔2016〕144号

关于印发《浙江省单位微型消防站建设标准》和《浙江省社区（住宅小区）微型消防站

建设标准》的通知

各市公安消防支队：

为引导和规范单位与社区微型消防站建设，总队制定了《浙江省单位微型消防站建设标准》和《浙江省社区（住宅小区）微型消防站建设标准》，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

浙江省公安消防总队

2016年12月19日

浙江省单位微型消防站建设标准

为引导和规范单位微型消防站建设，推动落实消防安全主体责任，快速处置初起火灾，提升单位火灾自我防范能力，制定本标准。

- 一、建设原则

- 除消防法律法规规定应建立专职消防队外的其他消防安全重点单位（以下简称“重点单位”）均应建立微型消防站，鼓励非重点单位建立微型消防站。微型消防站以“救早、灭小”为目标，按照“有人员、有器材、有战斗力”标准建设，达到“1分钟响应启动、3分钟到场扑救、5分钟协同作战”的要求。

- 二、分级标准

- 单位微型消防站分为三级：

- （一）设有消控室的重点单位，应建立一级微型消防站。同一建筑内多个重点单位共用消防控制室的，应按照一级微型消防站的要求分别独立建站。

- （二）无消控室、员工人数在10人（含）以上的重点单位，应建立二级微型消防站。

- （三）无消控室、员工人数在10人以下的重点单位，应建立三级微型消防站。

- （四）非重点单位可参照此分级标准建立微型消防站。

- 三、建设要求

（一）人员配备

1.基本要求。单位微型消防站人员配备应满足单位灭火应急处置“1分钟响应启动、3分钟到场扑救、5分钟协同作战”的要求。

- 2.岗位设置。单位微型消防站应设站长、值班员、消防员等岗位，设有消控室的单位应设消控室操作员，配有消防车辆的单位微型消防站应设驾驶员岗位，可根据单位微型消防站的规模设置班（组）长等岗位。站长一般由单位消防安全管理人担任。

- 3.分组编排。一级微型消防站每班次在岗人员不应少于4人。其中，能到场参与火灾扑救的在岗人员不应少于3人；二级微型消防站同时在岗人员不应少于3人；三级微型消防站同时在岗人员不应少于2人。

单位微型消防站各岗位值班要求

| - 岗位 | - 一级站 |  | - 二级站 |  |  | - 三级站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 设置 | - 人数 | - 设置 | - 人数 | - 设置 |  | - 人数 |
| - 值 班 员 | - 是 | - ≥1 | - 是 | - ≥1 | - 是 |  | - ≥1 |
| - 消 防 员 | - 是 | - ≥2 | - 是 | - ≥2 | - 是 |  | - ≥1 |
| - 消控室操作员 | - 是 | - ≥2 | - 否 | - / | - 否 |  | - / |
| - 班 组 长 | - 视情况决定 |  |  |  |  |  |  |
| - 驾 驶 员 | - 视情况决定 |  |  |  |  |  |  |

- （二）装备配备

- 单位微型消防站应根据扑救初起火灾需要，配备一定数量的灭火、通信、防护等器材装备，有条件的单位微型消防站可选配消防车辆，并根据灭火救援需要合理设置消防器材装备（车辆）存放点。

单位微型消防站装备配备参考标准

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 标准 | 数量 | 标准 | 数量 | 标准 |
| 1 | 灭火 器材 | 水枪 | 把 | 2 | 必配 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
| 2 |  | 水带（根据实际配备80MM/65MM水带） | 盘 | 5 | 必配 | 4 | 必配 | 3 | 必配 |
| 3 |  | 消火栓扳手 | 把 | 2 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 |
| 4 |  | ABC型干粉灭火器（4公斤装） | 个 | 10 | 必配 | 5 | 必配 | 2 | 必配 |
| 5 |  | 强光照明灯 | 个 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
| 6 | 破拆 器材 | 消防斧 | 把 | 1 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 选配 |
| 7 |  | 绝缘剪断钳 | 把 | / | 选配 | / | 选配 | / | 选配 |
| 8 |  | 铁铤 | 把 | / | 选配 | / | 选配 | / | 选配 |
| 9 | 个人防护装备 | 消防头盔 | 顶 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 10 |  | 消防员灭火防护服 | 套 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 11 |  | 消防员灭火防护靴 | 双 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 12 |  | 消防安全腰带 | 条 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 13 |  | 消防手套 | 双 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 14 |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 选配 |
| 15 | 通讯 器材 | 固定电话（值班室、寝室同号分机） | 台 | 1 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 |
| 16 |  | 对讲机 | 台 | 4 | 必配 | / | 选配 | / | 选配 |
| 17 |  | POC对讲机 | 台 | / | 选配 | / | 选配 | / | 选配 |

- （三）站点设置

- 1.单位微型消防站选址应遵循“便于出动、全面覆盖”的原则，选择便于人员车辆出动、3分钟可到达单位任意地点的场地。生产、贮存危险化学品的单位，应尽量将单位微型消防站设置在常年主导风向的上风或侧风方向。

- 2.单位微型消防站应设置明显标志，张贴（悬挂）“××（单位名称）微型消防站”标牌。

- 3.单位微型消防站应设置必要的办公设施，满足值班需求。并将组织架构、在岗人员、应急处置程序等张贴上墙。有条件的单位可配备必要的生活设施。

- 四、主要职责

- 单位微型消防站应积极开展日常消防安全检查巡查、灭火应急演练、消防知识宣传，达到消防安全巡查队、灭火救援先遣队、消防知识宣传队“三队合一”的要求。

- （一）常态防火检查

- 1.单位微型消防站应制定完善日常防火检查巡查、火灾隐患整改制度，明确日常排查、火灾隐患登记、报告、督办、整改、复查等程序。2.单位微型消防站应当安排人员开展日常防火检查巡查，根据有关规定和单位实际，确定检查巡查人员、内容、部位和频次。3.日常防火检查巡查的主要内容包括：油、水、电、气的管理情况，安全出口、疏散通道是否畅通，消防设施器材、消防安全标志是否完好有效，重点部位值班值守情况等。4.对防火检查巡查发现的火灾隐患，应立即整改消除，无法当场整改的，要及时报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除。同时，采取管控措施，确保整改期间的消防安全。5.单位微型消防站要在当地公安消防部门的指导下，结合单位实际，制作单位微型消防站活动记录本，检查巡查情况应在记录本上记录。

- （二）快速灭火救援。

- 1.单位微型消防站应制定完善灭火应急救援行动规程和定期演练制度。

- 2.单位微型消防站应定期开展灭火救援器材装备和疏散逃生路线熟悉，确保器材装备完好有效、疏散逃生路线畅通。

- 3.单位微型消防站应按照“1分钟邻近员工先期处置、3分钟灭火战斗小组到场扑救、5分钟增援力量协同作战”的要求，制定完善灭火应急救援和疏散预案，定期开展培训授课、训练演练，提高快速反应能力。

- 4.“1分钟响应”程序要求：单位微型消防站值班员（消控室值班员）接到火灾报警后，应立即发出火警指令，启动应急响应程序。就近调派火灾发生地点周边员工携带简易灭火装备1分钟内到场处置，通知单位微型消防站在岗人员立即出动。同时，应向当地119消防指挥中心报警。

- 5.“3分钟处置”程序要求：单位微型消防站力量配置在达到最低配备标准的基础上，还应满足3分钟到场灭火处置的要求，确有困难的，可将保安员、巡逻员、楼层管理员等纳入微型消防站队员。在接到火警报告或调派指令后，微型消防站队员应立即就近取用灭火救援和防护装备赶赴起火地点，按应急处置程序，开展人员疏散、火灾扑救等工作。

- 6.“5分钟联动”程序要求：加入消防区域联防协作组织的单位微型消防站，在其它单位发生火灾后，应按照“一处着火，多点出动”的要求，根据火警信息或调派指令，携带灭火救援和防护装备赶赴起火地点协同作战。公安消防中队到场后，单位微型消防站应服从公安消防部队的统一指挥，协助开展处置。

- 7.灭火应急救援演练、处置情况应在单位微型消防站活动记录本上记录。

- （三）有效消防宣传。

- 1.单位应制定完善消防宣传和教育培训制度，将微型消防站作为消防宣传主要力量。

- 2.单位应定期向单位员工宣传消防知识，开展防火提醒提示。建立单位消防微信群，定期发送消防安全内容，发生火灾时，辅助提醒疏散。

- 3.单位应定期组织员工进行消防安全教育培训，对新上岗和进入新岗位的员工，要开展岗前消防培训。使全体员工达到“一懂三会”要求。

- 4.消防宣传和教育培训情况应在单位微型消防站活动记录本上记录。

- 五、运行机制

- （一）日常管理

- 1.单位应制定完善微型消防站日常管理、训练、保障制度。

- 2.单位微型消防站应根据有关制度，加强日常管理，定期开展体技能和技战术训练。

- 3.单位微型消防站的运行经费、队员工资待遇、社会保险等由单位负责。多个单位共用消控室合建微型消防站，要互相签订协议，明确权利义务。

- 4.单位微型消防站实行建设登记备案制度。单位微型消防站建成后，应及时报主管公安消防部门备案（有建站要求的，报主管公安消防部门验收），由主管公安消防部门统一编号，登记相关信息。单位微型消防站人员、装备有调整的，应及时报主管公安消防部门备案。

- 5.单位微型消防站应加强档案资料建设，有关建设情况、活动记录应及时存档。

- （二）值班备勤

- 1.单位微型消防站应制定完善值班备勤制度。

- 2.单位微型消防站应科学分班编组，合理安排执勤力量，实行24小时值班（备勤），确保战斗力。

- 3.单位微型消防站应主动加入消防区域联防协作组织，配合做好有关活动，定期开展联勤联训。

- （三）指挥调度

- 1.单位微型消防站应制定完善灭火救援调度指挥和通信联络程序。

- 2.单位微型消防站应落实专人专线值班，确保值班电话24小时畅通，值班电话不得用于与灭火救援无关的活动。

- 3.单位微型消防站应主动纳入公安消防部门统一调度指挥体系，接受公安消防部门的统一调度。

- 4.单位微型消防站应接受消防区域联防协作组织的调派，协助参与消防区域联防协作组织内其它单位的灭火应急处置。

- 浙江省社区（住宅小区）

- 微型消防站建设标准

- 为引导和规范城乡社区、住宅小区微型消防站发展，有效处置初起火灾，提升城乡社区、住宅小区火灾防控能力，特制定本标准。

- 一、建设原则

- 社区（住宅小区）微型消防站（以下简称“社区微型消防站”）依托社区社会服务管理中心，合理划定最小灭火单元，按照“有人员、有器材、有战斗力”标准，采取自建、合建、统建等方式建设，达到“3分钟到场”的要求。

- 二、建设方式

- （一）按照“多建站、建小站、密布点”的原则，城市消防站保护范围未覆盖的社区均应建立社区微型消防站。

- （二）城乡社区采取区（县）财政、镇街、社区共同出资的方式，依托社区社会服务管理中心，发挥治安联防、保安巡防等群防群治队伍作用，独立建设微型消防站。

- （三）鼓励社区内设有物业的城市住宅小区依托物业服务管理公司建设微型消防站。位置相近的住宅小区可以按照“3分钟到场”的要求合建微型消防站。

- 三、建设要求

- （一）人员配备

- 社区微型消防站应确定1名站长，可由社区消防安全管理人或物业管理负责人兼任。队员不应少于5人，可由接受过基本消防技能培训的保安员、治安联防队员、社区工作人员、物业管理人员、小区楼道长、志愿者等兼任。

- （二）装备配备

- 社区微型消防站应根据日常工作和灭火救援需要，配备必要的器材装备（车辆）。

- 社区（住宅小区）微型消防站车辆器材装备配备参考标准

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 社区 |  | 住宅小区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 要求 | 数量 | 要求 |
| 1 | 消防车 | 小型消防车 | 辆 | 1 | 选配 | 1 | 选配 |
| 2 |  | 消防摩托车、三轮车、电动车、电瓶车 | 辆 | 2 | 必配 | 1 | 选配 |
| 3 | 灭火 器材 | 水枪 | 把 | 5 | 必配 | 3 | 必配 |
| 4 |  | 水带（根据实际配备80MM/65MM水带） | 盘 | 4 | 必配 | 2 | 必配 |
| 5 |  | 消火栓扳手 | 把 | 4 | 必配 | 2 | 必配 |
| 6 |  | ABC型干粉灭火器（4公斤装） | 个 | 10 | 必配 | 5 | 必配 |
| 7 |  | 强光照明灯 | 个 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
| 8 |  | 机动消防泵 | 台 | / | 选配 | / | 选配 |
| 9 |  | 梯子（单杠梯、拉梯、伸缩梯） | 把 | 1 | 选配 | 1 | 选配 |
| 10 | 破拆 器材 | 消防斧 | 把 | / | 必配 | / | 必配 |
| 11 |  | 绝缘剪断钳 | 把 | / | 选配 | / | 选配 |
| 12 |  | 铁铤 | 把 | 2 | 选配 | 1 | 选配 |
| 13 | 个人防护装备 | 消防头盔 | 顶 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
| 14 |  | 消防员灭火防护服 | 套 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
| 15 |  | 消防员灭火防护靴 | 双 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
| 16 |  | 消防安全腰带 | 条 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
| 17 |  | 消防手套 | 双 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
| 18 |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
| 19 | 通讯 器材 | 固定电话（值班室、寝室同号分机） | 台 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
| 20 |  | 对讲机 | 台 | 3 | 必配 | 2 | 选配 |
| 21 |  | POC对讲机 | 台 | / | 选配 | / | 选配 |

- （三）站点设置

1.社区微型消防站选址应遵循“便于出动、全面覆盖”的原则，充分利用社区社会服务管理中心、物业等现有的场地、设施，合理选取站点位置。

- 2.社区微型消防站应设置明显标志，张贴（悬挂）“××（社区名称）微型消防站”标牌。

3.社区微型消防站应设置必要的办公、训练、生活设施，满足值班执勤、工作生活基本需求。并将社区微型消防站的组织架构、在岗人员、应急处置程序等张贴上墙。

- 四、主要职责社区微型消防站应积极开展日常消防安全检查巡查、灭火应急演练、消防知识宣传，达到消防安全巡查队、灭火救援先遣队、消防知识宣传队“三队合一”的要求。

- （一）常态防火巡查

- 1.社区微型消防站应制定完善日常防火检查巡查、火灾隐患督改制度，明确防火检查巡查的人员、内容、频次和火灾隐患督改的程序。

- 2.社区微型消防站应根据社区的统一安排，在确保执勤的前提下，统筹做好日常防火检查巡查、消防宣传等工作。

- 3.社区微型消防站日常检查的主要内容包括：住宅小区消防车道和疏散设施等是否畅通、消防设施是否完好有效、电动车停放和充电是否规范，市政消火栓等公共消防设施是否完好有效。

- 4.社区微型消防站检查巡查发现的问题，要立即提醒、督促整改消除，不能立即整改的，要及时报告社区居委会，由社区居委会根据有关规定启动火灾隐患督改程序。

5.社区微型消防站要在当地公安消防部门的指导下，结合实际，制作社区微型消防站活动记录本，检查巡查情况应在记录本上记录。

- （二）快速灭火救援

- 1.社区微型消防站应制定完善灭火应急救援行动规程和定期演练制度。

- 2.社区微型消防站应定期开展灭火救援器材装备和辖区道路水源熟悉，确保随时“拉得出、打得响”。

- 3.社区微型消防站应按照“1分钟响应启动、3分钟到场处置、5分钟增援力量协同作战”的要求，制定完善灭火应急救援预案，定期开展培训授课、训练演练，提高快速反应能力。

- 4.“1分钟响应”程序要求：社区微型消防站值班员接到火灾报警或调派指令后，应立即启动应急响应程序，发出火警指令。社区微型消防站在岗人员接到指令后，应携带必要装备在1分钟内出动。

- 5.“3分钟到场处置”程序要求：社区微型消防站站点分布应尽量满足3分钟到场处置的要求，确有困难的，可将单位、住宅小区等微型消防站纳入社区管理调度范围。在接到火警报告或调派指令后，应就近调派微型消防站赶赴起火地点，按应急处置程序展开战斗。

- 6.“5分钟联动”程序要求：社区居委会应全面掌握本社区内微型消防站信息，牵头建立通信联络、联勤联动机制。根据火警信息或调派指令，迅速调派起火地点周边的微型消防站，实现5分钟增援力量协同作战的要求。公安消防中队到场后，应听从统一指挥，协助开展处置。

- 7.灭火应急救援演练、处置情况应在社区微型消防站活动记录本上记录。

- （三）有效消防宣传

- 1.社区微型消防站应制定完善消防宣传和教育培训制度，结合防火检查巡查、动态巡逻等工作，开展经常性消防宣传。

- 2.社区微型消防站应积极开展消防宣传进社区活动，在社区、单位、场所明显位置设置消防宣传橱窗、标牌，定期向社区居民、群众发放消防宣传单，组织社区居民、单位员工等进行消防教育培训、疏散逃生演练。

- 3.在火灾多发季节、重要节日和重大活动期间，社区微型消防站要开展针对性消防宣传，提醒提示群众注意消防安全。

- 4.消防宣传情况应在社区微型消防站活动记录本上记录。

- 五、运行机制

- （一）日常管理

1.社区居委会或住宅小区全体业主是社区微型消防站建设管理的责任主体，应制定完善日常管理、训练保障制度。

2.社区微型消防站应根据有关制度，加强日常管理，定期开展体技能和技战术训练。

3.乡（镇）人民政府、街道办事处负责领导辖区内社区微型消防站的建设和保障工作。每年组织社区微型消防站开展达标验收和比武竞赛活动。对通过达标验收的社区微型消防站，要给予一定补助，为培训合格、登记在册的微型消防站队员办理人身意外伤害险等。对作用发挥明显的社区微型消防站，要给予适当奖励，提高工作积极性。

4.社区微型消防站实行建设登记备案制度。社区微型消防站建成后，应及时报当地公安消防部门备案，由当地公安消防部门统一编号，登记相关信息。社区微型消防站人员、装备有调整的，应及时报当地公安消防部门备案。

5.社区微型消防站应加强档案资料建设，有关建设情况、活动记录应及时存档。

- （二）值班备勤

1.社区微型消防站应制定完善值班备勤制度。

2.社区微型消防站应科学分班编组，合理安排执勤力量，实行24小时值班（备勤），确保战斗力。

3.社区微型消防站应与单位微型消防站、区域联防协作组织建立信息互通机制，主动参加区域联防协作组织的联勤联训联动。

- （三）指挥调度

1.社区微型消防站应制定完善灭火救援调度指挥和通信联络程序。

2.社区微型消防站应落实专人专线值班，确保值班电话24小时畅通，值班电话不得用于与灭火救援无关的活动。

3.社区微型消防站应主动纳入公安消防部门统一调度指挥体系，接受公安消防部门的统一调度。

附件：1.微型消防站主要岗位工作职责

2.微型消防站管理制度

3.微型消防站灭火救援应急处置制度

4.微型消防站活动记录

附件1

微型消防站主要岗位工作职责

- 站长主要职责

一、组织制定执勤、管理制度，掌握人员和装备情况，组织开展灭火救援业务训练、落实安全措施。

二、组织开展防火巡查、消防宣传教育。

三、组织熟悉所在单位的道路、水源和单位情况以及灭火救援预案，掌握常见火灾及其他灾害事故的种类、特点及处置对策，组织建立业务资料档案。

四、督促微型消防站队员落实值班备勤制度。

五、组织指挥初起火灾扑救和应急救援。

- 值班员主要职责

一、按照火灾报告、救援求助或地方政府、公安机关及其消防机构的指令，及时发出出动信号，并做好记录，

二、熟悉灭火应急处置程序，接到火情信息后启动预案。

三、熟练使用和维护通信装备，及时发现故障并报修。

四、掌握所在单位的道路、水源、单位情况，熟记通信用语和有关单位、部门的联系方法。

五、及时整理灭火与应急救援工作档案。

六、及时向值班站长报告工作中的重要情况。

- 消防员主要职责

一、根据职责分工，完成初起火灾扑救和应急救援任务。

二、熟悉所在单位的道路、水源和基本情况。

三、保持个人防护装备和负责保养装备完整好用，掌握装备性能和操作使用方法。

四、负责防火巡查和消防宣传教育。

- 值班员（通讯员）主要职责

一、熟练掌握自动消防设施操作方法。

二、负责对消防设施的每日检查，及时发现故障并报修。

三、熟悉灭火应急处置程序，接到火情信息后启动预案。

- 驾驶员主要职责

一、熟悉所在单位的道路、水源、单位情况，熟悉灭火救援预案。

二、熟练掌握车辆构造及车载固定装备的技术性能和操作使用方法，能够及时排除一般故障。

三、负责车辆和车载固定灭火救援装备的维护保养，及时补充消防车辆的油、水、电、气和灭火剂。

附件2

微型消防站管理制度

一、设置专（兼）用房，配备一定数量的灭火器、水枪、水带等消防器材，做好消防器材维护保养。

二、站长负责日常管理，组织开展防火巡查、消防宣传灭火救援演练。

三、组织开展日常业务训练，内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材使用和防火巡查基本知识等。

四、开展日常防火巡查，及时发现和督改火灾隐患。

五、开展消防安全教育培训，每年对员工开展宣传教育不得少于2次，重要岗位、重点人员和新上岗员工需专门培训（多种形式开展消防安全教育培训，每月开展不少于一次灭火逃生演练和消防宣传教育培训）。

六、建立24小时值守制度，按照“3分钟到场”要求赶赴现场处置（建立24小时值守制度，确保人员在岗在位）。响应消防指挥调度，积极参与周边区域灭火处置工作。

七、微型消防站人员履职情况纳入本单位考核评价。

附件3

微型消防站灭火救援应急处置制度

一、微型消防站应制定灭火应急预案，组织队员熟悉建筑消防设施，熟练掌握器材性能和操作使用方法，做好器材维护保养。

二、建立值班值守制度，确保值班员24小时在岗在位，做好应急准备。

三、消控室值班员应熟悉灭火应急处置程序，熟练掌握自动消防设施操作方法，接到火警信息后启动应急响应预案（接到火警信息后，值班员应按照预案立即启动应急响应程序，队员要在1分钟内出动，3分钟内到场处置，作为增援时5分钟内到场）。

四、服从公安消防部门指挥调度，积极参与周边区域灭火处置工作。

附件4

微型消防站活动记录

| 活动类别 | □消防检查巡查 □道路水源熟悉 □单位熟悉 □预案演练 □消防宣传培训 □灭火救援 □日常训练 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  |  | 地点 |  |
| 活动内容 |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |
| 发现问题及相关情况 |  |  |  |  |
| 记录人： |  | 组织人： |  |  |

温州市消防安全委员会办公室               2017年3月21日印发