附件7：

加油站、油库检查表

| 单位名称 |  |  |  | 检查地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  | 联系电话 |  |  | 资格证有效期 |  |  |
| 安全管理人员 |  |  | 联系电话 |  |  | 资格证有效期 |  |  |
| 许可证到期时间 |  |  |  | 最近一次安评报告出具时间 |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 现 状 |
| 1. 企业主要负责人和安全管理人员培训持证、从业人员安全生产三级教育培训、加油机操作工培训情况、安全培训档案等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.加油站的醒目位置应设置带有“严禁烟火”、“熄火加油”字样的标志，在加油岛附近应设置带有“禁止拨打移动电话”字样的标志。油罐区应设置带有“禁止入内”、“禁穿钉子鞋”和“着防静电服”字样的标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个；一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块沙子2m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.现场查看是否按以下加油作业消防安全操作规程操作： a) 加油员上岗时应穿防静电工作服装、鞋； b) 进站加油车停稳，发动机熄火后，开始加油； c) 不应直接向塑料桶等非金属容器加注汽油； d) 摩托车加油后，应用人力将摩托车推离加油岛4.5m后，方可启动； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.现场查验站内防爆措施及电气安全和防雷、防静电措施的设置及有效性；并查阅《防雷合格证》等相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.重大危险源场所两牌一箱设置情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.是否结合企业实际，按照国家有关规定编制生产安全事故应急救援预案，并配备必要的应急救援器材、设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.《安全评价报告》的描述是否与加油站现状相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.是否存在违规改建或未经相关部分许可擅自迁、扩建加油（加气）站的行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.逐一现场查验，《安全评价报告》或各级安监部门提出的安全隐患是否已落实整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检查单位 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查意见 | 复查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检查单位 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“检查意见”一栏如填“限期整改”的，应注明整改期限，到期后应及时进行复查，并说明复查情况。2.“现状“一栏，凡符合要求的，打“√”；不符合的，打“×”；无此项，填“无此项”。