新昌县农业局文件

新农〔2015〕33号

新昌县农业局关于

切实做好废弃沼气池安全管理的通知

各乡镇人民政府、街道办事处：

随着“五水共治”、“三改一拆”、钦寸水库工程等重点建设工程的推进，部分畜禽养殖场已关停拆除，一些排泄物治理沼气池闲置废弃，存在无人管理等安全隐患。为进一步确保畜禽养殖场拆除过程的安全有序，杜绝各类沼气安全事故发生，结合我县实际，现就做好废弃沼气池安全管理工作通知如下：

一、高度重视，增强安全防范意识

养殖场内配备的排泄物治理沼气池在运行过程中将会产生大量甲烷、硫化氢等易燃易爆和有毒气体，而且有些设施还深埋在地下，地面设口子，安全隐患大。养殖场关停拆除后，其沼气池有的是同时拆除，有的是被废弃闲置，如不按相关安全管理要求规范操作，将会对人身和财产安全带来危害。对此，各乡镇（街道）一定要提高认识，高度重视废弃沼气池的安全管理，确保拆除安全、平稳推进。

二、明确责任，切实加强组织领导

有关养殖场业主作为沼气池直接使用人，是废弃沼气池安全管理的第一责任人，要切实承担起做好安全防护、杜绝安全隐患、确保安全拆除的责任。在自行拆除或委托拆除过程中，必须要有专业技术人员现场技术指导，落实安全措施后，方可进行拆除。乡镇（街道）要承担安全生产属地管理责任，切实加强组织领导，落实专人负责，规范废弃管理，督促养殖场（户）实施安全拆除，确保辖区内每只废弃沼气池得到妥善处置。对暂时保留的沼气池，必须落实严格的安全管理措施。县农村能源开发利用指导站要加强监督检查和技术指导，帮助做好各项安全措施的落实。

三、突出重点，严格安全操作程序

1.明确沼气池拆除方法和步骤：

（1）堵塞沼气池末端水压间溢流口（出水口），防止池内水向外流。

（2）开启池顶沼气管道开关，促使沼气向外排出，在整个操作过程中禁止一切明火。

（3）向池内注水，直至满到顶部，挤完池内所有沼气。

（4）采取机械施工，先拆除池体顶部，然后可整体拆除全部池体。

（5）沼气池整体拆除必须在专业技术人员现场指导下进行，确保安全。

（6）沼气池整体拆除后，须用土方填平，恢复地表原状。

（7）做好照片记录，沼气池拆除前、中、后各保存至少一张照片备案。

2.落实暂时保留沼气池的管理措施：

（1）落实专项管理责任人；

（2）必须定期安全检查；

（3）沼气池周围设立防护围栏，并设立警示标志；

（4）沼气池顶不得建设建筑物、构筑物、道路等。

四、做好记录，落实备案管理

各有关乡镇（街道）要加强废弃沼气池统计上报工作，做到不遗漏，不瞒报，如实反映本辖区废弃沼气池处置情况，及时反馈相关信息。废弃沼气池业主在沼气池拆除前应填写好《新昌县废弃沼气池拆除填埋备案表》报乡镇（街道）备案，乡镇（街道）分别在每年的11月20日前，填写好《新昌县废弃沼气池管理登记表》，并经分管领导签字后，报县农村能源开发利用指导站备案（补报2014年度关停拆除养殖场的废弃沼气池，于2015年4月30日前完成）。联系电话：86380246。

附件：

1.新昌县废弃沼气池拆除填埋备案表

2.新昌县废弃沼气池管理登记表

2015年4月8日

抄送：县委办，县政府办，县财政局，县环保局，县国土局。

新昌县农业局办公室	 　　            2015年4月8日印发

附件

新昌县废弃沼气池拆除填埋备案表

| 拆除沼气池 场主名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 地 址 | 乡镇（街道） 村 地 |  |  |
| 拆除填埋原因 |  |  |  |
| 拆除日期 |  | 报废方式 |  |
| 拆除填埋范围 | 进料池（ ）只，厌氧池（ ）只，容积（ ）立方米，出料池（ ）只，沼液储存池（ ）只 |  |  |
| 拆除时有无 安全防护措施 | 有（ ） 无（ ） | 拆除时有无专业技术人员在场 | 有（ ） 无（ ） |
| 沼气生产工签名 |  |  |  |
| 业主签名 |  |  |  |

新昌县废弃沼气池管理登记表

乡镇（街道）（盖章）：            分管领导签名：           填报日期：     年    月   日

| 序号 | 村名 | 养 殖 场 业 主 情 况 |  |  | 报 废 沼 气 池 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 联系电话 | 身份证号码 | 数量 （只） | 容积 （立方） | 建成 年月 | 拆除 填埋 年月 | 拆除填埋原因 |  | 报废方式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 禁养 关停 | 其它 | 拆除 填埋 | 加盖 闲置 | 其它 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.“拆除填埋原因”、“报废方式”用“√”标记。

2.“拆除填埋原因”、“报废方式”为“其它”的，请在空格中加以说明（如征用、停养转产等）。