舟 山 市 定 海 区 审 计 局

审计结果公告

ZHOUSHANSHI  DINGHAIQU  SHENJIJU

SHENJI  JIEGUO  GONGGAO

定审公告〔2016〕3号

（总第19号）

舟山市定海区审计局

定海区医疗废物处置管理情况

专项审计调查结果公告

（二〇一六年十一月二十二日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，定海区审计局于2016年6月13日至7月19日对定海区医疗废物处置管理情况进行了专项审计调查。现将专项审计调查结果公告如下：

一、基本情况

定海区共有中小医疗机构226家，其中医院9家、门诊部9家、乡镇卫生院13家、学校内医疗机构14家、社区卫生服务站48家、村卫生站/室51家、其它诊所等医疗机构82家。

全区226家医疗机构的医疗废物均实行分类收集，交由舟山市东方环保科技有限公司集中处理。

定海区共有宠物医院5家，至审计报告日，5家宠物医院医疗废物均委托东方环保科技有限公司集中处置。

二、评价意见

审计调查结果表明，我区各医疗机构的医疗废物均实行专（兼）职管理、分类收集，交由舟山市东方环保科技有限公司集中处理，统一回收。13家乡镇卫生院及9家医院均已落实完成医疗废物暂存点的规范化设立。区环保局对医疗废物处置企业实行动态监管。

三、审计调查发现的主要问题

（一）部分医疗机构医疗废物暂存、收集欠规范。

1.部分医疗废物暂时贮存的时间超过48小时。审计抽查发现，部分医疗机构医疗废物放置时间过长，特别是对小型诊所医疗废物未能做到48小时内收集处置。

2.个体诊所分类收集操作欠规范，偶有将医疗废物混入生活垃圾，损伤性医疗废物和感染性废物混放等现象。

（二）部分医院污水、污泥排放未纳入环保监管范围。

审计抽查发现，除中心医院及舟山现代妇科医院外，其他被抽查医院均未安装污水处理设备；医院污泥未纳入环保部门监管范围；除中心医院外，我区环保部门未对医院污水排放情况进行监督监测。

（三）部分宠物医院医疗废物处置不规范。

我区宠物医院医疗废物处置由畜牧兽医局负责监管，废物处置未纳入环保部门监管范围。审计调查发现，某宠物医疗会所医疗废物未纳入东方环保科技有限公司集中处置，医院未按感染性和损伤性进行分类，医疗废物处置方式同生活垃圾一致；某宠物诊所将损伤性医疗废物放在感染性垃圾箱内；部分宠物医院将使用后的疫苗瓶集中堆放半年之久。

四、审计处理意见及建议

对本次审计调查发现的问题，定海区审计局已依法出具审计报告，并提出提高医疗废物法律法规宣传认识、加大医疗废物处置的监管力度、强化医务人员医废处置培训教育等审计建议。

五、审计整改情况

针对审计提出的处理意见和建议，区畜牧兽医局已督促该宠物医疗会所已与东方环保科技有限公司签订医疗废物委托集中处置协议；区卫计、环保等相关部门正予以整改落实，我局将继续跟踪整改情况。