台州市人民政府办公室文件

台政办发〔2017〕71号

台州市人民政府办公室关于印发

台州市大面积停电事件应急预案的通知

各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位：

《台州市大面积停电事件应急预案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

台州市人民政府办公室

2017年11月23日

（此件公开发布）

台州市大面积停电事件应急预案

1 总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 适用范围

1.4 工作原则

1.5 事件分级

2 组织机构及职责

2.1 市大面积停电事件应急指挥机构

2.2 县（市、区）层面组织指挥机构

2.3 电力企业和重要用户

2.4 专家组

3 风险分析和监测预警

3.1 风险分析

3.2 监测预警

4 信息报告

5 应急响应

5.1 响应分级

5.2 响应措施

5.3 社会动员与参与

5.4 信息发布与新闻宣传

5.5 响应终止

6 后期处置

6.1 处置评估

6.2 事件调查

6.3 善后处置

6.4 恢复重建

7 保障措施

7.1 队伍保障

7.2 装备物资保障

7.3 通信、交通与运输保障

7.4 技术保障

7.5 应急电源保障

7.6 资金保障

8 附则

8.1 预案管理

8.2 预案解释

8.3 预案实施时间

附件1. 大面积停电事件分级标准

2. 台州市大面积停电事件应急指挥部组成及工作组

职责

1 总则

1.1 编制目的

建立健全台州市大面积停电事件应对工作机制，提高应对效率，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护全市经济、社会以及人民生活稳定。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《电网调度管理条例》《浙江省大面积停电事件应急预案》《台州市突发公共事件总体应急预案》《台州市突发事件预警信息发布管理办法》及相关法律、法规、规章和规定，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于台州市境内发生的大面积停电事件应对工作。大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成市、县（市、区）电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

1.4 工作原则

大面积停电事件应对工作坚持统一领导、综合协调，属地为主、分工负责，保障民生、维护安全，全社会共同参与的原则。大面积停电事件发生后，县（市、区）人民政府及其有关部门、市级相关部门、电力企业、重要电力用户应立即按照职责分工和相关预案开展处置工作。

1.5 事件分级

按照事件严重性和受影响程度，依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号），大面积停电事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。分级标准见附件1。

2 组织机构及职责

2.1 市大面积停电事件应急指挥机构

初判发生大面积停电事件，必要时，成立市大面积停电事件应急指挥部（以下简称市应急指挥部），统一领导指挥全市大面积停电事件应急处置工作，并配合省大面积停电事件应急指挥部做好应对工作。市应急指挥部下设办公室，办公室设在市经信委，负责全市大面积停电事件应对的综合协调及应急指挥部日常工作。市应急指挥部设立相应工作组，各工作组组成及职责分工见附件2。

2.1.1 市应急指挥部组成

指挥长：市政府分管副市长。

副指挥长：市政府分管副秘书长，市经信委、国网台州供电公司主要负责人。

成员：附件2所列成员部门（单位）负责人。

2.1.2 市应急指挥部职责

（1）组织成员单位汇总、分析大面积停电突发事件形势，决定应急响应的启动和终止，研究重大应急决策和部署。

（2）负责组织、协调和指挥大面积停电事件应急处置工作，协调解决电网应急处置、事故抢险、电网恢复等应急工作中的重大问题。

（3）指挥、协调各县（市、区）、各有关部门开展应急救援工作。

（4）完成市政府和上级有关部门下达的其他任务。

2.1.3 市应急指挥部办公室

（1）办公室组成。

办公室主任由市经信委分管副主任担任，副主任由国网台州供电公司分管副总经理担任。

（2）办公室主要职责。

承担市应急指挥部日常工作；及时掌握大面积停电情况，负责相关信息的收集、整理、评估、报送等工作；提请市应急指挥部进入和解除预警、启动和终止应急响应；落实市应急指挥部下达的应急指令；具体组织实施本预案；掌握应急处置和供电恢复情况，并及时做好有关协调工作；完成市应急指挥部交办的其他工作。

2.2 县（市、区）层面组织指挥机构

初判发生大面积停电事件，事故所在地县（市、区）人民政府应成立大面积停电应急指挥部（以下简称县<市、区>应急指挥部），负责指挥、协调本行政区域内大面积停电事件应对工作，同时配合市应急指挥部做好应对工作。发生跨行政区域大面积停电事件时，有关县（市、区）人民政府应根据需要建立跨区域大面积停电事件应急合作机制，必要时，由市应急指挥部统一领导。

2.3 电力企业和重要用户

台州区域内各电力企业（包括发电企业、电网企业等，下同）和重要用户要成立本企业、本单位大面积停电应急指挥机构，在各级政府应急指挥机构领导下开展大面积停电事件应对工作。电网调度工作按照《电网调度管理条例》及相关规程执行。

2.4 专家组

市应急指挥部办公室应牵头建立大面积停电事件应急专家库和专家组，成员由相关领域专家组成，为大面积停电事件应对工作提供技术咨询和建议。

3 风险分析和监测预警

3.1 风险分析

3.1.1 风险源分析

（1）台州地处东南沿海，受地形地质构造复杂和亚热带季风性湿润气候的影响，供电区域内随季节变化经常发生暴雨、雷暴、台风、大雪、大雾、冰雹、冻雨、山火等自然灾害，其中每年夏季台风灾害隐患最大，可能造成电网输变电设备大范围损毁，从而导致大面积停电。

（2）台州电网负荷增长较快，电网规模发展迅速，南北区域电网负荷不均衡，部分区域网架薄弱，运行安全控制难度大，若区域内重要输电通道发生严重故障，可能导致大面积停电。

（3）高空飘物、野蛮施工、吊车碰线、电力设施偷盗等外力破坏引发的电网设施损毁，有可能导致大面积停电。

（4）台州境内一次能源（煤、油、气）基本依靠外界输入，因燃料等原因造成的发电企业发电能力大规模减少可能导致大面积停电。

（5）重要发、输、变电设备故障可能引发重大及以上事故，导致大面积停电。

3.1.2 社会风险分析

大面积停电事件可能导致交通、通信瘫痪，水、气、煤、油等供应中断，极易引发次生灾害，严重影响经济建设、人民生活，甚至对社会安定、国家安全造成极大威胁。

3.2 监测预警

3.2.1 监测

市内电力企业要结合实际，加强对重要电力设施设备运行、发电燃料供应等情况的监测，建立与气象、水利、林业、地震、公安、交通运输、国土资源、经信、发改等部门的信息共享机制，及时分析各类情况对电力运行可能造成的影响，预估可能影响的范围和程度。

3.2.2 预警

3.2.2.1 预警信息发布

各级电力调度机构研判可能造成大面积停电事件时，要及时将有关情况报告当地政府经信部门和上级电力调度机构，提出预警信息发布建议，并视情通知重要电力用户。县（市、区）人民政府经信部门应及时组织研判，必要时报请当地政府批准后通过预警信息发布系统向社会公众发布预警，并通报同级其他相关部门和单位。新闻媒体、网站、应急广播、基础电信运营企业等应建立快速发布“绿色通道”，确保在第一时间多途径、多手段无偿向社会公众发布预警信息。

3.2.2.2 预警行动

预警信息发布后，电力调度机构要优化调整电网运行方式，做好隔离故障区域准备，必要时可按规定提前采取措施，同时向上级调度机构报送相关信息，争取上级调度机构电力支持。电力企业要加强设备运行巡查和监测，采取有效措施控制事态发展，组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作准备，并做好大面积停电事件应急所需物资、装备和设备等应急保障准备工作。重要用户做好自备应急电源启用准备。受影响区域地方政府启动应急联动机制，组织有关部门和单位做好维持公共秩序、供水供气供热、商品供应、交通物流等方面的应急准备，同时加强舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

3.2.2.3 预警解除

根据事态发展，经判断不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由发布单位宣布解除预警，适时终止相关措施。

4 信息报告

大面积停电事件发生后，相关电力企业应立即向受影响区域政府经信部门和上级电力调度机构报告。事发地政府经信部门接到大面积停电事件信息报告或者监测到相关信息后，应当立即进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定。初判为重大及以上的大面积停电事件，应立即按程序向省经信委和同级人民政府报告，并通报同级其他相关部门和单位。初判为较大及以下的大面积停电事件，国网台州供电公司要按照规定的时限、程序和要求向台州市经信委和同级人民政府报告，并通报同级其他相关部门和单位，必要时可越级上报。

5 应急响应

5.1 响应分级

根据大面积停电事件的严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级。

发生特别重大、重大大面积停电事件，在省应急指挥部指挥应对下分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应。

发生较大、一般大面积停电事件，分别启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应，由市应急指挥部及事发地县（市、区）应急指挥部负责指挥应对工作。

对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，各地政府可结合实际情况启动应急响应。

当发生跨两个及以上县（市、区）的大面积停电事件时，所在地政府均应启动相应级别的应急响应，市政府根据事件级别启动本级应急响应，负责指挥协调综合应对工作。

应急响应启动后，可视事件造成损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

5.2 响应措施

5.2.1 先期处置

停电事件发生后，应急响应启动前，各级电力调度机构要先行采取必要措施，隔离事故区，防止事故范围进一步扩大，尽可能保持主网安全和非事故区电网正常供电。重要电力用户要立即实施先期处置，全力减轻停电事件的影响，减少损失。

5.2.2 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级响应

（1）市应急指挥部的响应。

市应急指挥部指挥长或副指挥长召集应急指挥部成员和专家组进行会商，研究分析事态，部署应对工作；当启动Ⅰ级、Ⅱ级响应时，在省应急指挥部的领导下，配合省现场工作组开展工作；根据需要赴事发现场，或派出现场工作组赴事发现场，协调开展应对工作；协调解决县（市、区）人民政府、有关部门和电力企业提出的请求事项；统一组织信息发布和舆论引导工作；市应急指挥部成员单位按照职责分工，启动应急响应措施，实行24小时值班，并做好如下工作：

市经信委：牵头综合协调组和综合保障组工作；做好非故障区域电力保障和紧急状态下的有序用电工作，做好相关应急物资的保障工作。

国网台州供电公司：牵头电力恢复组工作；负责抢修受损电网设备设施，尽快恢复故障电网运行；向重要用户和重要设施提供必要的电力支援；组织事发地供电单位为居民基本的通信、应急照明、急救医疗设施等提供应急充电设施；第一时间就大面积停电事件情况告知受影响地区和单位。

市应急办：协助做好大面积停电事件应急处置综合协调工作；参与事件调查与总结评估；检查指导应急预案工作落实；指导相关应急指挥平台建设。

市委宣传部：牵头新闻宣传组工作；及时主动向社会发布停电事件相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施；加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

市发改委：负责电网恢复正常运行所需的建设项目的计划安排和衔接工作；负责监控大面积停电区域物价，及时处置突发价格异动事件，维护市场价格正常秩序。

市教育局:必要时，指导事发地教育主管部门做好中小学、幼儿园停止上课、集会等群体性活动。

市公安局：牵头社会稳定组工作；负责对关系国计民生、国家安全和公共安全重要单位和要害部位的安全保卫工作；负责组织维护事发地社会治安、交通秩序，做好消防工作。

市民政局：负责指导事发地民政主管部门做好大面积停电事件造成生活困难群众的基本生活救助。

市财政局：负责大面积停电事件应急处置工作经费保障。

市国土资源局：负责电网恢复正常运行所需的建设项目用地安排，与市气象局联合做好地质灾害气象预警工作。

市环保局：负责处置大面积停电事件引发的突发环境事件。

市交通运输局：负责组织协调应急救援交通工具，疏导滞留旅客，保障发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料等公路应急运输保障工作。

市水利局：负责提供水旱灾害的灾情、险情等有关信息；必要时，组织小型水电站配合电力调度，提供应急电源。

市林业局：负责发布森林灾害信息，协调解决电力线路抢险中的林木砍伐事宜，查处森林火灾引起的重点林区电力设施破坏的森林案件。

市商务局：负责协调海关、质检等有关单位做好重要商品的进口及口岸检验、检疫工作；协调大面积停电期间成品油等能源应急保障工作。

市卫生计生委：负责协调停电地区医院自保电应急启动并采取临时应急措施；组织伤员救治。

市安监局：负责协调有关生产安全事故应急救援及调查工作。

市综合行政执法局：指导、协调恢复城市供水、燃气等重要基础设施的正常运行工作。

台州广电总台：负责大面积停电事件的应急公益宣传及应急广播。

市气象局：根据大面积停电事件应急处置需要，负责提供相关气象信息。

市测绘与地理信息局：负责大面积停电事件应急测绘保障工作。

市民航局：负责组织疏导、运输机场滞留旅客；负责发电燃料、抢险救援物资及必要生活资料等空中运输的地面保障，保证其畅通。

台州火车站：参与做好大面积停电事件发生期间所辖范围内的铁路应急运输保障工作。

台州军分区：负责组织预备役部队、民兵并牵头协调辖区军兵种部队参加大面积停电事件应急处置。

台州武警支队：负责组织所属武警部队参加大面积停电事件应急处置，协助公安部门维护社会秩序。

发电企业：负责本企业大面积停电事件应急处置工作，必要时，协助其他电力企业做好大面积停电事件应急处置工作。

电信台州分公司、移动台州分公司、联通台州分公司：负责大面积停电事件应急通信保障工作。

（2）县（市、区）应急指挥部的响应。

事发地县（市、区）应急指挥部启动相应的应急响应，立即组织各单位成员和专家进行分析研判，根据省、市应急指挥部的统一指挥，组织人力、物力抢险救灾，动员部署应急处置工作。协调组织设立现场指挥部办公场所。配合综合保障组为现场抢修救援工作人员提供生活后勤保障，安置事故伤亡人员家属。

（3）重要用户的响应。

重要电力用户按照有关技术要求迅速启动自备应急电源，加强重大危险源、重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，防止发生次生衍生事故。

5.2.3 Ⅳ级响应

（1）县（市、区）应急指挥部的响应。

事发地县（市、区）应急指挥部启动相应的应急响应，立即组织各单位成员和专家进行分析研判，对事件及其发展趋势进行综合评估，指挥各有关单位及时开展应急响应，组织人力、物力抢险救灾。必要时，市政府派出工作组赶赴事发现场，指导县（市、区）应急指挥部开展相关应急处置工作，或协调有关成员单位共同做好相关应急处置工作。

（2）市政府工作组的响应。

传达上级和市政府领导同志指示批示精神，督促事发地政府、有关部门和电力企业贯彻落实；根据地方和电力企业请求，协调有关方面派出应急队伍、调运应急物资和装备、安排专家和技术人员等，为处置工作提供支援和技术支持；对跨县（市、区）行政区域大面积停电事件应对工作进行协调；协调指导大面积停电事件宣传报道工作；及时向市政府报告相关情况，并为市政府向省政府报告相关情况提供建议。

5.3 社会动员与参与

（1）大面积停电事件发生后，各级应急指挥部可根据事件的性质和危害程度，报经当地政府批准，对重点地区和重点部位实施紧急控制，防止事态进一步扩大。

（2）必要时，可通过当地政府广泛调动社会力量积极参与大面积停电应急处置工作，紧急情况下可依法征用、调用车辆、物资、人员等。

5.4 信息发布与新闻宣传

信息发布应做到及时、准确、客观、全面，使公众对停电事件及处置情况有客观的认识和了解。

（1）市应急指挥部办公室会同市委宣传部等有关部门和单位要在事件发生后的第一时间向社会发布简要信息，及时通报事件影响范围、发展过程、抢险进度、预计恢复时间、应对措施和公众注意事项等内容，并依据事件处置情况做好后续发布工作。应急状态宣布解除后，要及时向公众通报信息。

（2）停电情况及事件处置等信息，由各级应急指挥部审核和发布。有关新闻稿必须经县级以上应急指挥部核实后，按突发事件报道管理规定进行报道。对市内有重大影响的大面积停电事件的发展趋势、人员伤亡、经济损失等消息，由市应急指挥部或市政府审核后，按重大突发事件报道管理规定进行报道。

5.5 响应终止

同时满足以下条件时，由启动响应的政府终止应急响应：

（1）电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

（2）减供负荷恢复80%以上，受停电影响的重点地区、重要城市负荷恢复90%以上；

（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除；

（4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

应急响应终止、后期处置结束后，相应应急指挥机构随即撤销。

6 后期处置

6.1 处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，根据事件分级，各级应急指挥部要及时组织对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告。鼓励开展第三方评估。

6.2 事件调查

大面积停电事件发生后，市经信委根据有关规定及时成立调查组，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处置建议，形成调查报告报上级电力运行主管部门和市政府。

6.3 善后处置

事发地政府要及时组织制订善后工作方案并组织实施。对在大面积停电事件处置中紧急调集、征用有关单位的人力、财物等，按照规定给予补助或补偿。保险机构要及时开展相关理赔工作，尽快消除大面积停电事件的影响。

6.4 恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，由市、县（市、区）人民政府根据实际工作需要组织编制恢复重建规划。市内相关电力企业和受影响区域地方政府应当根据规划做好受损电力系统恢复重建工作。

7 保障措施

7.1 队伍保障

电力企业应建立健全电力抢修应急专业队伍，加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。加强社会应急救援队伍建设，组织动员市内其他专业应急队伍和志愿者参与大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。动员军队、武警部队、公安消防等应急力量做好支援保障。

7.2 装备物资保障

市内电力企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。市级有关部门和各级政府要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障大面积停电事件应对工作需要。鼓励支持社会化储备。

7.3 通信、交通与运输保障

电信台州分公司、移动台州分公司、联通台州分公司要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要；交通运输部门要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等运输通畅；公安部门要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行；根据全面推进公务用车制度改革有关规定，有关单位应配备必要的应急车辆，保障应急救援需要。

7.4 技术保障

各电力企业要加强大面积停电事件监测和应对先进技术装备的研发，制定电力应急技术标准，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。有关部门要为电力日常监测预警及应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务。有关单位要分析和研究大面积停电可能造成的社会危害和损失，增加技术投入，建立和完善应急技术保障体系。

7.5 应急电源保障

提高电力系统快速恢复能力，加强电网“黑启动”能力建设。市级有关部门和电力企业应充分考虑电源规划布局，保障各区域“黑启动”电源。电力企业应配备适量的应急发电装备，必要时提供应急电源支援。重要电力用户应按照国家有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

7.6 资金保障

市财政局、市民政局、市经信委等有关部门和各级政府以及各相关电力企业应按照有关规定，为大面积停电事件处置及演练工作提供必要的资金保障。

8 附则

8.1 预案管理

本预案实施后，市经信委要牵头并会同市级有关部门组织预案宣传、培训和演练，并编制相应的操作手册，同时根据部门职责、应急资源变化情况以及预案实施过程中发现的问题，及时修订完善本预案和操作手册。各县（市、区）人民政府、各相关部门和单位要根据本预案制定或修订大面积停电事件应急预案。

8.2 预案解释

本预案由市经信委负责解释。

8.3 预案实施时间

本预案自印发之日起实施，原《台州市大面积停电事件应急预案》（台政办发〔2009〕97号）同时废止。

附件1

大面积停电事件分级标准

一、特别重大大面积停电事件

全省电网：减供负荷30%以上。

二、重大大面积停电事件

1. 全省电网：减供负荷13%以上30%以下。

2. 台州市电网：减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

三、较大大面积停电事件

1. 全省电网：减供负荷10%以上13%以下。

2. 台州市电网：减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电。

3. 台州各县（市、区）电网：负荷150 兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

四、一般大面积停电事件

1. 全省电网：减供负荷5%以上10%以下。

2. 台州市电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。

3. 台州各县（市、区）电网：负荷150 兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150 兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

注：上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

附件2

台州市大面积停电事件应急指挥部组成及

工作组职责

台州市大面积停电事件应急指挥部主要由市经信委、国网台州供电公司、市应急办、市委宣传部、市发改委、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市国土资源局、市环保局、市交通运输局、市水利局、市林业局、市商务局、市卫生计生委、市安监局、市综合行政执法局、台州广电总台、市气象局、市测绘与地理信息局、市民航局、台州火车站、台州军分区、台州武警支队、电信台州分公司、移动台州分公司、联通台州分公司、台州市内各发电企业等部门和单位组成，并可根据应对工作需要，增加有关地方人民政府、其他有关部门和相关电力企业。

市应急指挥部设立相应工作组，各工作组组成及职责分工如下：

一、综合协调组：由市经信委牵头，成员包括：国网台州供电公司、市应急办、市委宣传部、市发改委、市公安局、事发地人民政府。主要职责是组织协调事故现场应急处置工作；负责向各个工作组传达事故处置进展情况；根据事故情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责大面积停电事件处置过程中信息收集、汇总、上报、续报工作；组织开展事件处置评估。

二、电力恢复组：由国网台州供电公司牵头，市经信委、市公安局、市国土资源局、市水利局、市林业局、市安监局、市气象局、台州军分区、台州武警支队、各相关发电企业等参加，视情增加其他电力企业。

主要职责：组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电工作；负责重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作；协调军队、武警有关力量参与处置工作。

三、新闻宣传组：由市委宣传部牵头，市经信委、国网台州供电公司、市公安局、市安监局、台州广电总台等参加。

主要职责：组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析国内外舆情和社会公众动态信息，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；及时澄清不实信息，回应社会关切。

四、综合保障组：由市经信委牵头，国网台州供电公司、市公安局、市民政局、市财政局、市国土资源局、市交通运输局、市水利局、市商务局、市综合行政执法局、台州广电总台、市测绘与地理信息局、市民航局、台州火车站、电信台州分公司、移动台州分公司、联通台州分公司、各相关发电企业等参加，视情增加其他电力企业。

主要职责：对大面积停电事件受灾情况进行核实，指导恢复电力抢修方案，落实抢修人员、资金和物资；组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护铁路、道路、水路、民航等基本交通正常运行。

五、社会稳定组：由市公安局牵头，市经信委、市发改委、市教育局、市民政局、市环保局、市交通运输局、市商务局、市卫生计生委、台州军分区、台州武警支队等参加。

主要职责：加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇、哄抬物价等价格违法行为；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员与涉事单位、地方人民政府及有关部门矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，军分区，市监委，市法院，市检察院。

台州市人民政府办公室                      2017年11月24日印发