**居民生活用管道燃气相关服务收费表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收费项目** | **收费标准** | **服务内容及**  **主要材料** | **备注** |
| 1 | 燃气灶  表后管安装 | 250元/户 | 户内燃气表至灶具间管道安装、气密性试验、燃气管道置换并当即点火（不含打孔扩孔）。  主要材料：表后至灶前阀DN15镀锌钢管(规划设计厨房内)、带嘴旋塞阀一只、表接头一只。 | 灶前阀至灶具间连接管指金属波纹管或橡胶管,材料费用由用户承担。 |
| 2 | 热水器  燃气管安装 | 200元/户 | 热水器燃气管安装、气密性试验、燃气管道置换并当即点火（不含热水器安装）。  主要材料：表后至热水器DN15镀锌钢管、DN15球阀一只、波纹管一根。 |  |
| 3 | 地热锅炉气管安装 | 500元/户 | 室内镀锌钢管（DN50以内）连接安装,波纹管、表前球阀、家用燃气表安装、气密性试验，燃气管道置换点火。镀锌钢管5米以内（含）。 | 镀锌管长度超过5米的部分，材料费用按实计收。 |
| 4 | 燃气服务费 | 30元/次，材料费用按实计收 |  | 因燃气表存在质量问题引起的改造、校验服务不得收费。 |