荧光显微镜     进口1台

| 技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 可以检测多种标本：体液，皮肤，指甲，毛发，组织等 |
| 2 | 显微镜目镜观察筒 三档分光 |
| 3 | LED光源，平均寿命至少15年 |
| ★4 | 图像清晰像素≥500万 |
| 5 | - 物镜 4X 10X 40X 100X荧光物镜 |
| 6 | 显微镜接口等配件对传送的图像高保真，逐行扫描，传输速度快，能优化处理，存取方便。 |
| 7 | - 聚光镜 可扩展暗视野、相差、偏振光功能； |
| 8 | - 成像软件 专用图文工作报告软件 ；另外软件还具备：自动/手动 一键白平衡，区域白平衡，实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；升级其他应用模块，软件免费升级；低分辨率预览，高分辨采集。荧光叠加，荧光能量曲线实时显示。 |
| 资信商务要求 |  |
| ★1 | 保修期2年，终身免人工费维修 |
| 2 | 浙江省的三甲医院用户≥5家（提供证明） |
| 3 | 负责随机配置电脑工作站、UPS等必要设备，并负责与医院HIS、LIS等系统的对接工作，对科室内现有仪器系统对接整合 |
| 4 | 软件系统可进行流行病学数据调查统计分析 |
| 5 | 具有常用备件(附常用配件价格清单)，工程师2小时维修响应，24小时内到场检修设备 |
| 6 | 周期性免费维护：提供不低于每年一次的预防性维护，须提供详细预防性维护表单及电子表单 |
| 7 | 交货期≤30个工作日 |
| 8 | 本地拥有技术维护机构和常驻维修工程师 |

注：带★的指标必须满足，否则投标无效，并作相应处罚。以上表格不得删减、变更内容。