浙江省初中

数学科学教学仪器配备目录

（试  行）

浙 江 省 教 育 厅

二〇〇八年十二月

浙江省初中数学科学教学仪器配备目录（试行）编制说明

我省自2003年开始制订《义务教育课程标准实验教材<科学>、<数学>教学仪器增配目录》（以下简称《增配目录》）。2006年，教育部发布了JY/T 0386－2006 《初中理科教学仪器配备标准》、JY/T 0387－2006《初中科学教学仪器配备标准》。因近年来，初中选用教材版本和内容均有变化，为了满足教学需要，我们编制了《浙江省初中数学科学教学仪器配备目录（试用）》（以下简称《目录》）。

《目录》以教育部的配备标准为基础，结合我省目前选用的教材内容和《增配目录》编制而成。

《目录》中的配备数量是以每年级四个平行班，每班五十名学生的需要确定的。配备时应按学校实际平行班数和每班的学生数酌情增减。《目录》中第二种配备方案是完成教学任务所必须的基本配备。条件允许的学校，应参照第一种配备方案配备。

《目录》中五位编号的仪器是教育部配备标准中所列的，六位编号（二位字母加四位数字）的仪器是我省增配的（按照我省增配目录的编号体系编号）。

《目录》中配备数量带“（）”的为选配，带“*”的为暂时不配。

本《目录》由浙江省教育装备和勤工俭学管理中心编制。

二〇〇八年十二月

初  中  数  学

浙江省初中数学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 新编号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 代 号 | 备 注 | 分类与 代 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 0 | 通 用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01001 | 计算机 |  | 台 | 学校通用 | 学校通用 |  |  |  |
| X8215 | SX1101 | 演示用计算器 | 函数型，投影式 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
| X8285 | 0101l | 计算器 | 函数型 | 个 | 50 | 25 |  |  |  |
|  | 1 | 测 量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10003 | 直尺 | 500mm | 只 |  |  |  |  | J00002 |
|  | 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 50 | 25 | QB／T 2443 |  | J00010 |
|  | 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 6 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | 专 用 仪 器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8211 | 20001 | 三角板 | 教师用，60º、45º各1 | 付 | 每教师1 | 每教师1 |  |  | W46001 |
| 8212 | 20002 | 圆规 | 教师演示作图用 | 个 | 每教师1 | 每教师1 |  |  | W46011 |
|  | 20003 | 丁字尺 | 演示用，不小于800mm | 个 | 每教师1 | 每教师1 |  |  |  |
| 8213 | 20004 | 量角器 | 教师演示作图用 | 个 | 每教师1 | 每教师1 |  |  | W46041 |
|  | 20005 | 直角坐标黑板 |  | 套 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 20006 | 探索勾股定理的材料 |  | 套 | （25） | （25） |  |  |  |
|  | 20007 | 多边形拼接条 |  | 套 | （25） | （25） |  |  |  |

续  浙江省初中数学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 新编号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 代 号 | 备 注 | 分类与 代 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 20008 | 探索圆的有关位置关系材料 |  | 套 | （25） | （25） |  |  |  |
|  | 20009 | 探索几何形体展开操作材料 |  | 套 | （25） | （25） |  |  |  |
|  | 20010 | 探索几何形体截面操作材料 |  | 套 | （25） | （25） |  |  |  |
|  | 20011 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 圆柱体、圆锥体等 | 套 | （25） | （25） |  |  |  |
| X2892 | 20012 | 转盘 | 可更换盘面内容 | 套 | （25） | （13） |  |  |  |
|  | 20013 | 投针实验器 |  | 套 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 20014 | 塑料球 | 两种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 套 | * | * |  |  |  |
| X3087 | SX6201 | 演示七巧板 | 磁吸式 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SX6202 | 七巧板 |  | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | SX6205 | 彩色球 | 三种颜色，各10个，装不透明袋 | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | SX6206 | 演示转盘 | 盘面五种颜色，比例可调 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2890 | SX6208 | 空白骰子 | 可书写和擦去 | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | SX6209 | 不均匀四面体 |  | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | SX6211 | 测倾仪 |  | 件 | 13 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | 模 型 |  |  |  |  |  |  |  |

续  浙江省初中数学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 新编号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 代 号 | 备 注 | 分类与 代 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 30001 | 几何形体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套 | 13 | 7 |  |  | M00037 |
|  | 30002 | 组合几何体模型 |  | 套 | 13 | 7 |  |  |  |
| 302 | SX6220 | 体积单位演示器 |  | 件 | （1） |  |  |  |  |
|  | SX6320 | 内卡钳模型 |  | 件 | （1） | (1) |  |  |  |
|  | SX6301 | 乘法公式表示图形 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SX6320 | 平面几何演示器 | 扩充型 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| X3003 | SX6321 | 初中立体几何模型 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| X3084 | SX6330 | 简单视图模型 | 正方体五个，每个面有颜色 | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | SX6331 | 视图模型 | 含简单几何体 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SX6322 | 简单几何体投影演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SX6332 | 绘图用零件模型 |  | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
| X3080 | SX6303 | 数轴模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| X3078 | SX6302 | 勾股定理证明用图 | 磁吸式 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50001 | 中学数学数与代数教学挂图 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |

续  浙江省初中数学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 新编号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 代 号 | 备 注 | 分类与 代 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 50002 | 中学数学空间与图形教学挂图 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 50003 | 中学数学统计与概率教学挂图 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 50004 | 中学数学资料挂图 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 501 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50101 | 中学数学数与代数教学投影片 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 50102 | 中学数学空间与图形教学投影片 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 50103 | 中学数学统计与概率教学投影片 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 50104 | 中学数学资料投影片 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 503 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50301 | 计算机数学教学软件 |  | 套 | √ | √ |  | 不同版本，不同功能特点 计算机数学教学软件 |  |
|  | 50302 | 中学数学教学素材库 |  | 套 | √ | √ |  |  |  |

续  浙江省初中数学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 新编号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 代 号 | 备 注 | 分类与 代 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | SX6580 | Excel软件 |  | 件 | √ | √ |  |  |  |
|  | SX6581 | 几何画板软件 |  | 件 | √ | √ |  |  |  |
|  | 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 工 具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81053 | 切纸刀 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SX6820 | 花瓣模板 |  | 件 | （1） | （11） |  |  |  |
| X9432 | SX6901 | 白板笔 | 红、黑 | 套 | （适量） | （适量） |  |  |  |
| X8291 | SX6803 | 直角坐标黑板 |  | 块 | （2） | （2） |  |  |  |
|  | 83 | 自备材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83001 | 白卡纸(带四方格)、投影书写胶片 |  |  | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | SX6881 | 半透明纸 |  | 张 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| X9411 | KX1995 | 方格纸 | 边长10mm | 张 | （每生2） | (每生2) |  |  |  |
| X9423 | SX6980 | 方格纸-4 | 方格边长5mm，订成一本，32开 | 本 | （200） | （200） |  |  |  |

初  中  科  学

浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 0 | 通用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 | 视 频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | (4) | (4) | JB／T 6830 |  | D00001 |
|  | 00004 | 幻灯机 |  | 台 | (4) | (2) |  |  | D10002 |
| 1301 | 00005 | 视频展示台 |  | 台 | (4) | (4) | JY／T 0363 |  | D50310 |
|  | 00006 | 液晶投影机 |  | 台 | 4 | 2 | JY／T 0373 |  | D80311 |
| S1990 | 00007 | 银幕 |  | 幅 | 4 | 2 | GB／T 13982 |  | D30010 |
| 1303 | 00008 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 | (4) | (4) |  |  | D50002 |
|  | KX1001 | 电子白板 | 压感式或电磁式 | 块 | (4) |  |  |  |  |
| 1304 | 00009 | 录像机 |  | 台 | (4) | (4) | GB／T 15643 |  | D60001 |
| 1305 | 00010 | 影碟机 |  | 台 | (4) | (4) |  |  | D50015 |
| 2529 | 00011 | 照相机 |  | 台 | (3) | (3) |  |  | D20001 |
|  | 00013 | 摄像机 |  | 台 | (1) |  |  |  | D60101 |
| S1990 | 00014 | 收录机 |  | 台 | (4) | (2) |  |  | D40201 |
|  | 00015 | 半导体收音机 |  | 台 | (1) | (1) |  |  | D40001 |
|  | 00016 | 话筒 |  | 个 | (1) | (1) |  |  | D40110 |
|  | 00001 | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1303 | 01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 9 | 4 | GB／T 9813 |  | S02001 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 开放式软件系统，智能接口，温度、声、压强、力、运动、位移、光、磁、电、湿度、pH值、溶解氧传感器，在线和离线系统，配套专用实验仪器 | 套 | * | * |  |  |  |
| 2001 | 01003 | 物理实验微机接口及辅助教学系统 | 智能接口，多种传感器，配套实验仪器和软件系统 | 套 | * | * |  |  |  |
| 8215 | 01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | (50) | (50) |  |  | J02003 |
|  | 02 | 一 般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 2 | 2 |  | 用于贴磁性图片 | W40002 |
| 1011 | 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 8 | 4 |  |  | J0201l |
| 1021 | 02003 | 打孔夹板 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | J02021 |
| 1020 | 02004 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | J02020 |
| 1010 | 02005 | 手摇钻孔器 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | J02010 |
| 1013 | 02010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | (1) | (1) |  |  | J02013 |
| 1007 | 02011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1007 | 02012 | 旋片式真空泵 | 2XZ－0.5型，单相 | 台 | (1) | (1) | JB／T 6533 |  | J02007 |
| 1008 | 02013 | 两用气筒 | 脚踏式 | 个 | 4 | 2 | JY 223 |  | J02008 |
|  | 02014 | 抽气筒 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| X8290 | 02015 | 打气筒 |  | 个 | 2 | 1 | SB／T 10205 |  |  |
| 1017 | 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 1 | 1 |  |  | J02017 |
| 1019 | 02020 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm | 辆 | 3 | 2 |  |  | Z19001 |
| 1014 | 02022 | 水准器 |  | 个 | 13 | 7 |  |  | J02014 |
| 2444 | 02023 | 充磁器 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | J02412 |
| 2701 | 02040 | 生物显微镜 | 1000倍 | 台 | 6 | 3 |  | 有条件的尽量选配双筒结构 | J35001 |
| 2702 | 02041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 50 | 25 | GB／T 2985 | 有条件的尽量选配带光源标尺 | J35001 |
|  | 02042 | 数码显微镜 | ≥80万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 台 | 1 | (1) |  |  | J35101 |
| 2724 | 02043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍,PC和TV两用 | 台 | 1 | 1 | JY／T 0376 |  |  |
| 2703 | 02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 13 | 6 |  |  | J35003 |
| X2706 | 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 75 | 50 | JY／T 0378 |  | J02610 |
| 8231 | 02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 2 | 1＋（1） |  |  |  |
| 8231 | 02061 | 天文望远镜 |  | 套 | 2 | 1＋（1） |  |  | J44002 |
|  | 02062 | 数字式天文望远镜 | 光照度5lx，分辨率640×480，USB接口 | 套 | （1） |  |  |  | J44002 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 1023 | 02070 | 电动离心机 |  | 台 | （1） | （1） | JB 6827 |  | J35033 |
| 1009 | 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | （2） | （1） |  |  | J02009 |
|  | 02072 | 搅拌器 |  | 台 | （1） | （1） |  |  |  |
| 2609 | 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 3 | 1 |  |  | J02703 |
|  | 02076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 2 | 1 |  |  | J02709 |
|  | 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 | 1 | GB 4706.22 |  | J02708 |
| 2715 | 02080 | 高压灭菌锅 |  | 个 | 1 | （1） |  |  | J35015 |
| 2621 | 02081 | 蒸馏水器 |  | 台 | 2 | 1 | YY／T 0280 |  | J30021 |
|  | 02082 | 恒温水浴锅 |  | 个 | （1） | （1） | YY 91037 |  | J30014 |
| 2619 | 02083 | 列管式烘干器 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | J30019 |
| 2607 | 02084 | 烘干箱 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | J02707 |
|  | 02085 | 微波炉 |  | 台 | （1） |  | HJ/T 221 |  |  |
| 2720 | 02086 | 电冰箱 |  | 台 | 1 | 1 | GB／T 8059.2 |  | J86860 |
|  | 02087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | （1） | （1） | YY 0027 |  |  |
|  | 02088 | 光照培养箱 |  | 台 | * | * |  |  | J35021 |
|  | 02089 | 超净工作台 |  | 台 | * | * |  |  |  |
|  | 02090 | 移液器 | 0.5mL～5mL，快速可调 | 支 | * | * |  |  |  |
| 2722 | 02101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 13 | 7 | YY 91035 |  | J37022 |
| X6097 | 02102 | 注射器 | 10mL | 个 | 50 | 25 |  |  |  |
|  | 02103 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 | 1 | GB 15810 |  |  |
| 1016 | 02115 | 透明盛液筒 | Φ100mm×300mm | 个 | 25 | 13 |  |  | J02016 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | Ф270mm×140mm，塑料或玻璃制品 | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | 02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 10 | 5 |  |  |  |
|  | 02120 | 保温桶 | 1L～2L | 个 | 2 | 1 |  |  |  |
| 6434 | 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 4 | 2 |  |  | J30834 |
|  | 02122 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 12 | 6 |  |  |  |
|  | 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 26 | 14 |  | 可自制 | J30032 |
| X6061 | KX1005 | 玻璃注射器 | 30mL | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
| X2207 | KX1210 | 抽气盘用电铃 | 改进型 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1015 | KX1294 | 简易频闪光源 |  | 个 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | KX1208 | 平行风源 |  | 件 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 03 | 支 架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | 03001 | 物理支架 |  | 套 | 2 | 2 | JY/T 0393 |  | J02301 |
| 1102 | 03002 | 方座支架 |  | 套 | 75 | 38 | JY/T 0393 |  | J02302 |
| 1108 | 03003 | 多功能实验支架 |  | 套 | 1 | （1） | JY/T 0393 |  | J02308 |
| 1110 | 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台 | 2 | 2 |  |  | J02310 |
| 1103 | 03005 | 万能夹 |  |  | 5 | 5 |  |  | J02335 |
| 1105 | 03006 | 三脚架 |  | 个 | 50 | 26 |  |  | J02305 |
| 6440 | 03007 | 泥三角 |  | 个 | 50 | 26 |  |  | J30840 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 1106 | 03008 | 试管架 |  | 个 | 75 | 38 |  |  | J02306 |
| 1107 | 03009 | 漏斗架 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | J02307 |
| 1109 | 03010 | 滴定台 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | J02309 |
| 1104 | 03011 | 滴定夹 |  | 个 | 25 | 12 |  |  | J02336 |
|  | 03012 | 多用滴管架 |  | 个 | 25 | 12 |  |  |  |
|  | 03020 | 温度表支架 |  | 付 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 03021 | 百叶箱支架 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| S8292 | 03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 | 1 |  |  | J45004 |
|  | 04 | 电 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1202 | 04001 | 学生电源 | 直流1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 25 | 13 | JY 0361 |  | J02402 |
| 1209－1 | 04004 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4．5V、6V、9V、12V，共六档；40A、8s自动关断 | 台 | 1＋（1） | 1 | JY 0361 |  | J02409 |
| 1209－1 | 04005 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5～12V，2A，分为1．5V、3V、4．5V、6V、9V、12V，共六档 | 台 | 1＋（1） | 1 | JY 0361 |  | J02409 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 1203 | 04007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式(阀控式) | 台 | 2＋（2） | 2 |  |  | J02403 |
| 1204 | 04008 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 1 | 1 | GB／T 10241 |  | J02404 |
|  | 04009 | 充电器 | 供铅蓄电池充电 | 台 | 1 | 1 |  |  | J02439 |
| 2374 | 04010 | 电池盒 | 可串并联 | 套 | 100 | 52 |  |  | J02407 |
|  | 1 | 测 量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 长 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 2 | 1 | JY 168 |  | J00001 |
| 0003 | 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 25 | 13 |  |  | J00002 |
|  | 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 25 | 13 | GB／T 9056 |  | J00002 |
| X0094 | 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 25 | 13 | QB／T 2443 |  | J00010 |
| 0008 | 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 3 | 2 | QB／T 1519 |  | J00010 |
| 0006 | 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 把 | 3 | 2 | GB／T 1214.2 |  | J00005 |
| 0007 | 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 只 | 3 | 2 | GB／T 1216 |  | J00007 |
|  | 10015 | 测微尺 | 显微镜用 | 个 | 8 | 4 |  |  |  |
|  | 10030 | 测量用具箱 | 内装千分尺、测径器、卡尺、直尺、弓形尺、测角器、多用尺 | 套 | （8） | （4） |  |  |  |
| S0007 | 10007 | 软尺 | 2m | 支 | (25) | (13) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 11 | 质 量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0103 | 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 1 | 1 | GB／T 4168 |  | J00203 |
| 0104 | 11002 | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | * | * | JY 104 |  | J00204 |
| 0108 | 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 50 | 25 | QB／T 2087 |  | J00205 |
| 0107 | 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 25 | 13 | QB／T 2087 |  | J00205 |
| 0106 | 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 2 | 1 | QB／T 2087 |  | J00205 |
| 0103 | 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 | (1) | JB／T 5374 |  | J00231 |
|  | 1101l | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 1 | (1) | JB／T 5374 |  | J00231 |
|  | 11015 | 单杠杆天平 | 100g，0.0lg，链式 | 台 | 1 | (1) | GB／T 4168 |  |  |
|  | 11018 | 案秤 | 10kg，l0g | 台 | 1 | (1) | QB／T 335 |  | J00740 |
|  | 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 1 | (1) | GB／T 11883 |  |  |
| 2106 | 11021 | 金属钩码 | 10g×l，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 25 | 13 | JY 105 |  | J00706 |
|  | 11022 | 金属槽码 | 10g×l，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 25 | 13 |  |  | J00707 |
| S0199 | KX1104 | 体重秤 |  | 台 | （2） | （1） |  |  |  |
|  | 12 | 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0205 | 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 25 | 13 | QB／T 1534 |  |  |
|  | 12002 | 机械停钟 | 0.1s | 块 | (25) | (13) |  |  | J01215 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 0205 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | (25) | (13) | QB／T 1908 |  |  |
|  | 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | (25) | (13) |  |  |  |
| 0207 | 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | （1） | （1） |  |  | J01206 |
|  | 12011 | 沙漏 |  | 个 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 12015 | 日晷 |  | 个 | (1) | (1) |  |  |  |
| 0209 | 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 13 | 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6071 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 100 | 50 | JJG 130 |  | J01206 |
| 6072 | 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 30 | 15 | JJG 130 |  | J01206 |
| 0303 | 13004 | 演示温度计 |  | 台 | 2 | 1 |  |  | J01302 |
| X0392 | 13006 | 双金属片温度计 |  | 个 | 1 | 1 | JB／T 8803 |  |  |
| 2637 | 13007 | 数字测温计 | －30℃～200℃ | 台 | 1 | 1 | JJG 855 |  |  |
| 6076 | 13010 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 28 | 15 | GB 1588 |  | J37008 |
|  | 13011 | 电子体温计 |  | 支 | (1) | (1) |  |  |  |
| X0391 | 13012 | 红外线快速体温检测仪 |  | 个 | 1 | 1 | GB／T 19146 |  |  |
|  | 13020 | 寒暑表 |  | 只 | 30 | 15 |  |  | J01305 |
| X2296 | 13021 | 最高温度表 | —16℃～81℃ | 支 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2297 | 13022 | 最低温度表 | —52℃～41℃ | 支 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2270 | 13023 | 干湿球温度计 | —36℃～46℃ | 付 | 1 | 1 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 13024 | 地面温度表 | —36℃～81℃ | 支 | (1) | (1) |  |  |  |
| X0390 | KX1107 | 光学高温计 |  | 台 | 1 | (1) |  |  |  |
|  | 14 | 力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2102－1 | 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 4 | 1 | JY 0127 |  | J00701 |
| 2101—2 | 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25 | 13 | JY 0127 |  | J0070i |
| 2101—3 | 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 25 | 13 | JY 0127 |  | J00701 |
|  | 14004 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.01N | 个 | 50 | 25 | JY 0127 |  | J00701 |
| 2103 | 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2 | 2 | JY 0127 |  | J00703 |
|  | 14006 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 2 | 1 | JY 0127 |  | J00703 |
| 2104 | 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 25 | 13 | JY 0127 |  | J00704 |
| 2105 | 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | (2) | (2) | JY 0127 |  | J00705 |
| 2144 | 14011 | 演示测力计 | 0N～2N | 个 | 1 | 1 | JY 0127 |  | J04027 |
|  | 14012 | 拉压测力计 |  | 个 | (2) | (2) | JY 0127 |  |  |
|  | 14013 | 双向测力计 |  | 个 | (2) | (2) | JY 0127 |  | J00702 |
|  | 14020 | 握力计 |  | 个 | (2) | (1) |  |  | T70060 |
|  | 14021 | 拉力计 |  | 个 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 15 | 电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 | 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 3 | 3 | JY 0330 |  | J01401 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流； 4－1/2位 | 只 | (3) | (3) |  |  | J01401 |
| 0405 | 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 1 | 1 | GB／T 15283 |  | J01405 |
| 0406 | 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 | (1) | JB／T 9290 |  | J01406 |
| 0407 | 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 75 | 38 | JY 0330 | 串并联电路每组3只 | J01407 |
| 0408 | 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 75 | 38 | JY 0330 | 串并联电路每组3只 | J01408 |
| 0409 | 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 25 | 13 | JY 0330 |  | J01409 |
| 0411 | 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级 直流2.5级 | 只 | 2 | 2 | JB／T 9283 |  | J01410 |
| 0421 | 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 3 | 3 | JY 0330 |  | J01460 |
| 0422 | 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 3 | 3 | JY 0330 |  | J01461 |
| 0423 | 15014 | 投影检流计 | ±300 μA | 只 | 1 | 1 | JY 0330 |  | J01465 |
| 2458 | 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 只 | 1 | 1 | JY 0011 |  | J14458 |
| 2471 | 15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于63cm | 台 | (1) |  |  |  | J14471 |
|  | 16 | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6081 | 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 3 | 2 | GB／T 17764 |  | J00401 |
| 6082 | 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 3 | 2 | GB／T 17764 |  | J00401 |
| X2602 | 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pH 0.0～14.0 | 个 | (1) | (1) | GB／T 11165 |  | J01802 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 8237 | 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | (13) | （6） |  |  |  |
|  | 16005 | 罗盘 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
| S2406 | 16007 | 指南针 |  | 个 | 25 | 12 |  |  |  |
|  | 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 1 | 1 | JY 0128 |  | J00612 |
| 1012—1 | 16009 | 空盒气压表 | DYM3型 | 台 | 1 | （1） | JJG 272 | 气象观测用 | J00612 |
| 2721 | 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 台 | 13 | 7 | GB 3053 |  | J37021 |
|  | 16016 | 肺活量计 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | T70003 |
|  | 16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | (1) | (1) | QX／T 27 |  |  |
|  | 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314cm2 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| 8234 | 16022 | 雨量器 | 盛水口内径200mm | 套 | 1 | 1 | JB／T 9458 |  |  |
| 8234 | 16023 | 雨量计 | 虹吸式 | 台 | 1 | 1 | JB／T 9457 |  | J45005 |
|  | 16024 | 轻风表 | 三杯 | 台 | (1) | (1) | JB／T 6251 |  |  |
| 8213 | 16030 | 量角器 |  | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
| S0092 | 16031 | 测量标杆 |  | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
| 8242 | 16040 | 噪声测定仪 |  | 台 | 1 | （1） | SJ／T 10423 |  | J46151 |
|  | 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 力 学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2108 | 21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套 | 25 | 13 | JY 131 |  | J04007 |
|  | 21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝，木材，不小于60cm3 | 套 | 25 | 13 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| X2191 | 21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
| 2148 | 21004 | 惯性演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | J04206 |
| 2109 | 21005 | 摩擦计 |  | 套 | 25 | 13 | JY 40 |  | J04076 |
| 2110 | 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 1 | 1 | JY 132 |  |  |
| 2118 | 21007 | 阿基米德原理实验器 |  | 套 | 25 | 13 | JY 175 |  |  |
| 2186 | 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 |  | 套 | (25) | (13) |  |  | J04018 |
| 2185 | 21009 | 液体压强与深度关系实验器 |  | 个 | 25 | 13 |  |  | J04011 |
| 2140 | 21010 | 连通器 |  | 个 | 2 | 1 | JY 232 |  | J04063 |
| 2111 | 21011 | 帕斯卡球 |  | 个 | 1 | 1 | JY 106 |  | J04010 |
| 2165 | 21012 | 浮力原理演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | J04072 |
| 2184 | 21013 | 物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 1 | 1 | JY／T 0370 |  | J04074 |
| 2173 | 21014 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 1 | （1） |  | 可自制 | J04073 |
| 2113 | 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 25 | 13 | JY 107 | 与微小压强计配合用，演示或分组 | J04013 |
| 2114 | 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 25 | 13 | JY 133 | 与液体内部压强实验器配合使用 | J00614 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 2141 | 21017 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 1 | 1 | JY 229 |  | J04062 |
|  | 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| 2115 | 21019 | 马德堡半球 |  | 套 | 1 | 1 | JY 108 |  | J04015 |
| 2274 | 21020 | 大气压系列实验器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | J04017 |
| 2171 | 21021 | 压力和压强演示器 |  | 盒 | 1 | 1 |  | 可自制 | J04071 |
| X2194 | 21022 | 流体压强和流速的关系演示器 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2119 | 21030 | 杠杆 |  | 套 | 25 | 13 | JY 172 | 可自制 | J04019 |
| 2121 | 21031 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 1 | 1 | JY 134 |  | J04021 |
| 2122 | 21032 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 25 | 13 | JY 135 |  | J04022 |
| 2123 | 21033 | 滚摆 |  | 个 | 1 | 1 | JY 110 |  | J04423 |
| 2134 | 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1 | 1 | JY 169 |  | J04234 |
| 2178 | 21036 | 初中力学演示板 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | J04903 |
| X2192 | 21037 | 飞机升力原理演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 21040 | 力学探究实验器材套装 |  | 箱 | (25) | (13) |  |  |  |
|  | 21041 | 杠杆组合 |  | 套 | （9） | （5） |  |  |  |
|  | 21042 | 齿轮组合 |  | 套 | （9） | （5） |  |  |  |
|  | 21043 | 轮子与轮轴组合 |  | 套 | （9） | （5） |  |  |  |
|  | 21044 | 简单动力机械套装 |  | 套 | （9） | （5） |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 21045 | 滑轮组合 |  | 套 | （9） | （5） |  |  |  |
| X2294 | KX1221 | 分子间隙实验器 | 透明塑料量筒，200mL | 件 | 25 | 13 |  |  |  |
| X2108 | KX1201 | 重力小车 |  | 辆 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2109 | KX1202 | 快、慢小车 |  | 套 | 13 | 7 |  |  |  |
| X2110 | KX1203 | 拉、压两用弹簧 |  | 个 | (25) | (13) |  |  |  |
| X2127 | KX1204 | 简易气垫运动体 |  | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
| 2264 | KX1222 | 液体对流演示器 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2195 | KX1205 | 浮沉球 | 浮、沉、悬浮各1 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2190 | KX1206 | 斜面锥体 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2193 | KX1207 | 物体运动状态实验器材 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 22 | 振动和波、热学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2204—2 | 22001 | 音叉 | 256Hz | 支 | 1 | 1 | JY 0395 | 可按需增加数量 | J06204 |
| 2204—3 | 22002 | 音叉 | 512Hz | 支 | 1 | 1 | JY 0395 | 可按需增加数量 | J06204 |
| 2207 | 22003 | 发音齿轮 |  | 个 | 1 | 1 | JY 224 | 可按需增加数量 | J06207 |
|  | 22004 | 单摆 | 1个摆球 | 组 | (25) | (13) |  |  |  |
| 2212 | 22005 | 纵波演示器 |  | 套 | 1 | （1） | JY 0333 |  | J05203 |
| 2224 | 22006 | 音频发生器 |  | 台 | 1 | （1） |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 2225 | 22007 | 声传播演示器 |  | 套 | 1 | 1 | JY／T 0371 |  | J06221 |
|  | 22008 | 超声应用演示器 |  | 套 | 1 | （1） |  |  |  |
| 2251 | 22201 | 量热器 |  | 套 | (25) | (13) | JY 231 |  | J07051 |
| 2252 | 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 1 | 1 |  |  | J07252 |
| 2253 | 22203 | 空气压缩引火仪 | 不用硝化棉 | 个 | 1 | 1 | JY 137 |  | J07653 |
|  | 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| 2254 | 22205 | 机械能热能互变演示器 |  | 套 | 1 | 1 | JY 177 |  | J07654 |
| 2258 | 22206 | 金属线膨胀演示器 |  | 个 | 1 | 1 | JY 225 |  | J07258 |
| 2259 | 22207 | 固体缩力演示器 |  | 个 | 1 | 1 | JY 226 |  | J07259 |
| 2260 | 22208 | 热传导演示器 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | J07260 |
| 2265 | 22209 | 双金属片 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | J07265 |
| 2276 | 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 1 | 1 |  |  | J07458 |
|  | 22211 | 声学探究实验器材套装 |  | 套 | (25) | (13) |  |  |  |
| X2293 | 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 22214 | 手持式喇叭 |  | 个 | （1） | （1） |  |  |  |
| 2468 | KX1271 | 音频功率放大器 |  | 台 | （1） | （1） |  |  |  |
| 2640 | KX1223 | 分子间隔演示器 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 23 | 静电、电流 |  |  |  |  |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 2301 | 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)教师用 | 对 | 3 | 2 | JY l79 | 可按需增加数量 | J10021 |
| 2302 | 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)教师用 | 对 | 3 | 2 | JY 179 | 可按需增加数量 | J10022 |
| 2304 | 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 2 | 2 | JY 202 | 可按需增加数量 | J10004 |
| 2305 | 23007 | 指针验电器 |  | 对 | 1 | 1 | JY 203 |  | J10005 |
| 2310 | 23008 | 感应起电机 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | J10030 |
| 2312 | 23009 | 枕形导体 |  | 付 | （1） | （1） |  |  | J10032 |
| 2351 | 23010 | 小灯座 |  | 个 | 75 | 30 | JY 116 |  | J10351 |
| 2352 | 23011 | 单刀开关 |  | 个 | 75 | 30 | JY 0117 |  | J10373 |
| 2354—1 | 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A | 个 | 25 | 13 | JY 0028 |  | J10354 |
| 2354—2 | 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 2 | 1 | JY 0028 |  | J10354 |
| 2354—4 | 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个 | 2 | 1 | JY 0028 |  | J10354 |
|  | 23016 | 旋钮型变阻器 |  | 个 | （2） | （1） |  |  |  |
| 2358 | 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 25 | 13 | JY 0029 |  | J01423 |
| 2359 | 23019 | 电阻定律演示器 |  | 个 | 1 | 1 | JY 217 |  | J10357 |
|  | 23020 | 电阻定律实验器 |  | 个 | * | * | JY 217 |  | J10357 |
| 2360 | 23021 | 演示电阻箱 |  | 个 | 1 | 1 | JY 30 |  | J01425 |
| 2361 | 23022 | 教学电阻箱 | 9999.99Ω | 个 | 1 | 1 | JY 31 |  | J01426 |
| 2362 | 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 25 | 13 | JY 32 |  | J01427 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 2368—1 | 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 1 | 1 | JY 218 |  | J10368 |
|  | 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| 2369—1 | 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 | (25) | (13) | JY 218 |  | J10369 |
| 2370 | 23033 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 25 | 13 | JY 0117 |  | J10374 |
| 2371 | 23034 | 双刀双掷开关 |  | 个 | 4 | 2 | JY 0117 |  | J10375 |
| 2375 | 23035 | 焦耳定律演示器 | 液体式，线性 | 套 | 1 | 1 |  | 可自制 | J10371 |
| X2375－2 | 23036 | 焦耳定律实验器 |  | 套 | 25 | 13 |  | 可自制 |  |
| 2376 | 23037 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 1 | 1 | JY／T 0364 |  |  |
|  | 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 | (25) | (13) |  |  |  |
|  | 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | (25) | (13) |  | 可自制 |  |
| 2311 | KX1232 | 范氏起电机 |  | 套 | （1） |  |  |  |  |
| X2393 | KX1233 | 高压台 |  | 个 | （1） |  |  |  |  |
| X2390 | KX1234 | 金属导体电阻与温度关系演示器 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2391 | KX1236 | 超导演示器 | 使用液氮 | 件 | （1） |  |  | 当地有制氧机厂的学校可配 |  |
| X2392 | KX1235 | 导体电阻实验器材 | 铜线、镍铬合金线（三种不同截面积）、支架 | 套 | 25 | 12 |  |  |  |
| X1290 | KX1241 | 隔离变压器 | 输出电压220V，250W，有输出插座和输入电源线，带熔断器 | 台 | 4 | 2 |  |  |  |
| 2307 | KX1231 | 尖形布电器 |  | 个 | （1） | （1） |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| X2489 | KX1262 | 人体触电演示器 |  | 件 | 1 | （1） |  |  |  |
|  | KX1243 | 玻璃导电演示器 | 带隔离变压器 | 件 | 1 | （1） |  |  |  |
|  | 24 | 电磁、电子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2401 | 24001 | 条形磁铁 | D—CG—LT—180 | 对 | 25 | 13 | JY 0057 |  | J11001 |
| 2402—2 | 24002 | 蹄形磁铁 | D—CG－LU—80 | 个 | 25 | 13 |  |  | J11002 |
| 2403 | 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1 | 1 |  |  | J11033 |
| 2441 | 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 | 1 |  |  | J11034 |
| 2445 | 24005 | 磁感线演示器 | 可投影 | 套 | 1 | 1 |  |  | J11032 |
| 2404 | 24006 | 电流磁场演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | J11035 |
| X2406 | 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 25 | 13 | JY 0012 | 原名小磁针 | J11006 |
| 2405 | 24008 | 翼形磁针 |  | 对 | 1 | 1 | JY 0012 | 原名磁针 | J11005 |
| 2409 | 24009 | 演示原副线圈 |  | 套 | 1 | 1 | JY 120 |  | J11209 |
| 2410 | 24010 | 原副线圈 |  | 套 | 25 | 13 | JY 121 |  | J11210 |
| 2411 | 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组 | 1 | 1 | JY 0013 |  | J11003 |
| 2439 | 24012 | 电磁铁实验器 |  | 台 | 25 | 13 |  | 可自制 | J11004 |
| 2412 | 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 1 | 1 | JY 208 |  | J11212 |
| 2413 | 24014 | 演示电磁继电器 |  | 个 | 1 | 1 | JY 50 |  | J11213 |
| 2414 | 24015 | 电磁继电器 |  | 个 | 25 | 13 | JY 51 |  | J11214 |
|  | 24016 | 磁场对电流作用实验器 |  | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
| 2415 | 24017 | 左右手定则演示器 |  | 个 | 1 | 1 | JY 0014 |  | J11215 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 2418 | 24018 | 小型电动机实验器 | 立式 | 套 | 25 | 13 | JY 22 | 原名：小型电动机模型 |  |
| 2417 | 24019 | 手摇交直流发电机 |  | 个 | 1 | 1 | JY 21 |  | J11217 |
|  | 24020 | 电机原理说明器 |  | 个 | 1 | 1 | JY 20 |  | J11216 |
| 2453 | 24021 | 阴极射线管(磁效应管) |  | 个 | 1 | 1 | JY 181 |  | J14453 |
| 2462 | 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 台 | 1 | （1） | JY 0362 |  | J14462 |
| 2481 | 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 1 | 1 |  |  | J07655 |
|  | 24025 | 能的转化实验器 | 势能一动能，机械能一电能+热能－光能：化学能一电能一机械能一热能 | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | 24026 | 磁悬浮演示器 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 24027 | 电学探究实验器材套装 |  | 个 | (25) | (13) |  | 为现有分立仪器的补充，随堂实验 |  |
| 2401 | KX1251 | 条形磁铁 | D－CG－LT－71 | 对 | 1 | 1 |  |  |  |
| X190 | KX1255 | 磁针消磁器 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2401 | KX1252 | 条形磁铁 | D－CG－LT－112 | 对 | 25 | 13 |  |  |  |
| X2402 | KX1253 | 蹄形磁铁 | D－CG－LU－45 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2490 | KX1254 | 环形磁铁 | 铁氧体 外径36mm | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
| X2431 | KX1255 | 电磁感应演示器 | 初中用 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| X2439 | KX1256 | 通电螺线管铁磁性演示器 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | 原名：电磁铁演示器 |
| X2418 | KX1257 | 小电机 | 6V以内 | 个 | (25) | (13) |  |  |  |
|  | KX1260 | 断路器工作原理演示器 |  | 台 | （1） |  |  |  |  |
| X2099 | KX1261 | 黑盒 |  | 个 | (25) | (13) |  |  |  |
|  | 25 | 光学、原子物理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2501 | 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 1 | 1 | JY 0033 |  | J20201 |
| 2502 | 25002 | 凹面镜 |  | 个 | 1 | 1 | JY 138 |  | J20002 |
| 2503 | 25003 | 凸面镜 |  | 个 | 1 | 1 | JY 138 |  | J20003 |
| 2506 | 25004 | 玻璃砖 |  | 块 | 25 | 13 | JY 140 |  | J20006 |
| 2507 | 25005 | 光具座 |  | 套 | 25 | 13 | JY 0034 |  | J20207 |
| 2521 | 25006 | 光具组 |  | 套 | (25) | (13) | JY 0047 |  | J20202 |
| 2511 | 25007 | 三棱镜 |  | 个 | 25 | 13 | JY 142 |  | J20011 |
| 2518 | 25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 1 | 1 | JY 0310 |  | J20218 |
|  | 25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 25 | 13 |  |  |  |
| 2530 | 25010 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 25 | 13 |  |  | J20311 |
|  | 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 套 | 25 | 13 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 2531 | 25012 | 激光笔 |  | 个 | （3） | （2） |  | 可按需增加数量，注意使用安全 |  |
|  | 25013 | 光的三原色合成实验器 |  | 件 | (25) | (13) |  |  |  |
| X2519 | 25014 | 光的三原色合成演示器 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2524 | 25101 | 紫外线作用演示器 |  | 套 | * | * |  |  | J20224 |
| 2525 | 25102 | 红外线作用演示器 |  | 套 | * | * |  |  | J20225 |
| 2560 | 25103 | 手持直视分光镜 |  | 套 | （4） | （2） |  |  | J22550 |
| X2295 | 25104 | 克罗克斯辐射计 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 25105 | 光学探究实验器材套装 |  | 个 | (25) | (13) |  | 为现有分立仪器的补充，随堂实验 |  |
| X2527 | KX1280 | 望远镜 | 3×，折射式 | 个 | （1） | （1） |  |  |  |
| X2528 | KX1277 | 光的反射、折射实验器 |  | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
| X2531 | KX1278 | 半导体激光光源 | 单支，带万向支架 | 支 | 25 | 13 |  |  |  |
| X2590 | KX1275 | 凹透镜 | φ50mm，有柄 | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
| X2794 | KX1279 | 照射灯 | 12V50W | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X2520 | KX1282 | 红、绿、蓝滤色片 | 带通 | 套 | 1 | （1） |  |  |  |
| 2528 | KX1276 | 光的反射、折射演示器 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2520 | KX1283 | 太阳能电池演示器 |  | 台 | 1 | （1） |  |  |  |
|  | KX1284 | 红外线作用演示器 | （改进型） | 台 | 1 | （1） |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | KX1285 | 紫外线作用演示器 | （改进型） | 台 | 1 | （1） |  |  |  |
|  | 26 | 化 学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2606 | 26001 | 水电解演示器 | 30mL，铂电极 | 台 | 1 | 1 |  |  | J30101 |
|  | 26002 | 水电解实验器 |  | 台 | 25 | 13 |  |  | J30102 |
| 2618 | 26003 | 原电池实验器 |  | 个 | 1+(25) | 1+(13) |  | 可自制 | J30018 |
|  | 26006 | 贮气瓶 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 26009 | 分子间隔实验器 |  | 件 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | 26010 | 溶液导电演示器 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 26011 | 微型溶液导电实验器 |  | 套 | 25 | 13 |  |  | J30009 |
|  | 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 1 | 1 |  | 与02001配合使用 |  |
|  | 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | 62018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | (25) | (25) |  |  |  |
| 2552 | KX1286 | 光谱管组 |  | 件 | 1 | （1） |  |  |  |
|  | 27 | 生 物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2708 | 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 1 | 1 |  |  | J35008 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 2709 | 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 25 | 13 |  |  | J35008 |
| 2710 | 27003 | 解剖盘 | 腊盘，140mm×250mm | 个 | 25 | 13 |  |  | J35010 |
| 2711 | 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 1 | 1 |  |  | J35011 |
| 2716 | 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | * | * |  |  | J35016 |
|  | 27006 | 接种环 |  | 把 | * | * |  |  |  |
| 2723 | 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  | J35023 |
| 2725 | 27009 | 徒手切片器 |  | 台 | 25 | 13 |  |  | J35030 |
|  | 27010 | 孵化器 | (4～6)个蛋 | 个 | (2) | (1) |  |  |  |
|  | 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | * | * |  |  |  |
|  | 27012 | 光照培养架 |  | 套 | * | * |  |  |  |
| S2725 | KX1290 | 徒手切片刀 |  | 片 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 28 | 地 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3406 | 28001 | 地球运行仪 |  | 件 | 1 | 1 | JY 210 |  | J44406 |
|  | 28002 | 晨昏仪 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | J41022 |
|  | 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | 1 | 1 |  | 有地理专用教室的选配 |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 28004 | 多媒体球幕投影演示仪 | 含软件平台，能演示宇宙空间、地球上各种天文、地理现象 | 件 | 1 | （1） |  | 有地理专用教室的选配 |  |
|  | 28005 | 太阳视运动仪 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | J44005 |
|  | 28006 | 天体运行仪 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| 342 | 28007 | 三球仪 |  | 件 | 25 | 13 |  |  |  |
| 3407 | 28008 | 月球运行仪 |  | 件 | 1 | （1） |  |  | J44412 |
|  | 28020 | 沉积作用演示装置 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 28021 | 流水作用演示装置 |  | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 28022 | 断层、褶皱演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 28023 | 地壳变动演示器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3426 | 28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | （1） | （1） |  |  | J45504 |
| 3420 | 28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | （1） | （1） | GB／T 16820 |  | J43601 |
| 8244—1 | 28029 | 环境速测箱 | 土壤pH值，P、N测定，水质测定，空气质量测定 | 件 | 1 | (1) |  |  | J46901 |
|  | 28030 | 月相查算盘 |  | 个 | (25) | (13) |  |  |  |
|  | 28031 | 地球科学探究活动器材套装 |  | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
| X3499 | KX1291 | 日月食实验球 | 大、中、小球各1 | 套 | (25) | (13) |  | 可自备 |  |
| 285 | KX1292 | 雨量筒 | 教学型 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| X2196 | KX1224 | 家用水表读数示教板 | 指针可拨动 | 个 | 1 | （1） |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| X8232 | KX1293 | 手持风速仪 |  | 件 | 1 | (1) |  |  |  |
|  | 3 | 模 型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 物 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120 | 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 1 | 1 | JY 109 |  | M03167 |
| 2166 | 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 1 | 1 |  |  | M03166 |
| 2181 | 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 1 | 1 |  |  | M03161 |
| 2117 | 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 1 | 1 | JY 222 |  | M03117 |
| 2112 | 31005 | 液压机模型 |  | 个 | 1 | 1 | JY 43 |  | M03112 |
| 2168 | 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式，三种转轮可视 | 套 | 1 | 1 |  |  | M03168 |
| 2255 | 31008 | 汽油机模型 | 压缩比：6 | 个 | （1） | （1） |  |  | M03255 |
| 2256 | 31009 | 柴油机模型 | 压缩比：14 | 个 | （1） | （1） |  |  | M03256 |
| 2407 | 31010 | 磁分子模型 |  | 套 | 1 | 1 | JY 299 |  | M03307 |
| 2440 | 31011 | 电机模型 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | M03340 |
| 2429 | 31012 | 电话原理模型 |  | 个 | 1 | 1 |  | 原名电话原理说明器 | J11228 |
| X3591 | KX1301 | 照相机成像模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| X3592 | 39154 | 司南模型 |  | 件 | (1) | （1） |  |  |  |
| X3494 | KX1303 | 刻漏模型 |  | 件 | (1) | （1） |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 32 | 化 学 |  |  |  |  |  |  |  |
| X3190 | 32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 2 | 1 |  | 可用分子结构模型拼 |  |
|  | 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳—60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | 33 | 生 物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | 植物模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3201 | 33001 | 植物细胞模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 190 |  | M15201 |
| 3202 | 33002 | 根纵剖模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 191 |  | M15202 |
| 3203 | 33003 | 导管、筛管结构模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 296 |  | M15203 |
| 3204 | 33004 | 单子叶植物茎模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 192 |  | M15204 |
| 3205 | 33005 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 193 |  | M15205 |
| 3206 | 33006 | 叶构造模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 194 |  | M15206 |
| 3207 | 33007 | 桃花模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 195 |  | M15207 |
| 3208 | 33008 | 小麦花模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 196 |  | M15208 |
| X3206 | KX1335 | 芽结构模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3212 | KX1331 | DNA结构模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3242 | KX1332 | DNA双螺旋结构模型组件 |  | 套 | 25 | (13) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 331 | 动物模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3210 | 33101 | 蝗虫解剖模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 198 |  | M10210 |
| 3211 | 33102 | 蛙胚胎发育模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 199 |  | M10211 |
| 3219 | 33103 | 草履虫模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 291 |  | M10219 |
| 3221 | 33104 | 蚯蚓解剖模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 0314 |  | M10221 |
| X3298 | KX1336 | 脊椎动物胚胎发育模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| X3299 | 33302 | 动植物细胞(对比)模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 332 | 人体及生理模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3301 | 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 1 | 1 | JY 158 |  | M20301 |
|  | 33202 | 头、颈、躯干模型 | 420mm | 件 | 2 | 1 |  |  | M20301 |
|  | 33203 | 人体骨骼模型 | 1700mm | 件 | 1 | （1） |  |  | M20302 |
| 3302 | 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 | 1 | JY 159 |  | M20302 |
| 3309 | 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 13 | 7 | JY 164 |  |  |
| 3303 | 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1 | 1 |  |  | M20303 |
| 3304 | 33207 | 心脏解剖模型 | 3倍自然大 | 件 | 1 | 1 | JY 160 |  | M20304 |
|  | 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | (25) | (13) |  |  |  |
| 3305 | 33209 | 喉解剖模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 161 |  | M20305 |
| 3306 | 33210 | 肺泡模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 162 |  | M20306 |
| 3307 | 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 1 | JY 163 |  | M20307 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 3310 | 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 | 1 | JY 165 |  | M20310 |
| 3311 | 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | 1 | JY 298 |  | M20311 |
| 3312 | 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | 1 | JY 297 |  | M20312 |
| 3314 | 33215 | 皮肤结构模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 0315 |  | M20314 |
| 3316 | 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 1 | 1 | JY 0323 |  | M20316 |
| 3317 | 33217 | 肾单位、肾小体模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 0319 |  | M20317 |
| 3323 | 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 | 1 |  |  | M20323 |
| 3324 | 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 | 1 | JY 0357 |  | M20324 |
| 3325 | 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 | 1 |  |  | M20325 |
| 3326 | 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 0354 |  | M20326 |
| 3329 | 33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 1 |  |  | M20332 |
| 3330 | 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 1 | 1 |  |  | M20501 |
| 3332 | 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 1 | 1 |  |  | M20502 |
|  | 33225 | 膈肌运动模拟器 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| X3390 | 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 333 | 生物其他模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3217 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 33302 | 动植物细胞（对比）模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 34 | 地 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3401 | 34001 | 平面政区地球仪 | 1：40 000 000 | 个 | 1 | 1 |  |  | M30401 |
| 3402 | 34002 | 平面地形地球仪 | l：40 000 000 | 个 | 1 | 1 |  |  | M30402 |
| 3403 | 34003 | 平面地形地球仪 | 1：90 000 000 | 个 | 50 | 50 |  |  | M30402 |
| 3404 | 34004 | 立体地形地球仪 | 1：40 000 000 | 个 | 1 | 1 |  |  | M30404 |
| 3410 | 34005 | 平面两用地球仪 | 地形／政区 1：40 000 000 | 个 | 1 | （1） |  |  | M30410 |
| 3417 | 34006 | 充气式填充地球仪 | 塑胶，2l0mm 1：60 000 000 | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | 34007 | 填充地球仪 | 320mm，政区，灯光 | 个 | 13 | 7 |  |  | M30302 |
|  | 34008 | 填充地球仪 | 320mm，地形，灯光 | 个 | 13 | 7 |  |  | M30302 |
| 3405 | 34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 | 1 | JY 209 |  | M30405 |
|  | 34010 | 天球仪 | 灯光两用，外球面星等连线，内球面星座图形，320mm | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 34011 | 月球仪 | 320mm | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 34012 | 月球仪 | 141.6mm | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 34013 | 星座盘 | 四季星空 | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | 34014 | 学习星座卡 | 四季星空 | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
| 3409 | 34015 | 等高线地形图判读模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 212 | 可自制 | M30409 |
| 3413 | 34019 | 板块构造及地表形态模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | M30413 |
| 3414 | 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | M30414 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 3415 | 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | M30415 |
| X3493 | 34022 | 地球内部构造模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3418 | 34023 | 世界立体地形模型 | 1：16 000 000 | 件 | 1 | （1） | GB／T 16820 |  | M30459 |
| 3419 | 34024 | 中国立体地形模型 | 1：4 000 000 | 件 | 1 | 1 | GB／T 16820 |  | M30458 |
| 3427 | 34025 | 水循环演示模型 | 演示动态效果 | 件 | （1） | （1） |  |  |  |
| 342 | 28007 | 三球仪 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | J44412 |
| X3495 | KX1362 | 月相变化演示模型 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| X3496 | KX1363 | 月球模型 | 示月球表面地形（可用软件） | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| X3497 | KX1364 | 太阳模型 | 示表面和剖面（可用软件） | 个 | 1 | （1） |  |  |  |
| X5498 | KX1365 | 星座镜 | 四季星图，纬度可调 | 个 | 25 | 25 |  |  |  |
| X5499 | KX1366 | 演示四季星图 | 四季星图，投影式 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
| X3409 | KX1350 | 等高线的投影模型 |  | 件 | 1 | （1） |  |  |  |
|  | 4 | 标 本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 化 学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 | 1 |  |  | B82001 |
|  | 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 | 1 |  |  | B82201 |
|  | 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 | 1 |  |  | B80501 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 42005 | 复合材料标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 | 1 |  |  |  |
| X4096 | KX1401 | 新型玻璃 | （若干种） | 套 | 1 | （1） |  |  |  |
| X4097 | KX1410 | 明矾石 |  | 件 | 1 | （1） |  |  |  |
| X2690 | KX1402 | 形状记忆合金标本 |  | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 43 | 生 物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 | 生物浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4101 | 43001 | 鱼解剖浸制标本 |  | 瓶 | （1） | （1） | JY 144 |  | B21101 |
| 4102 | 43002 | 蛙解剖浸制标本 |  | 瓶 | （1） | （1） | JY 145 |  | B21102 |
| 4103 | 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 |  | 瓶 | （1） | （1） | JY 269 |  | B21403 |
| 4104 | 43004 | 鸽解剖浸制标本 |  | 瓶 | （1） | （1） | JY 146 |  | B21704 |
| 4105 | 43005 | 兔解剖浸制标本 |  | 瓶 | （1） | （1） | JY 147 |  | B21405 |
| 4117 | 43007 | 水蛭标本(蚂蝗) |  | 瓶 | （1） | （1） |  |  | B20012 |
| 4119 | 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | （1） | （1） |  |  | B20819 |
| 4162 | 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | （1） | （1） |  |  | B40162 |
| 4163 | 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | （1） | （1） |  |  | B40163 |
| 4171 | 43013 | 海葵标本 |  | 瓶 | （1） | （1） | JY 282 |  | B20071 |
| 4172 | 43014 | 海蛰标本 |  | 瓶 | （1） | （1） | JY 283 |  | B20072 |
| 4175 | 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 |  | 瓶 | （1） | （1） | JY 286 |  | B20075 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 |  | 瓶 | （1） | （1） |  |  | B20814 |
| 4193 | 43018 | 圆蜘蛛标本 | 蛛形类 | 盒 | （1） | （1） |  |  | B20413 |
| 4194 | 43019 | 蜈蚣标本 | 多足类 | 盒 | （1） | （1） |  |  | B20409 |
|  | 43020 | 海参标本 | 棘皮动物 | 瓶 | （1） | （1） |  |  | B20043 |
| X4188 | KX1441 | 青蛙浸制标本 | 示形态 | 瓶 | (2) | （1） |  |  |  |
| X4189 | KX1442 | 鲫鱼浸制标本 | 示形态 | 瓶 | (2) | （1） |  |  |  |
| X4190 | KX1443 | 蛇浸制标本 | 示形态 | 瓶 | (2) | （1） |  |  |  |
| X4192 | KX1431 | 环节动物浸制标本 | 示形态 | 瓶 | (2) | （1） |  |  |  |
| X4193 | KX1432 | 腔肠动物浸制标本 | 示形态 | 瓶 | (2) | （1） |  |  |  |
| X4194 | KX1433 | 软体动物浸制标本 | 示形态 | 瓶 | (2) | （1） |  |  |  |
| X4195 | KX1434 | 线形动物浸制标本 | 示形态 | 瓶 | (2) | （1） |  |  |  |
| X4196 | KX1435 | 扁形动物浸制标本 | 示形态 | 瓶 | (2) | （1） |  |  |  |
| X4197 | KX1436 | 棘皮动物浸制标本 | 示形态 | 瓶 | (2) | （1） |  |  |  |
| 4113 | KX1444 | 兔神经系统标本 |  | 瓶 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 431 | 生物干制标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4131 | 43101 | 蝗虫生活史标本 |  | 盒 | 1 | （1） | JY 150 |  | B2273l |
| 4132 | 43102 | 蜜蜂生活史标本 |  | 盒 | （1） | （1） | JY 151 |  | B22732 |
| 4133 | 43103 | 竹节虫拟态标本 |  | 盒 | 1 | （1） | JY 152 |  | B22433 |
| 4134 | 43104 | 家蚕生活史标本 |  | 盒 | （1） | （1） | JY 0325 |  | B22434 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 4135 | 43105 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 盒 | （1） | （1） | JY 0320 |  | B22735 |
| 4141 | 43106 | 兔骨骼标本 |  | 盒 | （1） | （1） | JY 154 |  | B23441 |
| 4142 | 43107 | 鱼骨骼标本 |  | 盒 | （1） | （1） | JY 279 |  | B23042 |
| 4143 | 43108 | 蛙骨骼标本 |  | 盒 | （1） | （1） | JY 280 |  | B23043 |
| 4144 | 43109 | 鸽骨骼标本 |  | 盒 | （1） | （1） | JY 281 |  | B23744 |
|  | 43110 | 验证基因分离规律玉米本 | 玉米穗 | 套 | （1） | （1） | JY 0353 |  | B22436 |
| 4152 | 43111 | 葫芦藓生活史标本 |  | 盒 | 1 | （1） |  |  |  |
| 4153 | 43112 | 蕨生活史标本 |  | 盒 | 1 | （1） |  |  |  |
| 4157 | 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 1 | 1 |  |  | B44157 |
| 4158 | 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 1 | 1 |  |  | B44158 |
| 4173 | 43115 | 珊瑚标本 |  | 盒 | 1 | （1） | JY 284 |  | B22073 |
| 4191 | 43116 | 化石标本 | 三叶虫、蕨类、鱼、贝壳 | 盒 | 1 | （1） | JY 256 |  |  |
|  | 43117 | 蝴蝶标本 |  | 盒 | 1 | 1 |  |  |  |
| X4191 | 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | 1 |  |  | B22440 |
|  | 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 43120 | 蛾标本 |  | 盒 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 43121 | 大豆发育成长标本 |  | 盒 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 43122 | 水稻发育成长标本 |  | 盒 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 43123 | 小麦发育成长标本 |  | 盒 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 43124 | 玉米发育成长标本 |  | 盒 | 1 | 1 |  |  |  |
| X4198 | KX1421 | 狗脊生活史标本 |  | 件 | 2 | 1 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| X4199 | KX1422 | 地钱生活史标本 |  | 件 | 2 | 1 |  |  |  |
| X4155 | KX1423 | 孢子植物的结构原色覆膜标本 | 海带、葫芦藓、蕨 | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | KX14 | 地 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| X4098－1 | KX1411 | 晶体标本 | 硫酸铜、明矾、大苏打、石墨、石膏、云母、石英、食盐 | 套 | 6 | 3 |  |  |  |
| X4099 | KX1414 | 非晶体标本 | 蜂腊、橡胶、塑料、玻璃 | 套 | 6 | 3 |  |  |  |
| X4095 | KX1416 | 岩浆岩、沉积岩、变质岩标本 |  | 套 | （1） |  |  |  |  |
|  |  | 玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 432 | 植物玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4201 | 43201 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 30 | 15 | JY 68 |  | B46201 |
| 4203 | 43202 | 顶芽纵切 |  | 片 | 30 | 15 | JY 70 |  | B46203 |
| 4205 | 43203 | 南瓜茎纵切 |  | 片 | 30 | 15 | JY 71 |  | B46205 |
| 4206 | 43204 | 单子叶植物茎横切 |  | 片 | 30 | 15 | JY 72 |  | B46206 |
| 4207 | 43205 | 双子叶植物茎横切 |  | 片 | 30 | 15 | JY 233 |  | B46207 |
| 4208 | 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 5 | 3 | JY 73 |  | B46208 |
|  | 43207 | 蚕豆叶上表皮装片 |  | 片 | 5 | 3 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 4210 | 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 30 | 15 | JY 75 |  | B46210 |
| 4219 | 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 50 | 15 | JY 83 |  | B46219 |
| 4226 | 43211 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 235 |  | B46226 |
| 4231 | 43212 | 地衣横切 |  | 片 | 5 | 3 | JY 0338 |  | B46231 |
| 4235 | 43213 | 蕨叶切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 0340 |  | B46235 |
| 4236 | 43214 | 蕨原叶体装片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 0340 |  | B46236 |
| 4237 | 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 0340 |  | B46237 |
| 4238 | 43216 | 花粉萌发装片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 0341 |  | B46238 |
| 4239 | 43217 | 百合子房切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 0341 |  | B46239 |
| 4240 | 43218 | 百合花药切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 0341 |  | B46240 |
| 4243 | 43221 | 迎春叶横切 |  | 片 | 5 | 3 |  |  | B46243 |
| 4304 | 43222 | 玉米种子纵切 |  | 片 | 30 | 15 | JY 0342 |  | B46304 |
| 4332 | 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 片 | 50 | 25 |  |  | B4621l |
|  | 43224 | 夹竹桃叶横切 |  | 片 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 43225 | 眼子菜叶横切 |  | 片 | 5 | 3 |  |  |  |
| X4396 | KX1460 | 石细胞玻片标本 |  | 片 | 3 | 3 |  |  |  |
| X4397 | KX1461 | 毛细胞玻片标本 |  | 片 | 3 | 3 |  |  |  |
| X4398 | KX1462 | 色素细胞玻片标本 |  | 片 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 433 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |  |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 4211 | 43301 | 青霉装片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 76 |  | B6021l |
| 4212 | 43302 | 放线菌装片 |  | 片 | 5 | 3 |  |  | B60212 |
| 4213 | 43303 | 衣藻装片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 0337 |  | B46213 |
| 4214 | 43304 | 细菌三型涂片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 78 |  | B60214 |
| 4215 | 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 79 |  | B60215 |
| 4227 | 43306 | 水绵接合生殖装片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 236 |  | B26427 |
| 4333 | 43307 | 水绵装片 |  | 片 | 5 | 3 |  |  | B26426 |
| 4302 | 43309 | 曲霉装片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 252 |  | B60302 |
| 4303 | 43310 | 伞蕈切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 253 |  | B46303 |
| 4336 | 43311 | 黑根霉装片 |  | 片 | 5 | 3 |  |  | B60201 |
|  | 43312 | 蓝藻(发菜)装片 |  | 片 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 43313 | 毛霉装片 |  | 片 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4217 | 43401 | 水螅纵切 |  | 片 | (5) | (3) | JY 8l |  | B26417 |
| 4306 | 43404 | 草履虫结合生殖装片 |  | 片 | (5) | (3) | JY 254 |  | B26506 |
| 4307 | 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | (5) | (3) | JY 255 |  | B26507 |
| 4312 | 43406 | 囊虫装片 |  | 片 | (5) | (3) | JY 260 |  | B26812 |
| 4313 | 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 |  | 片 | (5) | (3) | JY 261 |  | B26813 |
| 4326 | 43410 | 家蚊(雌)口器装片 |  | 片 | (5) | (3) | JY 0335 |  | B26726 |
| 4330 | 43411 | 水螅带芽整体装片 |  | 片 | (5) | (3) |  |  | B26529 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 435 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4251 | 43501 | 单层扁平上皮装片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 89 |  | B06251 |
| 4252 | 43502 | 复层扁平上皮装片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 90 |  | B06252 |
| 4253 | 43503 | 人皮过毛囊切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 91 |  | B06253 |
| 4254 | 43504 | 人皮过汗腺切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 92 |  | B06254 |
| 4255 | 43505 | 纤维结缔组织装片(腱纵切) |  | 片 | (30) | (15) | JY 93 |  | B06255 |
| 4256 | 43506 | 疏松结缔组织装片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 94 |  | B06256 |
| 4257 | 43507 | 人血涂片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 95 |  | B06257 |
| 4258 | 43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | (30) | (15) | JY 96 |  | B06258 |
| 4259 | 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 97 |  | B06259 |
| 4260 | 43510 | 心肌切片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 98 |  | B06260 |
| 4261 | 4351l | 运动神经元装片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 99 |  | B06261 |
| 4262 | 43512 | 脊髓横切 |  | 片 | (30) | (15) | JY 100 |  | B06262 |
| 4263 | 43513 | 运动神经末梢装片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 101 |  | B06263 |
| 4266 | 43516 | 动静脉血管横切 |  | 片 | (30) | (15) | JY 237 |  | B06266 |
| 4267 | 43517 | 小肠切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 238 |  | B06267 |
| 4270 | 43518 | 肺血管注射切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 244 |  | B06270 |
| 4271 | 43519 | 肾血管注射切片 |  | 片 | 5 | 3 | JY 245 |  | B06271 |
| 4274 | 43520 | 精巢切片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 248 |  | B06274 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 4275 | 43521 | 卵巢切片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 249 |  | B06275 |
| 4276 | 43522 | 精虫涂片 |  | 片 | (30) | (15) | JY 250 |  | B06276 |
| 4334 | 43523 | 口腔上皮细胞装片 |  | 片 | 30 | 15 |  |  | B06249 |
| 4335 | 43524 | 蛔虫卵装片 |  | 片 | 5 | 3 |  |  | B26821 |
|  | 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43602 | “上”字装片 |  | 片 | 30 | 15 |  |  |  |
| 4337 | 43603 | 正常人染色体装片 |  | 片 | (30) | (15) |  |  | B06401 |
|  | 44 | 地 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4009 | 44001 | 岩石矿物标本 |  | 套 | 1 | 1 | JY 0005 |  | B70301 |
| 4010 | 44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 | 6 | 3 |  |  | B7400l |
|  | 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 物质科学A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 550 | 教学挂图 图片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55001 | 物质的性质 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55002 | 空气 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55003 | 运动 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55004 | 力和引力 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 55005 | 电 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55006 | 磁 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55007 | 波 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55008 | 热 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55009 | 能量转化和守恒 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55010 | 能源与社会 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5190 | KX1501 | 安全用电软件 | 含触电事故原因和安全用电常识 | 件 | 1 | 1 |  |  |  |
| X5185 | KX1518 | 放射性 | 挂图或软件 | 个 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5188－1 | KX1510 | 能量、能的守恒定律 | 挂图或软件 | 个 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5188－4 | KX1511 | 能量的转移和转化的方向性 | 挂图或软件 | 个 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5641 | KX1502 | 触电后的急救 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5187 | KX1519 | 原子能和太阳能 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5631 | KX1512 | 能量流动和物质循环 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5188－2 | KX1513 | 能源的综合开发和利用 | 挂图或软件 | 件 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5188－3 | KX1514 | 能源 | 挂图或软件 | 件 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5607 | KX1583 | 火箭 | 软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5187 | KX1520 | 核能和太阳能的开发 | 挂图或软件 | 件 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5184 | KX1523 | 信息和传递 | 挂图或软件 | 件 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5181 | KX1522 | 电磁场和电磁波 | 挂图或软件 | 件 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| X5183 | KX1524 | 无线电通信 | 挂图或软件 | 件 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 551 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55101 | 物质的性质 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55102 | 空气 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55103 | 运动 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55104 | 力和引力 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55105 | 电 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55106 | 磁 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55107 | 波 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55108 | 热 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55109 | 能量转化和守恒 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55110 | 能源与社会 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 552 | 教学VGD、DVD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55201 | 有趣的物质 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55202 | 热与温度 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55203 | 元素 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55204 | 万有引力 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55205 | 电力 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55206 | 磁力 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 55207 | 光与视觉 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55208 | 声音的奥秘 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55209 | 太阳 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 553 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55301 | 物质的形态 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55302 | 力和引力 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55303 | 电 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55304 | 磁 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55305 | 光 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55306 | 核能 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 554 | 图书、手册 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55401 | 探究式学习丛书 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55402 | 电 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55403 | 光 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55404 | 磁 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55405 | 热 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55406 | 核能 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55407 | 力和引力 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 55408 | 物质的形态 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 56 | 物质科学B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 560 | 教学挂图 图片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56001 | 水 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56002 | 金属 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56003 | 常见的化合物 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56004 | 常见的有机物 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56005 | 构成物质的微粒 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56006 | 元素 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56007 | 物质的分类 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56008 | 常见的化学反应 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56009 | 物质间的循环与转化 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| 5241 | 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 2 | 1 |  |  |  |
| X5281 | KX1531 | 氯化钠分子的形成 | 活动挂图或软件 | 件 | 1 | (1) |  |  |  |
| X5282 | KX1532 | 氧的同位素、氢的同位素 | 软件或挂图 | 件 | 1 | (1) |  |  |  |
| X5186 | KX1521 | 核裂变和核聚变 | 挂图或软件 | 个 | 1 | (1) |  |  |  |
|  | 561 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56101 | 水 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56102 | 金属 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56103 | 常见的化合物 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 56104 | 常见的有机物 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56105 | 构成物质的微粒 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56106 | 元素 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56107 | 物质的分类 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56108 | 常见的化学反应 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56109 | 物质间的循环与转化 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 562 | 教学VCD、DVD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56201 | 化学 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56202 | 有趣的物质 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56203 | 元素 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56204 | 物质科学新教材多媒体教学案例 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56205 | 物质科学研究性学习课例 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56206 | 物质科学探究性学习课例 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 563 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56301 | 化学 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56302 | 有趣的物质 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56303 | 元素 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 564 | 图书、手册 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56401 | 化学 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56402 | 有趣的物质 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 56403 | 元素 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57 | 生命科学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 570 | 教学挂图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57001 | 多种多样的生物 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57002 | 细胞 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57003 | 种群、生物群落、生态系统和生物圈 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57004 | 生物的新陈代谢 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57005 | 生命活动的调节 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57006 | 生命的延续和进化 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57007 | 人、健康与环境 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 53011 | 中学生物显微图谱 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 571 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57101 | 多种多样的生物 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57102 | 细胞 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 57103 | 种群、生物群落、生态系统和生物圈 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57104 | 生物的新陈代谢 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57105 | 生命活动的调节 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57106 | 生命的延续和进化 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57107 | 人、健康与环境 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| 5309 | 57108 | 初中生物显微教学投影片 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5622 | KX1542 | 生命形态与环境 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5623 | KX1543 | 生物与环境的相互作用 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5624 | KX1555 | 化石的形成 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5625 | KX1544 | 生物种群 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5626 | KX1545 | 不同类型的生物群落 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5627 | KX1546 | 生态系统的多样性 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5628 | KX1547 | 生态系统的成分 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5629 | KX1548 | 生物之间的食物联系 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| X5390 | KX1541 | 病毒挂图 | 挂图或软件 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 572 | 教学VCD、DVD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5720l | 细胞 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57202 | 细菌 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57203 | 病毒 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 57204 | 植物的繁衍 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57205 | 植物的生长 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57206 | 海洋生态 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57207 | 雨林生态 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57208 | 色类 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57209 | 昆虫世界 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57210 | 昆虫与人类 |  | 片 | (1) | (1) |  |  | J30041 |
|  | 57211 | 鸟类 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57212 | 基因 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57213 | 遗传 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57214 | 人类的进化 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57215 | 地球与人类 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57216 | 生命的演化 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57217 | 生命科学新教材多媒体教学案例 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57218 | 生命科学研究性学习课例 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57219 | 生命科学探究性学习课例 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 573 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57301 | 细胞 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57302 | 细菌 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 57303 | 病毒 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57304 | 生态学 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57305 | 植物 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57306 | 人类生物学 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57307 | 鱼类和两栖动物 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57308 | 爬行动物 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57309 | 哺乳动物 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57310 | 昆虫 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 573ll | 鸟类 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57312 | 进化 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57313 | 遗传 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57314 | 生命科学图库 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 574 | 图书、手册 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 探究式学习丛书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57402 | 细胞 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57403 | 细菌 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57404 | 病毒 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57405 | 生态学 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57406 | 植物 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57407 | 人类生物学 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 57408 | 鱼类和两栖动物 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57409 | 爬行动物 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57410 | 哺乳动物 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57411 | 昆虫 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57412 | 鸟类 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57413 | 进化 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57414 | 遗传 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57415 | 电子生化人 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 57416 | 地球与人类 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58 | 地球、宇宙和空间科学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 580 | 教学挂图 图片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58001 | 地球科学教学挂图 | 对开 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58002 | 中学环境教育挂图 | 对开 | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 54004 | 中国地理教学地图 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 54005 | 世界地理教学地图 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| 5403 | 54006 | 中学地理填充地图 | 彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 | (50) | (50) |  |  |  |
| X5632 | KX1563 | 世界主要煤田 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5633 | KX1564 | 世界石油资源 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5634 | KX1561 | 森林资源 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| X5635 | KX1562 | 水资源 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5602 | KX1582 | 几种宇宙体系模型 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5603 | KX1579 | 恒星的一生 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5604 | KX1580 | 太阳系九大行星 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5606 | KX1576 | 地球的演化 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5497 | KX1573 | 时区和日界线图 | 挂图或软件 | 张 | (25) | (25) |  |  |  |
| X5601 | KX1581 | 宇宙天体系统（软件） | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5605 | KX1577 | 地球的起源（软件） | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5621 | KX1578 | 生命的起源（软件） | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5641 | KX1572 | 中国年降水量分布图 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
| X5642 | KX1571 | 中国1月、7月平均气温图 | 挂图或软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | KX1575 | 南、北星空 | 课件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | KX1574 | 火山和地震 | 视频 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | KX1581 | 健康与环境 | 软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | KX1583 | 人类科学技术的发展 | 软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | KX1582 | 发展与环境 | 软件 | 套 | （1） | （1） |  |  |  |
|  | 581 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5810l | 地球科学教学投影片 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58102 | 地球和地图知识教学投影片 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 58103 | 世界地理知识教学投影片 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58104 | 中国地理知识教学投影片 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| 5445 | 58105 | 中学环境教育投影片 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58106 | 初中地理知识教学幻灯片 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 582 | 教学VGD、DVD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58201 | 宇宙 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58202 | 星球的诞生 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58203 | 地球的演变 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58204 | 火山 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58205 | 岩石与大峡谷 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58206 | 海洋 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58207 | 飓风 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58208 | 龙卷风 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58209 | 天气的奥秘 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58210 | 水资源 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58211 | 资源回收 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58212 | 世界旅游 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| 5450 | 58213 | 中学环境与可持续发展教育图片集 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
| 5448 | 58214 | 中学地理景观图片集 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 58215 | 地球科学新教材多媒体教学案例 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58216 | 地球科学研究性学习课例 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 583 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58301 | 太空探索 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58302 | 宇宙 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58303 | 太阳系 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58304 | 绘制地图 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58305 | 地球历史 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58306 | 陆地和水 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58307 | 海洋 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58308 | 火山 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58309 | 天气和气候 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58310 | 岩石和矿物 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58311 | 自然资源保护 |  | 片 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58312 | 中学环境教育与可持续发展教学软件 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 584 | 图书、手册 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 探究式学习丛书 |  |  |  |  |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 58402 | 太空探索 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58403 | 宇宙 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58404 | 太阳系 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58405 | 绘制地图 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58406 | 地球历史 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58407 | 陆地和水 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58408 | 海洋 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58409 | 火山 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58410 | 天气和气候 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58411 | 岩石和矿物 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58412 | 自然资源保护 |  | 本 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58413 | 地球和地图、人类和环境知识学习参考图册 |  | 本 | (25) | (13) |  |  |  |
|  | 58414 | 世界地理知识学习参考图册 |  | 本 | (25) | (13) |  |  |  |
|  | 58415 | 中国地理知识学习参考图册 |  | 本 | (25) | (13) |  |  |  |
|  | 58416 | 初中科学实验教学指导书 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58417 | 初中科学实验仪器手册 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 58418 | 初中理科自制教具丛书 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 58419 | 初中理科实验室管理指导书 |  | 套 | (1) | (1) |  |  |  |
|  | 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 计 量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 60001 | 量筒 | l0mL | 个 | 110 | 70 | GB／T 12804 |  | L00001 |
| 6002 | 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 55 | 30 | CB／T 12804 |  | L00001 |
| 6003 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 92 | 50 | GB／T 12804 |  | L00001 |
| 6004 | 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 32 | 17 | GB／T 12804 |  | L00001 |
| 6012 | 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 3 | 2 | GB／T 12803 |  | L00012 |
| 6023 | 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1 | 1 | GB／T 12806 |  | L00013 |
| 6024 | 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1 | 1 | GB／T 12806 |  | L00013 |
| 6041 | 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 1 | 1 | GB／T 12805 |  |  |
| 6043 | 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 1 | 1 | GB／T 12805 |  |  |
|  | 61 | 加 热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101 | 61001 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 560 | 280 | QB／T 2561 |  | L10101 |
| 6102 | 61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 680 | 370 | QB／T 2561 |  | L10101 |
|  | 61003 | 试管 | Φ18mm×180mm | 支 | 150 | 80 | QB／T 2561 |  | L10101 |
| 6103 | 61005 | 试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 155 | 80 | QB／T 2561 |  | L10101 |
|  | 61006 | 试管 | Φ30mm×200mm | 支 | 150 | 80 | QB／T 2561 |  | L10101 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |
| 6104 | 61007 | 试管 | Φ32mm×200mm | 支 | 75 | 39 |  | QB／T 2561 |  | L10101 |
| 6105 | 61008 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 10 | 6 |  |  |  | L10105 |
| 6109 | 61009 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 支 | 10 | 6 |  |  |  |  |
| 6110 | 61010 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 支 | 10 | 6 |  |  |  |  |
|  | 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 150 | 80 |  | GB／T 15724.1 |  | L10121 |
| 6121 | 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 210 | 105 |  | GB／T 15724.1 |  | L1012l |
| 6122 | 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 210 | 105 |  | GB／T 15724.1 |  | L10121 |
| 6123 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 220 | 110 |  | GB／T 15724.1 |  | L1012l |
| 6124 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 50 | 38 |  | GB／T 15724.1 |  | L10121 |
| 6125 | 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3 | 2 |  | GB／T 15724.1 |  | L1012l |
| 6133 | 61033 | 烧杯 | 圆、长，250mL | 个 | 55 | 30 |  | GB／T 15725.1 |  | L10131 |
| 6134 | 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 5 | 3 |  | GB／T 15725.1 |  | L10131 |
| 6137 | 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 3 | 2 |  | GB／T 1572.1 |  | L10131 |
| 6141 | 61041 | 锥形瓶 | 100L | 个 | 40 | 25 |  | GB／T 15725.1 |  | L10141 |
| 6142 | 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 70 | 40 |  | GB／T 15725.1 |  | L10141 |
| 6151 | 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2 | 2 |  | GB／T 15725.5 |  | L10151 |
|  | 62 | 一 般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 110 | 85 |  |  |  | J0270l |
| 6204 | 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2 | 1 |  |  |  | L20204 |
| 6205 | 62005 | 抽气管 |  | 个 | 2 | 1 |  |  |  | L20205 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 6205 | 62005 | 抽气管 |  | 个 | 2 | 1 |  |  | L20205 |
| 6206 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 | 2 | GB／T 15723 |  | L20206 |
| 6207 | 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 | 2 |  |  | L20207 |
| 6221 | 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 2 | 1 | QB／T 2109 |  | L20221 |
| 6223 | 62023 | 牛角管 | 弯形，Φ18m×l51mm | 支 | 2 | 1 |  |  | L20223 |
| 6231 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 80 | 55 |  |  | L20231 |
| 6232 | 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 28 | 17 |  |  | L20231 |
| 6233 | 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2 | 2 |  |  | L20233 |
| 6234 | 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 | 2 |  |  | L20233 |
| 6235 | 62035 | 分液漏斗 | 锥形，l00mL | 个 | 2 | 2 | QB／T 2110 |  | L20235 |
| 6236 | 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 2 | 2 | QB／T 2110 |  | L20235 |
| 6239 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 1 | 1 |  |  | L20239 |
| 6270 | 62070 | 平底管 | Φ12mm×151mm | 支 | 2 | 2 |  |  | L20270 |
| 6271 | 62071 | T形管 |  | 个 | 7 | 4 |  |  | L20271 |
| 6272 | 62072 | Y形管 |  | 个 | 2 | 2 |  |  | L20272 |
| 6273 | 62073 | 滴管 |  | 支 | 150 | 80 |  |  |  |
| 6274 | 62074 | 离心管 |  | 支 | 10 | 6 |  |  | L20274 |
| 6275 | 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 4 | 4 |  |  | L20275 |
| 6276 | 62076 | 干燥管 | U形，Φ15m×l51mm | 支 | 2 | 2 |  |  | L20275 |
| 6279 | 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 | 2 |  |  | L20279 |
| 6291 | 62091 | 圆水槽 | Φ200mm×l00mm | 个 | 2 | 2 |  |  | L20291 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 6292 | 62092 | 圆水槽 | 透明，Φ270mm×l40mm | 个 | 2 | 2 |  |  | L20291 |
| 6293 | 62093 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×281mm | 个 | 2 | 2 |  |  | L20293 |
|  | 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径Фl0mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | (30) | (15) |  |  |  |
|  | 62097 | 玻璃弯管 |  | 千克 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| X6297 | KX1621 | 长滴管 |  | 根 | 25 | 13 |  |  |  |
| 6238 | KX1610 | 滴液漏斗 | 球形，125mL | 个 | 30 | 15 |  |  |  |
|  | 63 | 容 器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6302 | 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 200 | 100 |  |  | L30301 |
| 6303 | 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20 | 13 |  |  | L30301 |
|  | 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 | 3 |  |  | L30301 |
| 6311 | 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 50 | 30 |  |  | L30311 |
| 6312 | 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 300 | 170 |  |  | L30311 |
| 6313 | 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 40 | 25 |  |  | L30311 |
| 6314 | 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5 | 3 |  |  | L30311 |
| 6315 | 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 50 | 30 |  |  | L30311 |
| 6316 | 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 20 | 12 |  |  | L30311 |
| 6317 | 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 10 | 6 |  |  | L30311 |
| 6321 | 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 70 | 40 |  |  | L30321 |
| 6322 | 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 350 | 200 |  |  | L30321 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 6323 | 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 20 | 10 |  |  | L30321 |
| 6324 | 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5 | 3 |  |  | L30321 |
| 6325 | 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 5 | 3 |  |  | L30321 |
| 6326 | 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 3 | 2 |  |  | L30321 |
| 6327 | 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 10 | 6 |  |  | L30321 |
| 6328 | 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 50 | 30 |  |  | L3032l |
| 6329 | 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 10 | 6 |  |  | L30321 |
| 6330 | 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 2 | 2 |  |  | L30321 |
| 6331 | 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 2 | 2 |  |  | L30321 |
| 6341 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 20 | 13 |  |  | L30341 |
| 6342 | 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 150 | 80 |  |  | L30341 |
| 6343 | 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 5 | 3 |  |  | L30341 |
| 6344 | 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 30 | 20 |  |  | L30341 |
|  | 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6260 | 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 35 | 20 |  |  | J20260 |
| 6402 | 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 50 | 25 |  |  | J02342 |
| 6403 | 64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 4 | 2 |  |  | J02343 |
| 6405 | 64005 | 镊子 |  | 个 | 50 | 30 |  |  | J02345 |
| 6406 | 64006 | 试管夹 |  | 个 | 60 | 35 |  |  | J02346 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 6407 | 64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 50 | 30 |  |  | J02347 |
| 6408 | 64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | J02348 |
| 6432 | 64032 | 石棉网 |  | 个 | 85 | 45 |  |  | J02332 |
| 6441 | 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 50 | 30 |  |  | J30841 |
| 6442 | 64042 | 药匙 |  | 个 | 55 | 35 |  |  | J30842 |
| 6451 | 64051 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm | 千克 | 6 | 4 |  |  | L20297 |
| 6452 | 64052 | 玻璃管 | Φ7mm～Φ9mm | 千克 | 5 | 3 |  |  | L20297 |
|  | 64053 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm | 千克 | 2 | 1 |  |  | L20298 |
| 6453 | 64054 | 玻璃棒 | Φ5mm～Φ6mm | 千克 | 2 | 1 |  |  | L20298 |
| 6461 | 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 5 | 3 |  |  | J30861 |
| 6462 | 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 适量 | 适量 |  |  | J30862 |
| 6463 | 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 30 | 20 |  |  | J30863 |
|  | 64064 | 单孔塞 |  | 千克 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 64065 | 双孔塞 |  | 千克 | 5 | 3 |  |  |  |
| X6474 | 64066 | 橡胶塞 |  | 千克 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| 6471 | 64071 | 试管刷 |  | 个 | 60 | 35 |  |  | J30871 |
| 6472 | 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 30 | 20 |  |  | J30872 |
| 6250 | 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 | 2 |  |  | L20250 |
| 6251 | 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 50 | 30 |  |  | L20251 |
| 6252 | 64082 | 表面皿 | l00mm | 个 | 2 | 2 |  |  | L20251 |
|  | 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 50 | 15 |  |  | L20256 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 6257 | 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 4 | 2 |  |  | L20256 |
| 6258 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 50 | 30 | QB／T 1992 |  | L20258 |
| 6259 | 64089 | 蒸发皿 | 瓷，l00mm | 个 | 35 | 20 | QB／T 1992 |  | L20258 |
|  | 64090 | 燃烧皿 |  | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
| 6262 | 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 50 | 30 |  |  | J30037 |
|  | 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 50 | 25 |  |  |  |
|  | 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 50 | 25 |  |  |  |
|  | 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 500 | 250 |  |  |  |
| X6433 | KX1651 | 打气球 |  | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
| X6459 | KX1681 | 玻璃管 | Ф15mm～Ф20mm | 千克 | 适量 | 适量 |  |  | L20297 |
| X6296 | KX1671 | 毛细吸管 |  | 根 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | 7 | 药 品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 一般无机 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7001 | 70001 | 铝片 |  | 克 | 100 | 100 |  |  | H00001 |
| 7002 | 70002 | 铝箔 |  | 克 | 50 | 25 |  |  | H00002 |
|  | 70003 | 铝丝 |  | 克 | 100 | 100 |  |  |  |
| 7003 | 70004 | 锌粒 | 工业 | 克 | 1000 | 500 |  |  | H00003 |
| 7004 | 70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 50 | 25 |  |  | H00004 |
|  | 70006 | 铁丝 |  | 克 | 250 | 125 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 70007 | 铁粉 |  | 克 | (1000) | (50) |  |  |  |
|  | 70008 | 锡粒 |  | 克 | 250 | 125 |  |  |  |
|  | 70009 | 铅粒 |  | 克 | 250 | 125 |  |  |  |
| 7005 | 70010 | 紫铜片 |  | 克 | 250 | 125 |  |  |  |
| 7006 | 70011 | 铜丝 |  | 克 | 100 | 50 |  |  | H00006 |
| 7021 | 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 200 | 100 |  |  | H00021 |
| 7022 | 70022 | 活性炭 |  | 克 | 500 | 250 |  |  | H00022 |
| 7032 | 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  | H00032 |
| 7033 | 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  | H00033 |
| 7034 | 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 500 | 250 |  |  | H00034 |
| 7041 | 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  | H00041 |
| 7042 | 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500 | 250 |  |  | H00042 |
| 7043 | 70043 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 1000 | 500 |  |  | H00042 |
| 7044 | 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  | H00044 |
| 7045 | 70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 100 | 50 |  |  |  |
| 7046 | 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  | H00046 |
| 7047 | 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  | H00047 |
| 7050 | 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 500 | 250 |  |  | H00049 |
| 7065 | 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 | 250 |  |  | H00065 |
| 7066 | 70066 | 碘化钠 |  | 克 | 适量 | 适量 |  |  | H00066 |
|  | 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 7083 | 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  | H00083 |
| 7086 | 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 1000 | 500 |  |  | H00085 |
| 7087 | 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 250 | 125 |  |  | H00087 |
| 7088 | 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 1500 | 750 |  |  | H00088 |
| 7125 | 70090 | 硫代硫酸钠(海波) |  | 克 | 1000 | 500 |  |  | H00125 |
| X7092 | KX1710 | 硫酸锌 | 试剂 | 毫升 | 100 | 50 |  |  |  |
| X7806 | KX1721 | 无水硫酸铜 | 工业 | 克 | 250 | 250 |  |  |  |
|  | KX1731 | 过磷酸钙 |  | 克 | 250 | 100 |  |  |  |
| X7092 | KX1791 | 石英砂 |  | 克 | 500 | 250 |  |  |  |
|  | 71 | 一般无机 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7101 | 71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 100 | 50 |  |  | H00101 |
| 7102 | 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 1000 | 500 |  |  | H00102 |
| 7103 | 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 1000 | 500 |  |  | H00103 |
| 7104 | 71004 | 大理石 |  | 克 | 2000 | 1000 |  |  | H00104 |
| 7105 | 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 500 | 250 |  |  | H00105 |
| 7106 | 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 500 | 250 |  |  | H00106 |
| 7514 | 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 100 | 50 |  |  | H23514 |
|  | 71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 50 | 50 |  |  | H40563 |
| 7552 | 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 适量 | 适量 |  |  | H40552 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 7634 | 71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 500 | 250 |  |  | H43634 |
| 7635 | 71043 | 氧化钙(生石灰) |  | 克 | 500 | 250 |  |  | H43635 |
| 7637 | 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) |  | 克 | 2000 | 1000 |  |  | H43637 |
| 7638 | 71045 | 碱石灰 |  | 克 | 250 | 125 |  |  | H43638 |
| X7091 | KX1702 | 碳酸锂 |  | 克 | (25) | (25) |  |  |  |
| X7190 | KX1701 | 碳酸钙 | 试剂 | 克 | 250 | 100 |  |  |  |
|  | 72 | 一般有机、指示剂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般有机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7201 | 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 100 | 50 |  |  | H10201 |
|  | 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 100 | 50 |  |  |  |
| X7704 | 72014 | 琼脂 |  | 克 | 500 | 250 |  |  |  |
|  | 72016 | 甘油 |  | 毫升 | 500 | 250 |  |  |  |
| 7221 | 72021 | 葡萄糖 |  | 克 | 500 | 250 |  |  | H10221 |
| 7222 | 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 1000 | 500 |  |  | H10222 |
| 7223 | 72023 | 可溶性淀粉 |  | 克 | 500 | 250 |  |  | H10223 |
| 7315 | 72025 | 工业酒精 |  | 千克 | 25 | 10 |  |  | H30315 |
|  | 72026 | 医用酒精 |  | 千克 | 5 | 3 |  |  |  |
| 7323 | 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 1000 | 500 |  |  | H30323 |
| 7212 | 72028 | 石腊 |  | 千克 | 1 | 0.5 |  |  | H10212 |
| 7625 | KX1740 | 冰乙酸 | 试剂 | 毫升 | 250 | 100 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| X7293 | KX1741 | 石油醚 |  | 毫升 | 250 | 100 |  |  |  |
|  | KX1742 | 尿素 |  | 克 | 250 | 100 |  |  |  |
| X7901 | KX1743 | 青霉素 | 针剂 | 支 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| X7231 | KX1744 | 胃蛋白酶 |  | 克 | (100) | (100) |  |  |  |
| X7230 | KX1745 | 血液抗凝剂 |  | 克 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| X7701 | KX1746 | 甲状腺素溶液 | 2% | 克 | (50) | (50) |  |  |  |
|  |  | 指示剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7251 | 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10 | 10 |  |  | H20251 |
| 7252 | 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 10 | 10 |  |  | H20252 |
| 7254 | 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 5 | 5 |  |  | H20254 |
| 7261 | 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 20 | 10 |  |  | H20261 |
| 7262 | 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 5 | 3 |  |  | H20262 |
| 7263 | 72063 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 5 | 3 |  |  | H20263 |
|  | 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 72084 | 亚甲基蓝 |  | 克 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 72085 | 尿糖试纸 |  | 盒 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| 7291 | 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 5 | 3 |  |  | H20291 |
| X8295 | KX1751 | 酵母－亮甲酚篮 |  | 25克 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| X7290 | KX1755 | 层析滤纸 |  | 盒 | 1 | 1 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 73 | 易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7303 | 73003 | 汽油 |  | 毫升 | 250 | 125 |  |  | H30303 |
| 7305 | 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 250 | 125 |  |  | H30305 |
|  |  | 中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | 易燃固体、自然物品、遇湿易燃品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易燃固体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7351 | 74001 | 红(赤)磷 |  | 克 | 50 | 25 |  |  | H30351 |
| 7361 | 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 100 | 50 |  |  | H30361 |
| 7362 | 74012 | 镁条 |  | 克 | 100 | 50 |  |  | H30362 |
|  | 74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 10 | 5 |  | 铝银粉400目以上 | H30363 |
|  |  | 自燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7401 | 74060 | 黄(白)磷 |  | 克 | 5 | 5 |  | 剧毒 | H34401 |
|  |  | 遇湿易燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7605 | 75001 | 过氧化氢 | 试剂，30％ | 毫升 | 1500 | 750 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 7502 | 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 500 | 250 |  |  | H23502 |
| 7503 | 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 2000 | 1000 |  |  | H23503 |
| 7504 | 75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  | H23504 |
| 7505 | 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 1500 | 750 |  |  | H23505 |
| 7506 | 75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 250 | 125 |  |  | H23506 |
| S7565 | 75016 | 硝酸铅 |  | 克 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 75017 | 硝酸钡 | 试剂 | 克 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| X7090 | KX1702 | 硝酸锶 | 试剂 | 克 | (25) | (25) |  |  |  |
| X7504 | KX1703 | 硝酸铵（固体） | 化肥 | 克 | 250 | 250 |  |  |  |
|  | 76 | 有毒品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 100 | 50 |  |  |  |
| 7551 | 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 100 | 50 |  | 剧毒 | H40551 |
|  | 77 | 腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7601 | 77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 500 |  |  | H4360l |
| 7603 | 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 1500 | 750 |  |  | H43603 |
| 7604 | 77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 2000 | 1000 |  |  | H43603 |
| 762l | 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 2500 | 1250 |  |  | H43611 |
| 7612 | 77012 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 3000 | 1500 |  |  | H43611 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 7621 | 77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 250 | 125 |  | 有毒 | H43621 |
| 7626 | 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂 | 毫升 | 150 | 100 |  |  | H43626 |
| X7703 | 77028 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 500 | 250 |  |  |  |
|  |  | 碱性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7631 | 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 100 | 50 |  |  | H43631 |
| 7632 | 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 200 | 100 |  |  | H43632 |
| 7633 | 77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 2000 | 1000 |  |  | H43632 |
|  |  | 其他腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77052 | 甲醛 |  | 毫升 | 3000 | 1500 |  |  | H43652 |
|  | 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 适量 | 适量 |  | 根据需要按学期补充 |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)：电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光：二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 适量 | 适量 |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料等 | 套 | 1 | （1） |  |  |  |
|  | 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 盒 | 1 | （1） |  |  |  |
|  | 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝，带通 | 片 | (25) | (13) |  | 根据需要及时补充 |  |
| 8115 | 80108 | 甲电池 |  | 个 | (25) | (13) |  | 根据需要及时补充 | J02448 |
|  | 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 50 | 25 | GB／T 7112 | 根据需要及时补充 |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V | 个 | 200 | 100 |  | 根据需要及时补充 |  |
|  | 80113 | 方格纸 |  | 张 | * | * |  | 根据需要及时补充 |  |
| X8291 | KX1902 | 手电筒 | 大口径 | 个 | 6 | 6 |  |  |  |
| X9430 | KX1903 | 小灯泡 | 6V， 不同功率 | 套 | 100 | 50 |  |  |  |
|  | KX1904 | 发光二极管 | 红、绿，Ф5mm | 个 | 100 | 50 |  |  |  |
| X8289 | KX1910 | 打气针 |  | 个 | 10 | 5 |  |  |  |
| X897 | KX1921 | 橡皮泥 | 各种颜色 | 克 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| X9421 | KX1921 | 铁块 | 10cm×10cm×5cm | 块 | 25 | 13 |  |  |  |
| X2493 | KX1923 | 铁棒 | 50mm～80mm | 个 | 25 | 13 |  |  |  |
| X2491 | KX1924 | 铅板 | 纯铅，蓄电池用 | 块 | 2 | 2 |  |  |  |
| X8292 | KX1931 | 热熔胶棒 |  | 支 | 2 | 2 |  |  |  |
| X9402 | KX1991 | 黑纸板和黑纸 | A4 | 套 | 20 | 20 |  |  |  |
| X9403 | KX1992 | 厚纸板 | A4 | 张 | 若干 | 若干 |  |  |  |
| X9410 | KX1993 | 半透明薄纸 | A4 | 张 | 25 | 25 |  |  |  |
| X871 | KX1922 | 薄铝片 | 80mm×80mm，厚0.1mm | 张 | 10 | 10 |  |  |  |
| X9422 | KX1994 | 方格计算纸 | 方格边长1mm | 张 | 2 |  |  |  |  |
| X9411 | KX1995 | 方格纸 | 边长10mm | 张 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | KX1908 | 铜丝 | 与镍铬丝相同直径 | 米 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | KX1909 | 镍铬丝 | 与铜丝相同直径 | 米 | 5 | 5 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | KX1901 | 安装家庭电路器材 |  | 套 | 25 | 13 |  |  |  |
| X8296 | KX1932 | 香焦水 |  | 500 mL | 适量 | 适量 |  |  |  |
| X8297 | KX1933 | 松香 | 工业用 | 500克 | 1000 | 500 |  |  |  |
|  |  | 小制作材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80131 | 模型照相机或针孔照相机 |  | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80132 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 |  | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80133 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 |  | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80134 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 |  | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80135 | 小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧 |  | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80136 | 机翼模型、潜艇模型 |  | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80137 | 验电器、电磁铁、简单电动机 |  | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 80138 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 |  | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
| X9401 | KX1971 | 制作小地球仪套件 |  | 套 | 50 | 50 |  |  |  |
| X9413 | KX1972 | 制作飞机机翼模型材料 |  | 套 | 每生1套 | 每生1套 |  |  |  |
|  |  | 科技活动材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80151 | 滚上体，秤，陀螺 | 结构、制做、使用 | 套 | 25 | 13 |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80152 | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 | 结构、制做、使用 | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80153 | 趣味静电实验材料 | 使用 | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80154 | 风筝，降落伞 | 结构、制做、使用 | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80155 | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 | 结构、制做、使用 | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80156 | 船闸模型，飞机、火箭模型，潜艇模型 | 结构、制做、使用 | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80157 | 简单机器人 | 结构、制做、使用 | 套 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 80158 | 半导体致冷器 | 致冷／加热和温差发电两用 | 件 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80159 | 频闪观察器 | 手动 | 件 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充 |  |
|  | 80302 | 载玻片 |  | 盒 | 10 | 5 |  |  | L20295 |
|  | 80303 | 盖玻片 |  | 包 | 50 | 30 |  |  | L20296 |
|  | 80304 | 标记笔 |  | 支 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | 80305 | 生理盐水 |  | 瓶 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 80306 | 砾石 |  | 千克 | (适量) | (适量) |  |  |  |
|  | 80307 | 珍珠岩 |  | 千克 | (适量) | (适量) |  |  |  |
|  | 80308 | ABO血型实验盒 |  | 盒 | （1） |  |  |  |  |
|  | 80309 | 组织培养基试剂盒 |  | 套 | （1） |  |  |  |  |
|  | 80501 | 物质科学(A)实验材料 |  | 份 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充。根据需要及时补充(可自备) |  |
|  | 80601 | 物质科学(B)实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、炭棒、木板、砂纸等等。木炭、植物油、面粉、味精、棉花、牛奶、鸡蛋、面粉等 | 份 | (适量) | (适量) |  | 根据需要按学期补充。根据需要及时补充(可自备) |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 80703 | 生命科学实验材料 | 大豆、玉米、鸡翅、鸡血、动物心脏、小肠、动物腓肠肌、活小鱼等。双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等 | 份 | (适量) | (适量) |  | 根据需要及时补充 |  |
|  | 8080l | 地球科学实验材料 | 水粉颜料、细钢丝、细铁丝、硬纸板、细线、橡皮泥、牙签、纱布条、棉签棒、软木塞等 | 份 | (适量) | (适量) |  |  |  |
|  | 81 | 工 具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 27 | 15 | GB/T 8218 |  | J86807 |
|  | 81002 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm；Ф3mm，长75mm | 支 | 27 | 15 | GB/T 10635 QB/T 2564.4 |  | J86806 |
|  | 81003 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm；Ф3mm，长75mm | 支 | 27 | 15 | GB/T 10635 QB/T 2564.5 |  | J86806 |
|  | 81004 | 尖咀钳 | 150mm | 把 | 27 | 15 | QB／T 2442.3 |  | J86803 |
|  | 81005 | 电工刀 | 125mm | 把 | 9 | 5 | QB／T 2208 |  | J86808 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 81006 | 手摇钻 | 187mm | 个 | 1 | 1 | QB／T 2210 |  |  |
|  | 81007 | 木锉 | 平锉，中齿 200mm， | 个 | 1 | 1 | QB／T 2569.6 |  |  |
|  | 81008 | 木工锯 | 框架式，锯条长400mm | 个 | 1 | 1 | QB／T 2094.1 |  | J87206 |
|  | 81009 | 木工锤 | 木工用，0.25kg | 个 | 1 | 1 | QB/T 1290.9 |  | J87204 |
|  | 81010 | 铇 | 250mm长铇 | 个 | 1 | 1 |  |  | J87209 |
|  | 81011 | 斧 |  | 把 | 1 | 1 | QB／T 2565.5 |  | J87214 |
|  | 81012 | 钢手锯 |  | 个 | 2 | 1 | QB/T 1108 GB/T 14764 |  | J86607 |
|  | 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 2 | 1 | QB／T 2211 |  | J86802 |
|  | 81014 | 钢丝钳 | 200mm | 个 | 2 | 1 | QB／T 2442.1 |  | J86801 |
|  | 81015 | 手锤 | 金工用，0.45kg | 个 | 3 | 1 | HB 3252 |  |  |
|  | 81016 | 錾子 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 81017 | 锉刀 | 平锉、三角、半圆，中齿， 200mm，有柄 | 个 | 2 | 1 | GB／T 5806 |  | J86620 |
|  | 81019 | 什锦锉 |  | 套 | 1 | 1 | GB／T 5806 |  | J86622 |
|  | 81020 | 活扳手 | 200mm | 把 | 3 | 1 | GB／T 4440 |  | J86403 |
|  | 81021 | 铁皮剪刀 | 力臂200mm，剪100mm | 把 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | 81022 | 直角尺 | 宽座角尺，160mm | 个 | 1 | 1 | GB／T 6092 |  |  |
|  | 81023 | 高度游标卡尺 |  | 个 | 1 | 1 | GB／T 1214．3 |  |  |
|  | 81024 | 电烙铁 | 60W、20W，橡胶线 | 支 | 2 | 1 | QB／T 2567 | 自制、维修教具用 | J86882 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 81025 | 平口钳 |  | 个 | 1 | 1 |  | 自制、维修教具用 |  |
| 8206 | 81026 | 台钻 | Φlmm～Φ16mm，带机架 | 台 | 1 | 1 |  | 自制、维修教具用 | J86612 |
| 8207 | 81027 | 手电钻 | Φ0.6mm～Φ6.5mm | 台 | 1 | 1 | GB／T 5580 | 自制、维修教具用 | J86633 |
|  | 81028 | 钻头 | Φlmm～Φ13mm | 套 | 2 | 1 |  | 根据需要及时补充 | J86613 |
| 8207 | 81029 | 台虎钳 | l00mm | 台 | 1 | 1 | QB／T 1558.2 | 自制、维修教具用可不配台钻 | J86608 |
|  | 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 5 | 3 |  | 生物 |  |
| 8221 | 81031 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm，有安全护板、磨刀刀架和护目镜片 | 台 | 1 | 1 | JB／T 4143 | 自制、维修教具用 | J86621 |
|  | 81033 | 钳工工作台 |  | 张 | 1 | 1 |  | 自制、维修教具用 | J86611 |
|  | 81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 81052 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 81101 | 蚯蚓饲养箱 |  | 套 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81102 | 蚂蚁饲养箱 |  | 套 | 适量 | 适量 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 81103 | 生态瓶 |  | 套 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81104 | 昆虫饲养箱 |  | 套 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81105 | 简易温室 |  | 套 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81106 | 饲养笼 |  | 套 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81107 | 鱼缸 | 大号 | 个 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81108 | 鱼缸 | 小号 | 个 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81109 | 花盆 |  | 个 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| 8251 | 81110 | 展翅板 |  | 个 | 适量 | 适量 |  |  | J35851 |
| 8252 | 81111 | 昆虫网(捕虫网) |  | 把 | 适量 | 适量 |  |  | J35852 |
| 8253 | 81112 | 枝剪 |  | 把 | 25 | 13 |  |  | J35853 |
| 8256 | 81113 | 水网 |  | 把 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81114 | 纱罩 |  | 个 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81115 | 粗筛 |  | 个 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81116 | 细筛 |  | 个 | 适量 | 适量 |  |  |  |
|  | 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 8 | 4 |  |  |  |
| S8255 | 81118 | 嫁接刀 |  | 把 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 81119 | 小铁铲 |  | 把 | 25 | 13 |  |  |  |
|  | 81120 | 手电筒 |  | 把 | 1 | 1 |  |  |  |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| 8210 | 81151 | 地理野外实习用具 | 小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪GJX—2型或1型)、放大镜(3倍～10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺 (2000mm)各一件 | 套 | 适量 | 适量 |  | 开展活动的学校选配 |  |
|  | 81152 | 平底盘 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 81153 | 金属托盘 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 81154 | 洛阳铲 |  | 把 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 81155 | 剖面刀 |  | 把 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 81156 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8301 | 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 适量 | 适量 |  | 根据需要适当配备防酸碱工作服 | F99001 |

续  浙江省初中科学教学仪器配备目录（试行）

| 原编号 | 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准 | 备注 | 分类和代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |  |  |  |
|  | 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或机械性伤害(机加工) | 个 | 适量 | 适量 |  |  | J30041 |
|  | 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 适量 | 适量 |  |  | J30041 |
| 2642 | 82004 | 防护面罩 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | J30042 |
| 2643 | 82005 | 防毒口罩 |  | 个 | 1 | 1 |  |  | J30043 |
|  | 82006 | 手套 |  | 双 | 适量 | 适量 |  |  |  |
| 2644 | 82007 | 耐酸手套 |  | 双 | 1 | 1 |  |  | J30044 |
|  | 82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 10 | 5 |  |  | J30044 |
|  | 82009 | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2645 | 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | J30045 |
| 2646 | 8201l | 实验防护屏 |  | 件 | 1 | 1 |  |  | J30046 |
|  | 82012 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 82013 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 82014 | 急救包 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |  |