附件

浙江省普通高等学校学生公寓配置标准

为规范学生公寓的设施配置，改善学生公寓的管理服务，努力为学生学习生活创造良好条件，经研究，特制定本标准。

一、基础设施

（一）寝室

1.定额标准。生均建筑面积≥7m²。每室定员：本专科生≤6人，研究生≤4人。

2.房间装修。寝室地面做到防起砂、防开裂、易清洁。卫生间、盥洗室墙面瓷砖高度不低于2米。夜间卫生间、盥洗室有照明。每室独立配置用水用电计量表。

3.洁具配置。每室配置垃圾篓、扫帚、畚箕、衣叉、马桶刷、抹布各1份。阳台配置晾衣架杆。

4.卫生设施。凡卫生设施进居室的，须配置冲水阀1个、冲便器1个、淋浴喷头1个、洗脸盆1个；凡按楼层配置的，其公共卫生间、盥洗室，配备的设施以及数量必须符合国家规定设计规范。

5.家具套件。每生配置床、椅（凳）、桌、柜、书架、衣帽挂钩1套。每室配置毛巾架（钩）1个、镜子1面。家具配置要求实用牢固且维修方便节省。

6.电源电器。每室配备电扇1台，每生配置至少1个电源插座。

7.信息网络。每生配备网络终端接口1个。

8.供热供电。每室具备空调、热水器、饮水机安装使用管孔、插座等条件。每个寝室配置白炽灯或节能灯，保证公共照明。

（二）公寓楼

9.建筑质量。楼宇建筑通过工程验收，符合质量标准，建设档案齐全。

10.供电照明。楼内公共区域照明设施完好。每层配置公用电吹风插座、电吹风搁架及镜子若干。

11.告示装置。主出入口配有电子显示屏或其他公告宣传栏。

12.值班用房。主出入口设有值班室。值班室设有电话、学生住宿一览表。

13.消防器材。按规定配有消防设施，并保证灭火器材性能完好。应急疏散标志明显规范。

14.防盗安全。主出入口设有监控设备等技防设施，装有门禁系统。配备防侵入设施。一、二楼窗口（阳台）外有红外报警系统或防盗窗等设施。

（三）公寓区

15.消防设施。建筑消防验收合格。水泵、消防栓功能完好。

16.用电用水。用电用水设施设备安全无隐患，负荷满足公寓区水电用量。

17.居住区间。男女生分楼或分区域居住。

18.宣传窗牌。公寓区设有公共宣传橱窗和宣传标牌。

19.卫生设施。公寓区设有垃圾集中投放点，配置足够数量垃圾筒（箱）。

二、服务设施

（一）公寓楼

20.综合用房。每幢公寓配置至少一间供辅导员、班主任、教师与学生交流综合办公室以及一间辅导员值班寝室。

21.储藏服务。每楼层按需设置学生物品公共储藏间，为学生提供换季等储物服务。

22.日用品提供。公寓值班室应配备小五金工具、清洁用具、针线包，放置应急药箱、担架1付，免费供学生使用。

（二）公寓区

23.开水供应。按需设有开水供应点。

24.车辆停放。有规定的自行车停放处和机动车停放区域。

25.心理咨询。按校内统一布置，按需设置心理咨询室。

26.商业服务。按学校内统一布点，按需设置浴室、洗衣房、商店、理发店、银行网点等生活服务场所。

27.便民服务。按需提供保险箱租赁，满足学生贵重物品保管要求。提供自行车打气、电瓶车充电插座等服务。

三、管理规范

28.机构人员。要求设专门公寓管理部门。服务人员与住宿学生配比0.5%—1%。

29.持证上岗。公寓管理服务人员要进行上岗前培训、挂牌上岗、统一着装。员工要有健康证并进行定期体检。

30.值班制度。入住公寓的辅导员数量占住宿学生数比例≥2‰。每幢公寓至少安排1名辅导员入住。