节约型公共机构示范单位评分表

| 序号 | 单元 | 项目 | 评价标准 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源资源消耗指标 | ★用能量指标 | 在本省（区、市）同类型公共机构中能源利用效率较高 | 依据评价工作上1个自然年度本省（区、市）同类型公共机构能源资源消耗平均值进行判定： 1）单位建筑面积用能消耗指标≤0.9×平均值的，得70分； 0.9×平均值＜单位建筑面积用能消耗指标≤平均值的，得60分； 平均值＜单位建筑面积用能消耗指标≤1.1×平均值的，得50分； 1.1×平均值＜单位建筑面积用能消耗指标≤1.2×平均值的，得40分； 2）人均用能消耗指标≤0.9×平均值的，得70分； 0.9×平均值＜人均用能消耗指标≤平均值的，得60分； 平均值＜人均用能消耗指标≤1.1×平均值的，得50分； 1.1×平均值＜人均用能消耗指标≤1.2×平均值的，得40分 | 140 |
|  |  | ★用水量指标 | 在本省（区、市）同类型公共机构中水资源利用效率较高 | 被评为本地区节水型单位，得70分；否则依据本省（区、市）同类型公共机构能源资源消耗平均值进行判定： 人均用水指标≤0.9×平均值的，得70分； 0.9×平均值＜人均用水指标≤平均值的，得60分； 平均值＜人均用水指标≤1.1×平均值的，得50分； 1.1×平均值＜人均用水指标≤1.2×平均值的，得40分 | 70 |
|  |  | ★节约能源 资源目标 完成情况 | 完成本单位近两年的年度节约能源资源目标 | 完成本单位近两年的年度节约能源资源目标，得140分 | 140 |
| 2 | 管理制度与实施 | ★管理机构 | 建立节约能源资源工作管理机构，明确工作职责，设置能源资源管理人员 | 1）建立节能管理机构并明确职责，得15分； 2）设置能源资源管理人员，得10分 | 25 |
|  |  | 管理制度 | 制定并实施合理的节约能源资源规章制度 | 1）制定近两年的年度节约能源资源实施方案，明确节约能源资源目标，得10分； 2）建立目标责任制并进行表彰奖励，得10分； 3）制定能源资源消耗统计、定额管理、节水、节油、资源循环利用，以及用能设备设施节能操作规程等节约能源资源的管理制度，制定1项得4分，累计最高得20分； 4）管理制度实施情况良好，视实施力度和效果记分，满分10分 | 50 |
|  |  | 能源计量 | 根据用能种类、用能系统合理实行能源分类、分项计量 | 1）实现电、热、气、油等分类计量，得5分； 2）对用电进行分项计量，得15分 | 20 |
|  |  | ★能源资源 消耗统计、分析和公示 | 专人负责能源资源消耗统计和分析；建立能源资源消耗统计台账；定期报送能源资源消耗状况，数据真实、完整；定期公示能源资源消耗情况 | 1）专人负责能源资源消耗统计和分析，得5分； 2）有2年以上的能源资源消耗统计台账，并按季度进行能源资源消耗数据分析，得10分； 3）根据上级公共机构节能管理部门要求，近两年来定期报送能源资源消耗状况，数据真实、完整，得20分； 4）定期公示能源资源消耗情况，得5分 | 40 |
|  |  | 能源审计 | 定期开展能源审计，并根据能源审计结论，制定技术上可行、经济上合理的节能改造方案并实施 | 1）近两年进行过一次能源审计，得15分； 2）根据能源审计结论，制定合理的节能改造方案并实施，得10分 | 25 |
|  |  | 用能设备 运行管理 | 重点用能设备、系统的操作岗位配备专业技术人员；建立详细的用能设备、设施台账和系统运行记录档案；加强重点用能设备、系统的运行调节、维护保养、巡视检查 | 1）重点用能设备、系统的操作岗位配备专业技术人员，得5分； 2）建立详细的用能设备、设施台账，得10分； 3）近两年的用能系统运行和巡视检查记录档案齐全，得15分； 4）用能系统定期维护保养，有相应记录，得10分 | 40 |
|  |  | 公务用车 管理 | 严格执行公务用车配备管理制度；加快高耗能、高污染的老旧汽车淘汰 | 已进行公车改革的，得50分，否则按照以下规则评分： 1）严格执行公务用车配备管理制度，得15分； 2）规范公务用车使用管理，制定公务用车节能驾驶规范，实行单车能耗核算，得20分； 3）全部淘汰高耗能、高污染老旧汽车的，得15分 | 50 |
|  |  | 宣传培训 | 定期组织开展节约能源资源宣传和培训活动，普及节能知识，增强工作人员节能意识，培养节能习惯；对能源管理和运行人员进行节能岗位培训，提高节能管理水平和操作技能 | 1）开展各种形式的节能宣传，视宣传力度和效果情况记分，满分10分； 2）积极配合参与公共机构节能主管部门开展的节能宣传周等活动，得10分； 3）近两年每年组织1次以上面向干部职工的节能知识培训或讲座，得10分； 4）近两年每年组织2次以上能源管理和运行人员进行节能岗位培训，得10分 | 40 |
| 3 | 建筑及设备系统节能 | 围护结构 | 建筑物外墙、屋面、外窗的热工性能符合国家和地方建筑节能强制性标准要求；采取必要的遮阳措施 | 1）建筑物外墙和屋面热工性能符合国家和地方建筑节能强制性标准，得25分；经论证不具备改造条件的既有建筑，不存在外墙面空鼓、脱落、破损等严重影响节能的现象，得15分； 2）外窗热工性能符合国家和地方建筑节能强制性标准要求，得25分； 3）采取必要的遮阳措施，得10分 | 60 |
|  |  | 供暖空调 系统 | 采用合理的冷热源方式，并配备必要的计量和调控装置 | 1）采用合理的热源方式，并配备必要的计量和调控装置，得25分。 对于实行集中供热的建筑应当配备供热系统调控装置、供热计量装置，否则此款得10分。 无特殊原因，不得采用电热锅炉、电热水器作为热源，否则此款得0分； 2）采用合理的制冷方式，并配备制冷系统调控装置和室内温度调控装置，得25分。 对于采用制冷机组的，机组性能系数应符合节能标准要求，否则此款得0分。 对于采用分体空调的，能效等级应达到2级以上，否则此款得0分 | 50 |
|  |  | 采光和照明 | 充分利用自然采光；使用高效节能照明灯具；合理采用分时分区控制、声光感应控制等智能控制措施；严格控制室外景观照明使用时间 | 1）采取充分利用自然采光的措施，得5分； 2）高效照明光源使用率达到100%，得20分； 3）合理采用智能控制措施，得10分； 4）严格控制室外景观照明使用时间，得5分 | 40 |
|  |  | 其他用能 设备 | 主要用能系统不得使用国家明令淘汰的用能产品、设备和能效等级为3级（含）以下的产品；鼓励采用高效节能设备和节能技术 | 1）配电、电梯、水泵等主要用能设备未使用国家明令淘汰的用能产品设备和能效等级为3级（含）以下的产品，得15分； 2）采用列入《公共机构节能节水技术产品目录》的节能技术和产品，每项得5分，累计最高得15分； 3）变压器负荷率在合理范围，三相负荷平衡分配，得10分； 4）采取无功补偿措施提高用电设备功率因数，得10分 | 50 |
| 4 | 节水和资源循环利用 | ★节水器具 | 积极使用节水型器具 | 节水型器具使用率100%，得30分；节水型器具使用率80%，得20分 | 30 |
|  |  | 水表计量率 | 一级表计量率100%，二级表计量率≥95%，三级表计量率≥85% | 一、二、三级表计量率均达标，得10分；一、二级表计量率达标，三级表计量率不达标，按照三级表计量率×10得分；一、二级表计量率不达标，不得分 | 10 |
|  |  | 节水管理 | 采取有效节水措施，并取得良好节水效果 | 1）对供水系统进行定期检查维护，记录完整，得10分； 2）近五年进行了水平衡测试，得15分； 3）绿化采用高效浇灌方式，得5分； 4）铺设透水地面，得5分； 5）公共用水场合张贴节约用水提示标牌，得5分； 6）无跑冒滴漏现象，得5分 | 45 |
|  |  | 资源循环 利用 | 对废纸、废塑料、危险废弃物、废弃电器电子产品等主要废旧商品进行回收，并交由有资质的企业进行科学环保处理 | 1）设置废纸、废塑料、危险废弃物回收装置，得10分； 2）各类废旧商品交由有资质的企业进行科学环保处理，得15分 | 25 |
| 5 | 绿色 消费 | 绿色采购 | 严格执行国家有关强制采购或优先采购节能产品的有关规定 | 严格执行国家有关强制采购或优先采购节能产品和技术的规定，采购列入《节能产品政府采购清单》的产品，得20分 | 20 |
|  |  | 绿色消费 行为规范 | 制定绿色消费行为规范，养成节约习惯，推行节约行为模式 | 1）制定绿色消费行为规范，得5分； 2）设置计算机、打印机等用能设备节电提醒标识，得5分； 3）积极使用再生纸等再生办公用品，得5分； 4）减少使用一次性用品，餐厅、食堂不使用一次性用具得5分； 5）食堂设置节约粮食、文明就餐的提醒标识，得5分； 6）采取公用自行车等鼓励低碳出行的措施，得5分 | 30 |
| 6 | 附加评价单元 | 太阳能 光热利用 | 在太阳能资源丰富地区积极使用太阳能热水系统，经济性和节能效果显著 | 1）太阳能资源三类以上地区，应用太阳能热水系统，得6分； 2）太阳能热水系统产生的热水量不低于生活热水总用量的10%，得2分； 3）太阳能热水系统投资回收期小于5年，得2分 | 10 |
|  |  | 太阳能 光伏发电 利用 | 在太阳能资源丰富地区使用太阳能光伏发电系统，经济性和节能效果明显 | 1）太阳能资源三类以上地区，应用太阳能光伏发电系统，得6分； 2）太阳能光伏发电系统发电量不低于建筑总用电量的2%，得2分； 3）太阳能光伏发电系统投资回收期小于12年，得2分 | 10 |
|  |  | 浅层地能 利用 | 在适宜利用浅层地能的地区设置了浅层地能利用系统，经济性和节能效果显著 | 1）在适宜利用浅层地能的地区设置了浅层地能利用系统，得5分； 2）浅层地能利用系统投资回收期小于5年，得5分； 地下水源热泵的地下水换热系统必须采取可靠回灌措施，并不得对地下水源造成浪费和污染，否则此评价项目得0分 | 10 |
|  |  | 非传统 水源利用 | 合理使用雨水、中水等非传统水源利用技术 | 合理使用雨水或中水等非传统水源利用技术，得10分 | 10 |
|  |  | 节能和新能源汽车 | 优先选用低能耗、低污染、使用清洁能源的车辆 | 公务用车使用了节能和新能源汽车，得10分 | 10 |
|  |  | 合同能源 管理 | 采用合同能源管理方式进行能源管理或节能改造 | 采用合同能源管理方式进行能源管理或节能改造，得35分 | 35 |
|  |  | 餐厨垃圾资源利用 | 推进餐厨垃圾资源利用 | 设置餐厨垃圾资源化利用装置，且运行良好，得5分 | 5 |
|  |  | 能耗监测系统 | 对能源消耗状况进行实时监测 | 设置能耗监测系统，对能源消耗状况进行实时监测，得10分 | 10 |
| 总 分 |  |  |  |  | 1100 |