市本级游泳场所第一轮抽检结果公示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 地点 | 抽检时间 | 检测结果 |
| 1 | 城建中稷（浙江）实业发展有限公司舟山绿城玫瑰园酒店 | 浙江省舟山市定海区临城街道长峙岛香樟园21幢 | 2019-6-11 | 合格 |
| 2 | 舟山财富大酒店有限公司 | 浙江省舟山市定海区临城街道海宇道29号 | 2019-7-15 | 合格 |
| 3 | 舟山绿城房地产开发有限公司喜来登绿城酒店 | 浙江省舟山市定海区临城街道千岛路101号 | 2019-7-15 | 合格 |
| 4 | 舟山市品尚荟健身管理有限公司中交南山美庐泳池 | 中交南山美庐北区27号楼28号楼地下一层 | 2019-7-15 | 合格 |
| 5 | 浙江大学海洋学院 | 浙江省舟山市定海区临城街道浙大路1号 | 2019-7-15 | 合格 |
| 6 | 浙江省舟山中学游泳池 | 浙江省舟山市定海区临城街道定沈路285号 | 2019-7-15 | 合格 |
| 7 | 舟山绿城东沙酒店管理有限公司桂花城生活馆 | 临城街道桂花城港岛路150号春晓苑32幢会所 | 2019-7-16 | 合格 |
| 8 | 浙江海洋大学游泳池 | 浙江省舟山市定海区临城街道长峙海大南路1号 | 2019-7-16 | 合格 |
| 9 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司香芸园游泳池 | 浙江省舟山市定海区临城街道长峙岛丹枫路189号 | 2019-7-16 | 合格 |
| 10 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司风华园游泳池 | 长峙岛海大北路8号风华园生活服务中心 | 2019-7-16 | 合格 |
| 11 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司（香樟园） | 浙江省舟山市定海区临城街道长峙岛香樟园 | 2019-7-16 | 合格 |
| 12 | 舟山市普陀山祥生大酒店有限公司 | 浙江省舟山市普陀区普陀山镇合兴西苑 | 2019-7-25 | 合格 |
| 13 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司恒大晶筑城游泳池 | 定海区临城街道金岛路63号恒大晶筑城小区内 | 2019-7-26 | 合格 |
| 14 | 舟山邦泰物业管理有限公司领城故事花园小区游泳池 | 浙江省舟山市定海区临城街道领城故事花园小区内 | 2019-7-26 | 合格 |
| 15 | 绿城物业服务集团有限公司舟山分公司新新家园游泳池 | 浙江省舟山市定海区临城街道体育路501号 | 2019-7-26 | 合格 |
| 16 | 舟山绿城育华（国际）学校游泳池 | 长峙岛桃源路566号 | 2019-7-25 | 池水游离余氯不合格，浸脚池游离余氯不合格，细菌总数、大肠菌群超标 |

7月15日至26日，我所对市本级开放的16家游泳场所开展双随机抽检，合格15家，不合格1家。