附件3

**浙江省电网销售电价表**

 单位： 元/千瓦时（含税）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 分时电价 | 基本电价 |
| 尖峰电价 | 高峰电价 | 低谷电价 | 变压器容量元/千伏安/月 | 最大需量元/千瓦/月 |
|
| 一、居民生活用电 | 不满1千伏“一户一表”居民用户 | 年用电2760千瓦时及以下部分 | 0.5380  |  | 0.5680  | 0.2880  |  |  |
| 年用电2761-4800千瓦时部分 | 0.5880  |  | 0.6180  | 0.3380  |  |  |
| 年用电4801千瓦时及以上部分 | 0.8380  |  | 0.8680  | 0.5880  |  |  |
| 不满1千伏合表用户 | 0.5580  |  |  |  |  |  |
| 1-10千伏及以上合表用户 | 0.5380  |  |  |  |  |  |
| 农村1-10千伏 | 0.5080  |  |  |  |  |  |
| 二、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.6644  | 1.0824  | 0.9004  | 0.4164  | 30  | 40  |
| 20千伏 | 0.6444  | 1.0571  | 0.8771  | 0.4004  | 30  | 40  |
| 35千伏 | 0.6344  | 1.0444  | 0.8654  | 0.3924  | 30  | 40  |
| 110千伏 | 0.6124  | 1.0114  | 0.8364  | 0.3724  | 30  | 40  |
| 220千伏及以上 | 0.6074  | 1.0014  | 0.8284  | 0.3684  | 30  | 40  |
| 其中 | 电解铝生产用电 |  | 0.4934  |  |  |  | 30  | 40  |
| 氯碱生产用电 | 1-10千伏 | 0.5984  | 0.9744  | 0.8104  | 0.3754  | 30  | 40  |
| 20千伏 | 0.5804  | 0.9514  | 0.7894  | 0.3604  | 30  | 40  |
| 35千伏 | 0.5714  | 0.9404  | 0.7794  | 0.3534  | 30  | 40  |
| 110千伏及以上 | 0.5514  | 0.9104  | 0.7534  | 0.3354  | 30  | 40  |
| 三、一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 0.6964  | 1.2064  | 0.9014  | 0.3784  |  |  |
| 1-10千伏 | 0.6656  | 1.1636  | 0.8656  | 0.3536  |  |  |
| 20千伏 | 0.6494  | 1.1414  | 0.8467  | 0.3407  |  |  |
| 35千伏及以上 | 0.6413  | 1.1303  | 0.8373  | 0.3343  |  |  |
| 其中 | 部队、狱政用电 | 不满1千伏 | 0.5837  |  |  |  |  |  |
| 1-10千伏 | 0.5457  |  |  |  |  |  |
| 20千伏 | 0.5257  |  |  |  |  |  |
| 35千伏及以上 | 0.5157  |  |  |  |  |  |
| 四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6280  | 0.8984  | 0.8486  | 0.3692  |  |  |
| 1-10千伏 | 0.5900  | 0.8462  | 0.8016  | 0.3431  |  |  |
| 20千伏 | 0.5700  | 0.8188  | 0.7769  | 0.3294  |  |  |
| 35千伏及以上 | 0.5600  | 0.8052  | 0.7647  | 0.3226  |  |  |
| 其中 | 农业排灌、脱粒用电 | 不满1千伏 | 0.4770  | 0.6542  | 0.5888  | 0.3271  |  |  |
| 1-10千伏 | 0.4390  | 0.6020  | 0.5418  | 0.3010  |  |  |
| 20千伏 | 0.4190  | 0.5746  | 0.5171  | 0.2873  |  |  |
| 35千伏及以上 | 0.4090  | 0.5608  | 0.5047  | 0.2804  |  |  |
| 贫困县农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.2100  | 0.2880  | 0.2592  | 0.1440  |  |  |
| 1-10千伏 | 0.1720  | 0.2358  | 0.2122  | 0.1179  |  |  |

注：1.上表所列价格，除农业生产中的贫困县农业排灌用电外，均含国家重大水利工程建设基金0.403875分钱；除农业生产用电以外，均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱；除农业生产用电外，均含可再生能源电价附加，其中居民生活用电0.1分钱 、其余各类用电1.9分钱；核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格，按上表所列的分类电价降低1.7分钱执行。地方水库后期扶持资金按财政部门相关规定执行。

2.居民生活用电分时电价时段划分：高峰时段8：00-22：00，低谷时段22：00-次日8：00。大工业用电、一般工商业及其他用电、农业生产用电六时段分时电价时段划分：尖峰时段19：00-21：00；高峰时段8：00-11：00、13：00-19：00、21：00-22：00；低谷时段：11：00-13：00、22：00-次日8：00。

3.居民1-10千伏“一户一表”用户用电价格在不满1千伏“一户一表”居民用电价格基础上相应降低2分钱执行。

4.不满1千伏大工业用电价格在1-10千伏大工业用电价格基础上相应提高3.8分钱执行。