台州市环境保护局路桥分局文件

台路环建〔2017〕13号

关于台州市路桥区蓬街镇卫生院蓬街镇卫生院整体迁建工程（一期）项目环境影响

报告表的批复

台州市路桥区蓬街镇卫生院：

你单位报送的台州市路桥区蓬街镇卫生院蓬街镇卫生院整体迁建工程（一期）项目环境影响评价文件许可的相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，形成批复意见如下：

一、根据你单位委托浙江泰诚环境科技有限公司编制的《蓬街镇卫生院整体迁建工程（一期）项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）、路发改许可【2016】135号等相关材料，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你单位须严格按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和生产工艺以及环境保护对策措施和要求进行建设生产，环评报告中提及的环境保护污染防治措施可以作为本项目污染治理设施设计的依据。

二、项目在路桥区蓬街镇蓬街居（环镇东二路以东、振蓬东路以北地块）实施，项目投资4498.35万元，规划建设用地面积8186m2 ，项目建成后预计门诊人数将达到17.9万人次/a。

三、项目须加强日常经营管理，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。同时，你单位在项目建设和经营过程中要认真落实《环评报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。项目须实施清污分流、雨污分流。建设污水收集和处理系统，合理设置污水处理站位置并做到独立、密闭，废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2标准后排入路桥市政污水管网（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）），同时做好污水管网的衔接工作。

（二）加强废气污染防治。严格落实废气防治措施，确保污水处理站废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。食堂油烟废气经收集处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后通过排气筒（15m以上）高空排放。

（三）加强噪声污染防治。项目周边噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。项目应合理设计院区平面布局，选用低噪声设备。各类高噪声源设备须采取减振、消声、吸声、隔声等降噪措施，确保项目厂界噪声达标。

（四）加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，对固废进行分类收集、堆放，分质处置。对医疗废物、废水处理污泥、生活垃圾等固废进行分类收集、堆放，分质处置。污水处理污泥排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥排放标准，危险固废的贮存和处置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，并按国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。

（五）加强项目建设的施工期环境管理。严格落实施工期各类废水的收集、贮存、处理及清运等各项废水污染防治措施。施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工过程；施工期生活污水经有效收集后由环卫部门定期清运。项目建设须依法进行建筑施工噪声申报登记，并选用低噪声施工机械，合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工扬尘、固废等污染环境。

四、加强日常环保管理和环境风险防范。建立环保管理机构，健全岗位责任制和工作台帐制度。落实专人负责各项污染防治措施和运行工作，确保各类污染物达标排放，且不对周边环境产生明显影响。

五、严格落实污染物排放总量控制措施。项目应实施源头控制，以减少污染物的产生量。按《环评报告表》结论，项目实施后主要污染物排放外环境总量控制限值为：化学需氧量0.60吨/年，氨氮0.08吨/年。

六、若建设单位在报批本环境影响评价文件时隐瞒有关情况或提供虚假材料的，我局将依法撤销该项目的批准文件；或者本环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防止生态破坏的措施发生重大变动的，须依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

七、项目建成后若设立涉及放、辐射项目时，应委托有资质环评单位编制放、辐射环境影响评价报告，报有审批权限的环境保护行政主管部门审查批准后方可实施。

八、以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你单位须严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，项目竣工后试生产前，须向我局书面提交项目试生产备案。试生产期满前，须按规定向我局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入生产。

请台州市环境监察支队路桥大队和路桥区蓬街环境保护所负责对项目实施日常环保监督管理。同时你单位须按规定接受各级环保部门的监督检查。

2017年3月20日

抄送：台州市环境保护局，路桥区发改局，蓬街镇人民政府。

台州市环境保护局路桥分局办公室    2017年3月20日印发