杭州市环保局2017年市政府为民办实事项目清单

一、27台热电企业燃煤锅炉清洁化改造汇总表

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 锅炉规格 （蒸吨/时）×锅炉数量 | 改造投资（万元） | 二氧化硫削减量（吨） | 氮氧化物削减量（吨） | 烟尘削减量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富阳区 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 130t/h×3 | 5176 | 630 | 301 | 89 |
| 2 | 富阳区 | 浙江三星热电有限公司 | 150t/h×4 220t/h×1 | 7734 | 535 | 397 | 67 |
| 3 | 富阳区 | 浙江永泰纸业股份有限公司 | 75t/h×3 | 3000 | 357 | 194 | 68 |
| 4 | 富阳区 | 浙江清园生态热电有限公司 | 75t/h×1 95t/h×1 130t/h×3 | 4064 | 830 | 271 | 62 |
| 5 | 临安区 | 临安华旺热能有限公司 | 50t/h×1 60t/h×1 | 1375 | 159 | 76 | 129 |
| 6 | 萧山区 | 杭州萧越热电有限公司 | 75t/h×3 | 3288 | 427 | 151 | 178 |
| 7 | 萧山区 | 杭州翔盛热电有限公司 | 75t/h×3 | 3630 | 629 | 121 | 170 |
| 8 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司马目热电厂 | 75t/h×3 | 3023 | 178 | 81 | 148 |
| 合计 |  |  | 27台 | 31290 | 3744 | 1592 | 911 |

二、10蒸吨/小时以上燃煤锅炉清洁化改造项目汇总表

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 锅炉规格 （蒸吨/时）×锅炉数量 | 完成情况 | 改造投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大江东产业集聚区 | 杭州帝凯化工有限公司 | 20t/h×1 | 锅炉已拆除 | — |
| 2 | 大江东产业集聚区 | 杭州华成聚合纤有限公司 | 16.7t/h×4 | 已完成清洁化改造工程 | 800 |
| 3 | 大江东产业集聚区 | 杭州钱江印染化工有限公司 | 15t/h×2 | 锅炉已拆除 | — |
| 4 | 大江东产业集聚区 | 杭州钱江印染化工有限公司 | 12t/h×1 | 锅炉已拆除 | — |
| 5 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司印染分公司 | 20t/h×1 | 锅炉已拆除 | — |
| 6 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司印染分公司 | 13t/h×1 | 锅炉已拆除 | — |
| 7 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司 | 20t/h×1 | 锅炉已拆除 | — |
| 8 | 萧山区 | 杭州航民达美染整有限公司 | 13t/h×1 | 锅炉已拆除 | — |
| 9 | 萧山区 | 杭州航民达美染整有限公司 | 12t/h×2 | 锅炉已拆除 | — |
| 10 | 萧山区 | 杭州澳美印染有限公司 | 12t/h×1 | 锅炉已拆除 | — |
| 11 | 萧山区 | 杭州澳美印染有限公司 | 13t/h×1 | 锅炉已拆除 | — |
| 12 | 建德市 | 浙江新化化工股份有限公司洋溪厂区 | 35t/h×2 | 已完成清洁化改造工程 | 770 |
| 合计 |  |  | 18台 | 完成改造6台，关停12台 | 1570 |

三、杭州市1-11月份油气回收明细表

2017、11、30

| 序号 | 储油库名称 | 详细地址 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州石油储运有限公司 | 康桥路 | 64 | 49 | 61 | 64 | 56 | 65 | 67 | 63 | 68 | 69 | 52 |
| 2 | 中油海华油库 | 康桥路 | 2.343 | 1.84 | 2.635 | 3.593 | 3.618 | 3.28 | 0.72 | 0.325 | 0.286 | 0.25 | 0.11 |
| 3 | 东恒油库 | 康桥路 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.8 | 3.5 |
| 4 | 中石化浙江油品储运有限公司 | 萧山南阳镇 | 29.565 | 26.092 | 25.596 | 31.693 | 32.255 | 30.163 | 36.782 | 34.486 | 33.404 | 33.22 | 28.037 |
| 5 | 余杭石油储运有限公司 | 仁和港北港 | 14.629 | 11.89 | 12.218 | 9.391 | 10.129 | 9.939 | 14.703 | 17.14 | 15.395 | 16.46 | 14.5 |
| 6 | 东海油库 | 余杭临平 | 0.893 | 0.518 | 0.754 | 0.75 | 1.033 | 0.91 | 1.027 | 1.615 | 1.035 | 0.89 | 0.602 |
| 7 | 华源谢村油库 | 余杭谢村 | 2.43 | 2.301 | 2.028 | 2.275 | 2.471 | 2.767 | 2.967 | 2.623 | 2.803 | 2.52 | 2.138 |
| 8 | 中油塘栖油库 | 塘栖 | 停业 |  |  | 0.476 | 1.208 | 1.241 | 1.346 | 1.748 | 1.367 | 1.46 | 1.502 |
| 9 | 富阳东海石油有限公司灵桥油库 | 灵桥 |  |  |  |  |  |  |  | 0.55 | 0.5 | 0.48 | 0.47 |
|  | 杭州市8油库 | 合计 （吨） | 114.76 | 93.241 | 106.731 | 114.978 | 108.514 | 115.6 | 127.145 | 125.656 | 125.79 | 126.256 | 102.86 |
|  |  |  | 1261.531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |