| 杭州市环境保护局西湖环境保护分局 建设项目环境影响评价文件审批意见 |  |
| --- | --- |
| 杭西环评批[2018]37号 |  |
| 送件单位 | 养生堂有限公司 |
| 项目名称 | 西湖产业基地（一）建设项目（杭政工出[2017]6号地块） |
| 批复意见 |  |
| 由你单位送审，杭州一达环保技术咨询服务有限公司编制的《西湖产业基地（一）（杭政工出[2017]6号地块）项目环境影响报告表》收悉，经审查，意见如下： 一、根据西湖区经发局文件项目备案信息、杭州市规划局文件（地字第330100201800261号）和环评结论，同意该项目在规划拟建址杭州市西湖区双浦单元M1-C05地块定点实施。总用地面积约43793.4平方米，总建筑面积约112596平方米，其中地上建筑面积约87229平方米、地下建筑面积约25367平方米。建设内容包括内部办公及生活服务设施、生产车间、污水处理用房、仓库、门卫及地下车库等。 二、项目区域内雨、污分流，生活污水经化粪池预处理、生产废水经厂区已设的污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准排入市政污水管道。要求同步落实纳管手续，如项目建成，污水不能及时纳管，则本工程不得投入使用。 三、锅炉废气经收集后高空排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的大气污染物特别排放限值。地下汽车库废气须经捕集后由专用竖井至建筑屋顶排放。各排放口位置、高度根据报告表确定。 四、项目机械设备应选用低噪声型。水泵房、风机房、变配电间等设备均应按报告表提出的要求合理布局，并严格落实各项噪声污染防治措施，确保场界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）的2类标准限值要求。 五、地下汽车库出入口按环评要求布局，并采取降噪减振措施，做好相应管理工作。 六、施工期设置临时厕所，生活污水经化粪池预处理后委托环卫清运；施工废水经沉淀后上清液回用。 七、合理设置垃圾收集点，生活垃圾收集后及时清运。 八、加强项目施工期间的环境管理，制定文明施工方案。施工机械设备应选用低噪声型，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》和《杭州市环境噪声管理条例》相关规定。无施工工艺特需，夜间不得施工。 九、落实环保资金和措施，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后，其需要配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入使用。建设项目性质、内容、布局、排污方式等发生变化的，则须按程序重新核批。 十、待入驻产业基地项目明确后，根据实际情况，另行报批环评。 |  |
| 抄送 |  |

2018年11月7日