****2019年卫生洁具用软管产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2019 年 11月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生洁具用软管（杭派软管） | 50cm | 2018.08 | 杭州乐贝卫浴洁具有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 卫生洁具用软管（高级精品软管） | 30cm | 2018.12.28 | 杭州友好机电设备有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 卫生洁具用软管（EPDM软管） | G1/2长度400mm | 2018.12 | 浙江奇峰水暖管业有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 卫生洁具用软管（不锈钢丝编织软管） | H715107 LNC | 2018.01.04 | 杭州百德嘉厨卫科技有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 卫生洁具用软管（不锈钢编织管） | 300mm G1/2 / G1/2 L | 2019.01.04 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 卫生洁具用软管（不锈钢编织管） | LDH F1/2×1/2×30cm | 2019.01.06 | 浙江中捷管业有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 卫生洁具用软管（编织软管） | RG104-50 | 2018.01.30 | 浙江瑞格卫浴有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 卫生洁具用软管（软管） | AM-RG51008-120 | 2018.12.05 | 浙江安玛卫浴有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 卫生洁具用软管（不锈钢编织软管） | 40cm | 2019.01.07 | 玉环蓓巴斯卫浴有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 卫生洁具用软管（不锈钢丝编织软管） | F1/2×F1/2×30cm | 2019.01 | 玉环县遥遥金属软管有限公司 | 2019年1季度 | 不合格 | 螺纹连接、耐腐蚀性能 |
| 11 | 卫生洁具用软管（不锈钢波纹管） | 1/2FF40cm | 2018.10 | 台州隆川管业有限公司 | 2019年1季度 | 不合格 | 尺寸、螺纹连接、耐腐蚀性能 |
| 12 | 卫生洁具用软管（不锈钢丝编织管） | G1/2×300mm | 2018.06.22 | 浙江兰花实业有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 卫生洁具用软管（不锈钢丝通用管） | F1/2×F1/2×50cm | 2016.12 | 菲时特集团股份有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 卫生洁具用软管（双头编织管） | K1412-1-50cm | 2019.01.05 | 温州卡朋卫浴科技有限公司 | 2019年1季度 | 不合格 | 螺纹连接、耐腐蚀性能 |
| 15 | 卫生洁具用软管（花洒软管） | FH801B 150cm | 2019.01.03 | 浙江雅特洁具有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 卫生洁具用软管（淋浴管） | G1/2×Φ14×1500mm | 2019.01.04 | 浙江健龙卫浴有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |