打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查

结果汇总表——数字电缆（网线）

发布时间：2018年11月

| 序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 标称生产单位 | 购买 价格 （元） | 购买地点或渠道 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超五类四对非屏蔽双绞线 | 大唐保镖 | CAT5e UTP | / | 北京盛成大唐科技有限公司 | 390 | 天猫/大唐保镖旗舰店 | 2018年三季度 | 不合格 | 识别标志 |  |
| 2 | 胜为非屏蔽超五类网线 | 胜为 | UTP CAT5E | 2018.03.10 | 北京市瑞泽胜为科技有限公司 | 229 | 京东/胜为线缆官方旗舰店 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 3 | 数字通信电缆 | CDC | 5E | 2018.06.08 | 成都电缆通讯器材厂 | 450 | 杭州颐高数码科技市场启春电脑商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、导体直径、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 4 | 数字实芯超五类高速网络线 | JH晶华 | UTP CAT5E | 2018.07.04 | 东莞市京华电子厂 | 548.6 | 苏宁易购/晶华官方旗舰店 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 5 | 超六类网络线 | 蓝叶 | 6E UTP-6580A | 2018.08.16 | 佛山市南海区百缆通讯电缆厂（广州市科宇达线缆科技有限公司） | 528 | 天猫/蓝叶科宇达专卖店 | 2018年三季度 | 不合格 | 衰减、近端串音衰减、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 6 | 数据电缆 | 富通 | HSYV-5e 4×2×0.50 | 2018 | 富通集团有限公司 | 275 | 淘宝/广州创亿电线电缆 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 7 | 超五类室内非屏蔽网线 | HKN | CAT5 | 2018.03.12 | 广东海康电线电缆有限公司 | 400 | 杭州凯巨电脑市场斯格电子商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、导体直径、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 8 | 超五类四对双绞线 | 粤信 | CATEGORY 5e | 2017.06.16 | 广东揭阳市思普电缆有限公司 | 350 | 杭州凯巨电脑市场阿旺电脑商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 9 | 超五类0530铜 | MYE | CATEGORY 5e | 2018.03.28 | 广东美鱼儿科技有限公司 | 300 | 绍兴市小益电脑批发商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、导体直径、衰减、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 10 | 数字宽频屏蔽超五类网络线 | 秋叶原 | cat.5e FTP | 2017.04.25 | 广东前海秋叶原集团深圳市秋叶原实业有限公司 | 589 | 杭州华德美购物中心有限公司 | 2018年三季度 | 不合格 | 工作电容、衰减、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 11 | 安帝高速网络通信电缆 | 安帝 | UTP CAT 5E | / | 广州榕德电子有限公司 | 298 | 天猫/安帝旗舰店 | 2018年三季度 | 不合格 | 识别标志、单根导体直流电阻、直流电阻不平衡、近端串音衰减、近端串音衰减功率和、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 12 | 超五类四对双绞线缆 | 安普億洲 | HSYV-5e | 2017.08.09 | 广州市兴强电线电缆实业有限公司 | 380 | 湖州康山街道诺科五金商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、直流电阻不平衡、衰减、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 13 | 超5类网线 | 海康威视 | U/UTP CATE5E | 2018.04.21 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 440 | 绍兴市越城区创业电脑商行 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 14 | 凯元超五类数字通信电缆 | 凯元 | CAT-5E 4PIR UTP | 2018.04.17 | 杭州凯元电气有限公司 | 450 | 湖州吴兴松涛电器经营部 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、衰减、近端串音衰减、近端串音衰减功率和、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 15 | 数字通信电缆 | 永通 | CAT.5e | 2018.05.02 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 535 | 淘宝/小杰家居建材商城 | 2018年三季度 | 不合格 | 工作电容、衰减、特性阻抗、回波损耗 | 经核验，该产品系假冒产品。 |
| 16 | 超五类四对双绞线 | 安普安讯 | HSYV-550 UTP-5e | 2018.03.03 | 揭西县棉湖安讯电线电缆厂 | 400 | 杭州恒大陶瓷建筑交易市场恒鑫五金建材商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、衰减、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 17 | 楼宇智能工程综合布线 | 粤安普赛格 | UTP-5E | 2018.06.19 | 揭西县棉湖众兴电缆厂 | 380 | 绍兴市越城区敏顺电脑商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、衰减、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 18 | 4对双绞网络线缆 | 正诚安普联想 | HSYV-5e 4×2 | 2018.06.28 | 康达电线电缆有限公司 | 280 | 湖州康山街道博华五金商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、直流电阻不平衡、导体直径、衰减、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 19 | 安普联网 六类四对非屏蔽双绞线 | COMMSCOPE | CAT6 | 1427071-6 | 康普科技（苏州）有限公司 | 744.44 | 苏宁易购/汇通融业综合布线专营店 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 20 | 同创超五类网线（灰） | TC | UTP CAT 5e | 2018.06.02 | 龙游同创电子技术开发有限公司 | 420 | 吴兴威纳尔电脑商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 21 | 超五类网络电缆 | ORIENT | HSYV-5+ 4×2×0.5 | 2018.07.02 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 410 | 淘宝/宁波盛达网络机柜路由器 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 22 | 五类/超五类电缆 | 甬港 | / | / | 宁波南祥电线电缆厂 | 130 | 淘宝/宁波三号桥市场 | 2018年三季度 | 不合格 | 识别标志 |  |
| 23 | 超五类数字通信电缆 | 球冠 | UTP CAT5e | 2018.06.20 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 448 | 淘宝/明跃电器批发部 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 24 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 腾浪 | UTP CAT.6 | / | 宁波腾浪网络通信设备有限公司 | 598 | 阿里/宁波腾浪金属制品有限公司 | 2018年三季度 | 不合格 | 识别标志、衰减、近端串音衰减功率和 |  |
| 25 | 超五类网线 | 拓贸隆 | UTP CAT.5e | 2018.06.17 | 宁波拓贸隆电子科技有限公司 | 400 | 吴兴慈杨电脑商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、衰减 |  |
| 26 | 超五类非屏蔽网线 | 纬诚线缆 | Cat-5e UTP | / | 宁波纬诚科技股份有限公司 | 402 | 阿里/宁波纬诚科技股份有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 27 | 超五类4对非屏蔽室外双胶线 | 优族 | CATEG0RY 5E | 2016.12.25 | 宁波优族信息科技有限公司 | 375 | 淘宝/东方世纪网络 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 28 | 超五类四对双绞线 | 东鼎联讯 | CATEGORY 5e | 2018.02.24 | 普宁市大坝宏航电线厂 | 280 | 杭州凯巨电脑市场焕腾电脑商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、直流电阻不平衡、衰减、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 29 | 超五类四对双绞线 | 金兰顿 | CATEGORY 5e | 2018.07.11 | 普宁市合顺电子有限公司 | 400 | 杭州凯巨电脑市场4A40 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、近端串音衰减、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 30 | 数字通信网络数据电缆 | 东方电信 | CAT-5E | 2018.06.12 | 普宁市梅塘普佳电线电缆厂 | 340 | 杭州颐高数码科技市场斯孟电脑商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、导体直径、等电平远端串音衰减、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 31 | 超五类4对UTP电缆 | 爱谱华顿 | CAT 5E UTP | 2017.05.28 | 上海爱谱华顿电子工业有限公司 | 370 | 吴兴金贝电子商行 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 32 | 超五类屏蔽网线 | 起帆 | HSYV-5E 4×2×0.5 | 2017.01.05 | 上海起帆电线电缆有限公司 | 544 | 杭州华德美购物中心有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 33 | 超五类非屏蔽网线 | 山泽 | CAT5E | / | 深圳山泽基业科技有限公司 | 228 | 京东/胜为线缆官方旗舰店 | 2018年三季度 | 不合格 | 识别标志、单根导体直流电阻、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 34 | AMPCOM超五类非屏蔽网络线缆 | AMPCOM | UTP CAT5e | 2018.7 | 深圳市安普达网络科技有限公司 | 498 | 京东自营 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 35 | 黑鹰网线450-8超五类无氧铜室内 | 黑鹰威视 | 5E UTP-HV-XWS-450N | 2018.06.19 | 深圳市黑鹰威视电子科技有限公司 | 350 | 杭州吉瑞电脑有限公司 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、导体直径、衰减、近端串音衰减、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 36 | 100Ω超五类非屏蔽网络线缆 | LJX | HSYV-5e 4×2×0.5 | 2018.07.12 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | 380 | 天猫/联嘉祥旗舰店 | 2018年三季度 | 不合格 | 等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 37 | 六类千兆网线 | 绿联 | CAT.6 UTP | / | 深圳市绿联科技有限公司 | 248 | 京东/绿联联志专卖店 | 2018年三季度 | 不合格 | 识别标志、直流电阻不平衡、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 38 | 四对非屏蔽双绞线 | 安潽 | CATEGRY 5e | 2018.04.16 | 穗和电线电缆厂 | 85 | 杭州凯巨电脑市场3B02 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、导体直径、衰减、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 39 | 超五类网线 | 网牌 | HSYV-5E 4×2×0.51 | 2018.06.15 | 温州网牌电线电缆有限公司 | 175 | 淘宝/温州东亚电线批发 | 2018年三季度 | 不合格 | 衰减、等电平远端串音衰减 |  |
| 40 | 超五类四对双绞线 | 荣迅达 | UTP CAT 5E | 2018.07.25 | 五福电子科技有限公司 | 305 | 天猫/荣迅达旗舰店 | 2018年三季度 | 不合格 | 单根导体直流电阻、衰减、近端串音衰减、近端串音衰减功率和、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、特性阻抗、回波损耗 |  |
| 41 | 网线 | dahua | UTP CAT5E | 2018.06 | 浙江大华技术股份有限公司 | 350 | 杭州广泰科技学院路99号颐高数码广场4056室 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 42 | 超五类四对双绞线 | 安普繁达 | CAT 5e UTP | 2017.12.04 | 浙江汉普森线缆有限公司 | 340 | 吴兴网胜电子商行 | 2018年三季度 | 不合格 | 特性阻抗、回波损耗 |  |
| 43 | 水平对绞电缆 | 吉祥 | HSYV-5e 4×2×0.50 | 2018.06.16 | 浙江吉祥电缆制造有限公司 | 390 | 杭州凯巨电脑市场4A04 | 2018年三季度 | 不合格 | 特性阻抗、回波损耗 |  |
| 44 | 超五类网线 | 尖峰 | HSYV-5e 4×2×0.50 | 2017L0701 | 浙江尖峰通信电缆有限公司 | 170 | 淘宝/一海家居 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 45 | 电线电缆 | 云友 | RMUTP | 2018.06.06 | 浙江人民线缆制造有限公司 | 156 | 淘宝/浙江人民线缆 | 2018年三季度 | 不合格 | 工作电容、衰减 |  |
| 46 | 六类四对非屏蔽电缆 | / | HSYV-6 UTP | 2017.09.13 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 605 | 淘宝/杭州水电建材批发商店 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 47 | UTP超五类4对非屏蔽电缆 | SHIP | HSYV-5e 4×2×0.50 | 2018.05.04 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 0 | 淘宝/三元线缆 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 48 | 超5类网线 | 物产元通 | UTP-5E | 2018.08.05 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 380 | 杭州菱锐建筑物资有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 49 | 超五类四对非屏蔽对绞线室内电缆 | ZHAOLONG | CAT5e U/UTP | 2015.10.29 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 109 | 淘宝/兆龙线缆 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 50 | 超五类四对非屏蔽双绞线 | CHiNT | NEX6-13004-1 CAT.5E UTP | 2018.08.23 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 300 | 杭州赫帛恒机设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |

注：上述产品均通过电子商务平台或实体超市购买，产品信息均为标识明示，未经核实。