2019年室内消火栓产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2019年8月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年12月18日 | 宁波市平安消防设备制造有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督 检查要求 | / |
| 2 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年11月 | 乐清市宏达消防设备制造有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督 检查要求 | / |
| 3 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年11月20日 | 浙江龙威消防设备制造有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督 检查要求 | / |
| 4 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年11月 | 浙江元安工贸有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督 检查要求 | / |
| 5 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年12月 | 江山市江升消防器材有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督 检查要求 | / |
| 6 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年12月06日 | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次监督 检查要求 | / |