2019年室外消火栓产品飞行监督抽查结果汇总表

发布时间：2019年 8月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓 （地上消火栓） | SS100/65-1.6 | 2019年01月12日 | 浙江龙威消防设备制造有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 室外消火栓 （地上消火栓） | SS100/65-1.6 | 2018年12月 | 乐清市宏达消防设备制造有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 室外消火栓 （地上消火栓） | SS100/65-1.6 | 2018年12月22日 | 浙江元安工贸有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 室外消火栓 （地上消火栓） | SS100/65-1.6 | 2018年12月 | 江山市江升消防器材有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 室外消火栓 （地上消火栓） | SS100/65-1.6 | 2018年11月16日 | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |