2019年LED模块用电子控制装置监督抽查结果汇总表

发布时间2019年9月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期****或批号** | **生产企业名称** | **监督****抽查****时间** | **检验****结论** | **不合格****项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED控制装置 | XCF18-BG-300-1 | 2019.03 | 德清县新城照明器材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | LED控制装置 | LGQ4-0700-24 | 2018.12 | 杭州鸿雁东贝光电科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | LED控制装置 | AHV-024S030WD | 0120190424010190 | 杭州上达光电科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | LED模块用交流电子控制装置 | XTME240N240W | 2019.01 | 宁波艾克斯体电器有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | LED控制装置 | RY-ANL | 2019.01 | 宁波电子器材一厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | LED控制装置 | JHLED18241 | 2019.04 | 浙江巨合电气有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | LED控制装置 | LB008AA-250C | 2019.03 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | LED控制装置 | YL40300-04(c)GJ | 2019.02 | 浙江雨林电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | LED控制装置 | ECXe 700.231 Ref.No.186593 | 2019.03.15 | 浙江凯耀照明股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | LED控制装置 | ET-S 15 LED 220-240V | CNN19111A | 宁波威麟马电子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | LED控制装置 | CertaDrive 8W 0.2A 40V LPF∣230V | CTL19162C | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | LED控制装置 | PF-F350CV-V024-S-VF | 1832 | 杭州中恒派威电源有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | LED控制装置 | YSD0812C | 2016.08.04 | 浙江云时代光电股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | LED控制装置 | EBV-075S024SV | 1915MT082402 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | LED控制装置 | LS-24 | 2019.04 | 宁波欧朗光电科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | LED控制装置 | MG-24-600-03 | 2019.04 | 嘉兴明固电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | LED控制装置 | YHL30C240-1250CV | 1909 | 余姚市耀鸿霓虹电子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |