生态环境部门审批意见 奉环建表[2020]77号 宁波奉化嘉盛再生资源有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《宁波奉化嘉盛再生资源有限公司年破碎清洗30000吨废塑料项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区经济开发区尚桥科技工业园新岭西路166号，总投资240万元，主要生产工艺：废旧塑料（不得使用属于医疗废物和危险废物的废塑料）经分类，（锯切），投料，破碎清洗，清洗水池，提料甩干，包装，年破碎清洗30000吨废塑料，本项目原料主要是周边的废品回收站经初步洁净的废塑料（干料，不含残留液）。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的生态环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食堂，须雨污分流，生活废水经化粪池处理达到相应标准后纳管。生产废水经“格栅+沉淀+调节+絮凝沉淀+澄清器+一体化生化装置”等处理，废水经处理应尽量回用，废水的各项指标应分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013）的相关标准后纳管。破碎、清洗车间内须实施干、湿区分离，车间地坪和废水收集处理系统须采用防腐和防渗漏措施。按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。 2、须逐项落实《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》、《宁波市废塑料行业整治提升技术规范》的要求，建立完善各项生态环境保护措施，原料等须室内堆放，并采取防渗防雨淋等措施。锯切工序应单独密闭设置，加强车间机械排风；采用微负压进料、湿法破碎工艺和全密闭破碎机，废气的各项指标均应分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的相应标准后达标排放，并确保废气不扰民。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，并确保噪声不扰民。 4、按规范做好固体废物收集处置工作，一般固废的废包装材料、收集的粉尘收集后外售综合利用，沉渣、污泥及办公生活垃圾应按规范分类后委托环卫部门及时清运，做无害化处置，废润滑油、废润滑油包装桶须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。 5、加强项目建设的施工期环境管理。按照《环境影响报告表》要求，认真落实施工期各项污染防治措施。确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工期生活废水经化粪池处理后纳管，施工废水须经处理尽量回用，多余部分应达到相应标准后纳管；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。 6、加强安全生产、环保教育，制定安全操作规程和突发环境事件应急预案，落实各项事故防范和环境风险应急措施，定期进行环境事故应急演练，确保周边环境安全。须设置足够容量的事故应急池。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实污染物排放总量控制措施，组织实施生态环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局建设项目环评批复文件

送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年破碎清洗30000吨废塑料项目 环境影响报告表（奉环建表[2020]77号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心生态环境分局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波奉化嘉盛再生资源有限公司 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |