生态环境部门审批意见 奉环建表[2019]215号 宁波市奉化区浙能交投油气发展有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《宁波市奉化区浙能交投油气发展有限公司宁波市奉化区西坞金娥综合功能站环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目位于宁波市奉化区西坞街道白莼线西侧，总投资1030万元，项目主要工艺流程：：汽车油罐车，加油站卸油装置至地下储油罐，加油机加油，车辆出站，拟设2只30立方92#汽油油罐、1只30立方95#汽油油罐、1只30立方98#汽油油罐和2只30立方0#柴油油罐，设置直流快充充电桩4座（2用2备）。年销售汽油1322吨、柴油179吨。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、加强项目建设的施工期环境管理。按照《环境影响报告表》要求，认真落实施工期各项污染防治措施。严格执行《2018年度宁波市房屋建筑工地扬尘综合整治专项行动实施方案》，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不在施工场地内食宿，有效控制施工扬尘和汽车尾气，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染周边环境。 2、加强管理，须雨污分流，本项目不设食宿，不进行场地冲洗，生活废水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准）后委托环卫部门清运至奉化城区污水处理厂处理并达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放。加油站四周须设集水沟和足够容量的初期雨水收集隔油池，初期雨水须经油水分离设施处理达到相应标准后纳入雨水管网。定期对油罐进行清罐维护，清罐废水须全部收集，不得遗撒，确保油罐无渗漏、完好有效，防止对地下水的影响。 3、采用符合相应标准的双层油罐，按规范设置在地下，采取防渗防腐措施，卸油、储油、加油全过程须配套设置二次油气回收装置，废气应达到《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2007）规定的排放浓度标准后通过规定高度的排放口排放，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的大气污染物无组织排放监控浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中的无组织特别排放限值，确保废气不扰民。 4、加强进出车辆管理，限值进入区域内车辆的车速，控制车辆鸣笛，加强设备保养和维护，采取隔声降噪等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，并确保噪声不扰民。 5、按规范做好固体废物的收集处置工作。废油渣属于危险废物，必须落实《浙江省危险废物交换和转移办法》（浙环发【2001】113号）和《浙江省危险废物经营许可证管理暂行办法》（浙环发【2001】183号）中相关规定要求。清罐废水和油渣在罐体清理后用专用固废罐收集，并在清罐结束后委托有资质单位安全处置，场地内不设危废临时贮存仓库。办公生活垃圾分类收集后，委托环卫部门做无害化处置。 6、加强安全生产、环保教育，加强化学品的安全使用管理，制定安全操作规程和突发环境事件应急预案，配备应急物质，建设应急设施，落实各项事故防范风险应急措施，定期开展应急演练，确保周边环境安全。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局

建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 宁波市奉化区西坞金娥综合功能站 环境影响报告表（奉环建表[2019]215号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市奉化区浙能交投油气发展有限公司 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |