生态环境部门审批意见 奉环建表[2019]202号 中石化碧辟（浙江）石油有限公司宁波奉化江口加油站： 你单位报送的《申请报告》、《中石化碧辟（浙江）石油有限公司宁波奉化江口加油站环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区江口街道江宁路3号，总投资200万元，主要工艺流程：汽车油罐车，加油站卸油装置至地下储油罐，加油机加油，车辆出站，拟设1个30m30#柴油储油罐，1个30m392#汽油储油罐，1个30m395#汽油储油罐，1个30m398#汽油储油罐，年销售汽油3540吨、柴油1200吨。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、加强管理，须雨污分流，本项目不进行场地冲洗，加油站四周须设集水沟和足够容量的初期雨水收集隔油池。生活废水须经化粪池处理，初期雨水须经油水分离设施处理，废水经处理达到相应标准后委托环卫部门及时清运。定期对油罐进行清罐维护，确保油罐无渗漏、完好有效，防止对地下水的影响，清罐废水须全部收集，不得遗撒。 2、逐项落实《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的要求，采用符合相应标准的双层油罐，按规范设置在地下，采取防渗防腐措施，卸油、储油、加油全过程须按规范配套设置油气回收装置，废气应达到《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2007）规定的排放浓度标准后通过规定高度的排放口排放，并达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的大气污染物无组织排放监控浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的各项要求，并确保废气不扰民。 3、加强进出车辆管理，合理布局，采用低噪声设备，加强设备保养和维护，采取隔声降噪等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，并确保噪声不扰民。 4、按规范做好固体废物的收集处置工作，办公、生活垃圾等应按规范分类后委托环卫部门及时清运，做无害化处置；清罐废水、废油渣等危险废物，须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。 5、加强安全生产、环保教育，加强化学品的安全使用管理，制定安全操作规程和突发环境事件应急预案，配备应急物质，建设应急设施，落实各项事故防范和环境风险应急措施，定期开展应急演练，确保周边环境安全。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入运行。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局建设项目环评批复文件

送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司宁波奉化江口加油站 环境影响报告表（奉环建表[2019]202号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化市行政服务中心生态环境分局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司宁波奉化江口加油站 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |