关于《奉化110kV大桥输变电工程和金钟

变电工程》建设项目环境影响报告表的

审批意见

奉环辐[2019]8号

国网浙江省电力有限公司宁波供电公司：

根据您单位报送的由中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司编制的《奉化110kV大桥输变电工程和金钟变电工程》建设项目环境影响报告表收悉。经研究，形成审批意见如下：

一、项目概况

本项目2个110kV变电站和5条110kV输电线路均位于奉化区境内。为满足城市发展建设、负荷增长的需要，增强区域供电能力，提高供电可靠性、经济性，因此其建设是必要的。但由于工程建设投运时间较早，尚未完成该建设项目环境影响报告表，根据相关法律法规要求，现对该路线进行环境影响评价。

大桥输变电工程线路内容：大桥变位于中山公园西侧，40+40MVA（主变户外布置）；广大1530自广济变至大桥变，采用双回架空线13.07km、双回路电缆2.69km；广成1526自广济变至8#，采用双回架空线2.8km、双回路电缆3.37km；桥成1345桥钟1344自大桥变至11#，采用双回架空线2.76km；广舒1524自广济变至舒家变，采用双回架空线4.19km；广舒楼1524/广家岩1525自1#至楼岩变，采用双回架空线11.37km。

金钟变电工程线路内容：金钟变位于金钟路和奉化江交叉口西北侧，40+40MVA（主变户内布置）

二、该报告表的编制符合环境影响评价技术规范要求，内容全面，重点突出，环境保护目标明确，评价标准选用适合，预测方法正确，对策措施具体，评价结论可信。

三、项目环境管理要求：

1、加强运行管理，完善规章制度。做好电磁环境保护工作，确保周边居民区的工频电场强度和磁感应强度能符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准，公众暴露控制限值工频电场强度控制在4kV/m以下，磁感应强度控制在0.1mT以下。

2、妥善处理好与项目周边群众的关系。鉴于当前输变电建设项目公众关注度较高，业主单位应进一步做好解释与宣传工作，与项目周边居民协调沟通，确保项目顺利运行与社会稳定。

3、按危险废物管理规定，落实好废旧蓄电池的申报回收处置工作。

4、项目建设需进行“三同时”竣工验收合格后，方可正式投入生产。

经办人：                          审核人：

宁波市生态环境局奉化分局

2019年11月7日