生态环境部门审批意见 奉环建表[2019]216号 浙江明境环保科技有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《浙江明境环保科技有限公司年收集储存危废5000吨建设项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目位于宁波市奉化区西坞外向科技园区西宁路70号，总投资600万元，年收集储存危废5000吨。项目主要生产工艺：与产生危废的小微企业签订危废协议，然后将贮存容器发放至各危险废物产生单位，危废产生单位按类别分别将危废放置于容器中。企业从产生单位运输至本项目企业进行集中存储，经存储后，再运送至下游企业进行处置。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目建设租赁宁波大海家私有限公司闲置厂房进行生产建设，本次工程不再进行土建施工建设，主要对租用厂房地面、地面与裙角进行防腐防渗处理。 2、根据环评报告计算分析，本项目不设食宿。须做到雨污分流，生活污水经化粪池预处理后达到相关标准接入奉化城区污水处理厂，最终排放水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 3、对HW06、HW12、HW13堆存区域进行整体集气，废气收集后经2级活性炭吸附净化后通过1根15m高排气筒排放，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求；企业对除HW06、HW12、HW13堆存区域外的其他区域设置排风机进行强制通风，在车间屋顶设置排风机，保证每小时通风6次以上，通风废气经车间屋顶排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求，并确保废气不扰民。 4、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪防震减震等有效措施。夜间不生产，昼间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，并确保噪声不扰民。 5、按规范做好固体废物的收集处置工作。一般固废暂存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险固废暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。在厂区内暂存时，应注意封闭管理，并委托有资质的专业单位回收处理；办公生活垃圾分类收集后，委托环卫部门及时清运处置。 6、加强安全生产、环保教育，制定突发环境事件应急预案，落实各项事故防范风险应急措施，确保周边环境安全，应设置容积不小于36.2立方的事故应急池。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局

建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年收集储存危废5000吨建设项目 环境影响报告表（奉环建表[2019]216号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 浙江明境环保科技有限公司 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |