
	环保部门审批意见  奉环建表[2018]001号
浙江嘉德欣休闲用品有限公司：

你单位报送的《申请报告》、《浙江嘉德欣休闲用品有限公司年产30万套休闲用品建设项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、该项目拟建于奉化区高新技术园区龙津路9号，总投资200万元，法人代表：吴小平。生产工艺：钢材/铝材经下料，弯曲成型，冲孔，攻丝，焊接，整形，预脱脂/脱脂，水洗，硅烷化处理，水洗，烘干（天然气加热），喷粉，固化（天然气加热），组装，包装成品，年生产30万套休闲用品。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。

二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点：

1、本项目不设食宿，须雨污分流，应采用自动封闭表面处理（预脱脂/脱脂，水洗，硅烷化）流水线，生活废水经化粪池处理后纳管，生产废水收集后须经隔油调节+聚合+沉淀+压滤等处理，处理后废水应尽量回用，废水经处理各项指标应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（其中，氨氮、总磷须符合《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013）后纳管。表面处理（预脱脂/脱脂，水洗，硅烷化处理）车间内实施干、湿区分离，车间地坪须采用防腐和防渗漏措施，按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。
2、焊接烟尘须经移动式焊接烟尘净化机处理净化，喷塑粉尘经自带过滤回收设施处理，烘干、固化和天然气燃烧废气须分别收集净化，废气的各项指标应分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）的新建企业大气污染物排放浓度限值和无组织排放监控浓度限值，经处理达到相应标准的废气通过15米以上排气筒排放。
3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准。

4、金属边角料和金属屑、废焊条、收集的焊接烟尘等须落实堆存场所，收集后外售综合利用，废包装桶收集后由供应商回收，办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，做无害化处置，污泥属危险废物，须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。

5、根据环评报告表计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离，喷塑车间需设置50米卫生防护距离，具体控制范围详见环评报告表，应按规定落实相应措施。

三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。

   经办人：                   签批人：

             　　                                               （公     章）

                                                              年     月     日


奉化区环境保护局建设项目环评批复文件送达回执单
	送达机关
	奉化区环境保护局

	送达文书名称及文号
	年产30万套休闲用品建设项目
环境影响报告表（奉环建表[2018]001号）

	送达地点
	奉化区行政服务中心环保局窗口

	送达人
	
	送达时间
	

	受送达单位
	浙江嘉德欣休闲用品有限公司

	收件人
	
	收件时间
	

	
	
	送达文书内容是否已全部阅知
	

	备注
	



