环保部门审批意见 奉环建表[2017]251号 奉化市大明缝纫设备制造有限公司： 你单位报送的《申请报告》，《奉化市大明缝纫设备制造有限公司年产120万只工业缝纫机齿轮项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区西坞街道虎啸刘金水路5号，总投资1000万元，法人代表：陈刚伟。生产工艺：钢材（经锯床下料）/外购配料经粗工/精工加工，钻孔、攻丝，滚齿，柴油浸泡，抛丸，磨床加工，超声波清洗，检验成品，年生产120万只工业缝纫机齿轮。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食宿，须雨污分流，生活废水须经化粪池、地埋式生化处理设施处理，生产废水收集后经破乳沉淀+生化反应器处理，废水经处理各项指标应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准后排放附近东江的“尚田下王桥-方桥三江口”段。清洗车间内实施干、湿区分离，车间地坪须采用防腐和防渗漏措施, 按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。 2、加强生产管理，避免设备用油的跑冒滴漏，减少非甲烷总烃废气的无组织排放。浸柴油车间须单独全封闭设置，废气收集净化后集中从车间顶排放。须使用全封闭抛丸机，抛丸粉尘须经滤袋除尘设施处理净化，废气经处理各项指标应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的新建企业大气污染物排放浓度限值和无组织排放监控浓度限值，废气经处理达到相关标准后通过15米以上排气筒排放。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准。 4、金属边角料和金属屑、收集的粉尘须落实堆存场所，收集后外售综合利用；办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，做无害化处置，废乳化液属危险废物，须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

奉化区环境保护局建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 奉化区环境保护局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产120万只工业缝纫机齿轮项目 环境影响报告表（奉环建表[2017]251号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 奉化市大明缝纫设备制造有限公司 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |