报告编号：

附件1-1-2

自动扶梯与自动人行道安装监督检验报检资料目录及业务流转

使用单位：                                     业务流水号：

| 序号 | 资料名称 |  |  |  |  | 受理员 |  | 备注 |  |  | 检验员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前报检至少应提供以下资料： 第一联 检验机构存档联 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验申请表或协议（一式两份） |  |  |  |  |  |  | 加盖使用单位和安装单位公章 |  |  |  |
|  | 特种设备安装告知书（设备告知信息可见的，如网上告知已确认，可免提供） |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖安装单位公章或检验专用章 |  |  |  |
|  | 产品质量证明文件 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖制造单位公章或检验专用章 |  |  |  |
|  | 电梯制造单位提供电梯的保修期限证明文件 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖制造单位公章或检验专用章 |  |  |  |
|  | 整机型式试验证书 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖制造单位公章或检验专用章 |  |  |  |
|  | 制造许可证明文件和安装许可证明文件 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖制造单位、安装单位公章或检验专用章 |  |  | —— |
| 以下资料可在现场检验提供，也可在报检时提供： 第二联 存移交人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工过程记录和自检报告注1、安装质量证明文件 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖安装单位公章或检验专用章 |  |  |  |
|  | 变更设计证明文件 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖安装单位公章或检验专用章 |  |  |  |
|  | 特殊情况需要的技术文件（报移装的应提供最近一次检验报告注2等） |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖制造单位公章或检验专用章 |  |  |  |
|  | 驱动站、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖安装单位公章或检验专用章 |  |  | —— |
| 第三联 返回报检单位 | 施工方案（含特种设备作业人员证件） |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖安装单位公章或检验专用章 |  |  | —— |
|  | 安全装置和主要部件注3型式试验证书 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖制造单位公章或检验专用章 |  |  | —— |
|  | 电气原理图、安装使用维护说明书 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖制造单位公章或检验专用章 |  |  | —— |
|  | 管理规章制度 |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖使用单位公章 |  |  | —— |
|  | 日常维护保养合同、特种设备作业人员证（若有） |  |  |  |  |  |  | 原件，若为复印件需加盖使用单位公章 |  |  | —— |
| 填写说明：资料审查栏中资料已提交的打“√”，资料未提交的打“×”，资料不存档的打“——”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：自检报告应涵盖《台州市电梯安全管理规定》第八条规定的“电梯制造单位应当明确电梯的保修期限”相关内容。 注2：外地二手设备买卖的，检验报告需在有效期内；最近一次由本院检验的，可以不须提供检验报告。 注3：安全装置和主要部件包括：含有电子元件的安全电路（如果有）、可编程电子安全相关系统(如果有)、梯级或者踏板等承载面板、驱动主机、控制柜、梯级（踏板）链、钢化玻璃（如果有）等。 注4：报检资料允许采用电子版形式提交，但现场检验时仍需提交纸质资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打字 |  |  | 检验员 |  | 审核 |  |  |  | 批准 (移交) |  |  |
| 归档 |  | 归档资料：□齐全，□缺（序号： ）档案员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 应具备的检验条件 | 条件确认 (报检人填写) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照规范施工，并自检合格，在自检合格的基础上联系检验员进行检验。遇停检点时提前联系检验员、停止施工，待监检合格后方可进行下一步施工。 |  |
| 2 | 检验时，施工单位应派技术人员到场配合检验。 |  |
| 3 | 检验时，施工单位应向业主单位说明检验情况。 |  |
| 4 | 检验现场（主要指机房或者机器设备间）清洁，没有与检验工作无关的物品和设备。在自动扶梯或自动人行道的出入口设置防护围栏。 |  |
| 5 | 准备好载荷试验用的砝码或重量经标称的重物。 |  |
| 6 | 环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃。 |  |
| 7 | 机房或者机器设备间的空气温度保持在5～40℃之间 |  |
| 8 | 电梯电源输入电压波动在额定电压值±7％的范围内。 |  |
| 9 | 特殊情况下，电梯设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的，检验现场的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合电梯设计文件的规定。 |  |
| 其他 | 消除其他可能危及施工、检验安全的隐患；检验人员认为有必要时，另行通知。 |  |
| 注：条件确认具备的打“√”，不具备的打“×”,不适用的打“○” |  |  |