报告编号：

附件5

压力管道安装改造重大维修检验报检资料目录及业务流转

使用单位：                                      业务流水号：

| 序号 | 资料名称 |  |  |  |  | 受理员 |  | 备注 |  |  | 检验员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前报检至少应提供以下资料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一联 检验机构存档联 | 检验申请表或协议（一式两份） |  |  |  |  |  |  | 原件加盖安装单位及建设单位公章 |  |  |  |
|  | 特种设备安装改造维修告知书（设备告知信息可见的，如网上告知已确认，可免提供） |  |  |  |  |  |  | 复印件加盖安装单位公章 |  |  |  |
|  | 特种设备安装改造维修许可证 |  |  |  |  |  |  | 复印件加盖安装单位公章 |  |  |  |
|  | 安装改造重大维修合同 |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖安装单位公章 |  |  |  |
| 以下资料可在现场检验提供，也可在报检时提供： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计图纸 |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖建设单位公章 |  |  | —— |
|  | 施工方案（含项目报建审批及备案文件、焊工资质、无损检测人员资质等） |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖安装单位公章 |  |  |  |
|  | 监理合同（若有）、检测合同（若有）、防腐合同（若有） |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖安装单位公章 |  |  | —— |
|  | 施工项目质保体系人员任命文件 |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖安装单位公章 |  |  |  |
| 第二联 存移交人 | 设计交底和施工图审查记录（若有） |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖建设单位公章 |  |  | —— |
|  | 设计变更证明文件 |  |  |  |  |  |  | 复印件加盖建设单位公章 |  |  | —— |
|  | 管道组成件、焊材质量证明书或合格证 |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖经销商签章 |  |  | —— |
|  | 焊接工艺评定、焊接工艺卡 |  |  |  |  |  |  | 复印件加盖安装单位公章 |  |  | —— |
|  | 轴测图（竣工图） |  |  |  |  |  |  | 复印件加盖安装单位公章并提供电子版 |  |  |  |
|  | 施工过程记录 |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖安装单位公章 |  |  | —— |
|  | 无损检测报告（分包的，分包方须提供无损检测机构、人员资质） |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖安装单位公章 |  |  |  |
|  | 安全保护装置及安全附件校验证书 |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖建设单位公章 |  |  | —— |
| 第三联 返回报检单位 | 静电接地测试报告、防腐层电火花检测报告等专项要求 |  |  |  |  |  |  | 原件或复印件加盖安装单位公章 |  |  | —— |
|  | 强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |  | 原件 |  |  |  |
|  | 安装质量证明书 |  |  |  |  |  |  | 原件加盖安装单位公章 |  |  |  |
|  | 竣工资料 |  |  |  |  |  |  | 原件 |  |  | —— |
|  | 压力管道基本情况表或压力管道安装汇总表 |  |  |  |  |  |  | 复印件加盖安装单位公章并提供电子版(EXCEL) |  |  |  |
|  | 特种设备监督检验联络单、意见通知书及整改回复 |  |  |  |  |  |  | 原件 |  |  |  |
| 注：1、资料审查栏中资料已提交的打“√”，资料未提交的打“×”，资料不存档的打“——”；受理资料为电子版的，现场检验时仍需提交纸质资料。 2、申请受理后，我院将在10个工作日内根据施工进度要求做出监检安排。 3、根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，应于安全检验合格有效期届满前1个月向我院提出定期检验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打字 |  |  | 检验员 |  | 审核 |  |  |  | 批准(移交) |  |  |
| 归档 |  | 归档资料：□齐全，□缺（序号： ）档案员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 应具备的检验条件 | 条件确认 (报检人填写) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照规范施工，并自检合格，在自检合格的基础上联系检验员进行检验。遇停检点时提前联系检验员、停止施工，待监检合格后方可进行下一步施工。 |  |
| 2 | 检验前，检验人员应向业主单位、安装单位说明检验相关内容。 |  |
| 3 | 检验时，安装单位应派技术人员到场配合检验。 |  |
| 4 | 检验现场清洁，没有与检验工作无关的物品和设备，放置警示牌。 |  |
| 5 | 需要登高检验的，应搭设脚手架或轻便梯，脚手架、轻便梯等设施必须安全牢固（对离地面2m以上的脚手架设置安全护栏）。 |  |
| 6 | 需要现场进行射线检测时，隔离出透照区、设置安全标志。 |  |
| 7 | 盛装或环境存在易燃、易爆、助燃、毒性或者窒息性介质的，应进行妥善处理。 |  |
| 8 | 具备耐压和严密性试验条件。 |  |
| 9 | 具备检验用的专用器具或设施。 |  |
| 其他 | 消除其他可能危及施工、检验安全的隐患；检验人员认为有必要时，另行通知。 |  |
| 注：条件确认具备的打“√”，不具备的打“×”,不适用的打“○” |  |  |