附件1

坎墩街道群租厂房消防安全隐患

专项整治工作领导小组成员名单

组 长：李建赞

副组长：宋加约

郁孟飞

成 员：施新佳　综合行政执法中心

柴启松　综合行政执法中心

 　　 徐建清　城镇规划建设管理办

 　　陈 科　发展服务办

 沈凯博　环保办

 苗 杰 城管中队

周 杰　坎墩派出所

 　　励如萍 市场监督管理所

 　　张赞苗　供电所

领导小组下设办公室，由施新佳兼任办公室主任，办公室设在综合行政执法中心。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 位 | 厂房名称 | 厂房地址 | 厂房责任人 | 本周群租厂房整改情况 | 检查人员 |
| 隐患问题 | 是否全部完成整改 | 限期整改 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 如：1.防火分隔不到位 | 否 | 填期限整改时间 | 　 |
|  2.消防设施不齐全 | 是 | 不涉及 |
| 3.员工未掌握四懂三会 | 否 | 一周内开展培训 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 | 总底数（家） | 本周共排查（家） | 累计排查（家） | 已完成整改（家） | 排查进度 | 整改完成率 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |

备注：本表每周填报一次，并于每周4下午下班前上报街道105室 ，报送时间截止到专项行动结束。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |
| 坎墩街道群租厂房排摸情况登记表（一户一档） |
| 村（社区、园区）：  |
| 出租厂房基本信息 | 厂房名称 | 　 | 负责人 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 厂房地址 | 　 | 行业类型 | 　 | 出租面积： （m2） |
|  厂区内有无自用厂房  | 填是或否 | 行业类型 | 　 | 自用面积： （m2） |
| 承租厂房基本信息 | 序号 | 承租单位 | 负责人 | 联系电话 | 行业类型 | 承租面积 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  　（m2） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  　（m2） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  　（m2） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  　（m2） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  　（m2） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  　（m2） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  　（m2） |
| 登记人签字： 群租厂房负责人签字：备注：本表要求各村（社区）排摸人员到群租厂房后填写，一式两份，一份由各村（社区）存档，一份交给消防站 |
|  |

附件4

坎墩街道群租厂房消防安全检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂房名称 |  | 负责人： | 负责人电话： |
| 厂房地址 |  | 厂房面积： | 行业类型： | 检查人员： |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果（打勾） |
| 是 | 否 |
| 1 | 消防安全责任制落实 | 消防安全责任制是否上墙公示并存档 |  |  |
| 是否履行日常消防安全检查职责，定期开展自查自改 |  |  |
| 消防安全检查和隐患自查自改是否有台账存档、记录 |  |  |
| 2 | 消防安全隐患 | 是否存在“三合一现象” |  |  |
| 厂区防火间距是否被严重破坏 |  |  |
| 消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通 |  |  |
| 消防设施、器材数量是否充足并保证完好有效 |  |  |
| 厂内防火分隔是否到位 |  |  |
| 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求； |  |  |
| 是否存在违规用火、用电等问题； |  |  |
| 是否存在楼道口、车间、仓库内存放电瓶车且在充电等行为 |  |  |
| 是否存在严重影响消防安全的违章搭建 |  |  |
| 是否建立微型消防站 |  |  |
| 是否推进“智慧消防”建设 |  |  |
| 3 | 消防安全培训演练 | 员工是否掌握消防安全“四懂三会” |  |  |
| 是否定期组织开展应急逃生演练 |  |  |
| 教育培训、应急救援演练是否有台账记录 |  |  |
| 4 | 其他安全隐患请备注 |  |