## 杭湾地区电网《超电网供电能力限电序位表》
杭湾地区电网《超电网供电能力拉限电序位表》
杭湾地区（周一）
第一轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 启迪B531线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 三基B506线 | 10 | 0.48 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 1.28
第二轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 卓电X312线 | 10 | 0.71 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.71
第三轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 长华X121线 | 10 | 0.64 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.64
第四轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV滨海变 | 榕伟B257线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 双源B675线 | 10 | 0.29 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.75
第五轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 深情X331线 | 10 | 0.51 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.51
第六轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 成田B512线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 大众B507线 | 10 | 0.27 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.73
第七轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 复能X123线 | 10 | 0.61 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV滨海变 | 奔多B249线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 大发B677线 | 10 | 0.74 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 众盛B673线 | 10 | 0.49 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 金盛B681线 | 10 | 0.28 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 2.92
七轮合计 |  |  | 7.54
杭湾地区（周二）
第一轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 卓电X312线 | 10 | 0.71 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.71
第二轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 启迪B531线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 三基B506线 | 10 | 0.48 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 1.28
第三轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 长华X121线 | 10 | 0.64 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.64
第四轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV滨海变 | 榕伟B257线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 双源B675线 | 10 | 0.29 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.75
第五轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 深情X331线 | 10 | 0.51 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.51
第六轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 成田B512线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 大众B507线 | 10 | 0.27 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.73
第七轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 复能X123线 | 10 | 0.61 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV滨海变 | 奔多B249线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 大发B677线 | 10 | 0.74 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 众盛B673线 | 10 | 0.49 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 金盛B681线 | 10 | 0.28 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 2.92 |  | 宁波杭湾
七轮合计 |  |  | 7.54
杭湾地区（周三）
第一轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 长华X121线 | 10 | 0.64 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.64
第二轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 启迪B531线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 三基B506线 | 10 | 0.48 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 1.28
第三轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 卓电X312线 | 10 | 0.71 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.71
第四轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV滨海变 | 榕伟B257线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 双源B675线 | 10 | 0.29 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.75
第五轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 深情X331线 | 10 | 0.51 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.51
第六轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 成田B512线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 大众B507线 | 10 | 0.27 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.73
第七轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 复能X123线 | 10 | 0.61 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV滨海变 | 奔多B249线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 大发B677线 | 10 | 0.74 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 众盛B673线 | 10 | 0.49 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 金盛B681线 | 10 | 0.28 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 2.92
七轮合计 |  |  | 7.54
杭湾地区（周四）
第一轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 卓电X312线 | 10 | 0.71 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.71
第二轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 长华X121线 | 10 | 0.64 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.64
第三轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 启迪B531线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 三基B506线 | 10 | 0.48 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 1.28
第四轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV滨海变 | 榕伟B257线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 双源B675线 | 10 | 0.29 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.75
第五轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 深情X331线 | 10 | 0.51 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.51
第六轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 成田B512线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 大众B507线 | 10 | 0.27 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.73
第七轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 复能X123线 | 10 | 0.61 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV滨海变 | 奔多B249线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 大发B677线 | 10 | 0.74 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 众盛B673线 | 10 | 0.49 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 金盛B681线 | 10 | 0.28 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 2.92
七轮合计 |  |  | 7.54
杭湾地区（周五）
第一轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV滨海变 | 榕伟B257线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 双源B675线 | 10 | 0.29 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.75
第二轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 深情X331线 | 10 | 0.51 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.51
第三轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 启迪B531线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 三基B506线 | 10 | 0.48 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 1.28
第四轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 卓电X312线 | 10 | 0.71 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.71
第五轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 长华X121线 | 10 | 0.64 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.64
第六轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 成田B512线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 大众B507线 | 10 | 0.27 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.73
第七轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 复能X123线 | 10 | 0.61 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV滨海变 | 奔多B249线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 大发B677线 | 10 | 0.74 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 众盛B673线 | 10 | 0.49 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 金盛B681线 | 10 | 0.28 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 2.92
七轮合计 |  |  | 7.54
杭湾地区（周六）
第一轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 启迪B531线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 三基B506线 | 10 | 0.48 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 1.28
第二轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV滨海变 | 榕伟B257线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 双源B675线 | 10 | 0.29 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.75
第三轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 卓电X312线 | 10 | 0.71 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.71
第四轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 长华X121线 | 10 | 0.64 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.64
第五轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 深情X331线 | 10 | 0.51 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.51
第六轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 成田B512线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 大众B507线 | 10 | 0.27 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.73
第七轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 复能X123线 | 10 | 0.61 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV滨海变 | 奔多B249线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 大发B677线 | 10 | 0.74 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 众盛B673线 | 10 | 0.49 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 金盛B681线 | 10 | 0.28 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 2.92
七轮合计 |  |  | 7.54
杭湾地区（周日）
第一轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 长华X121线 | 10 | 0.64 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.64
第二轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV滨海变 | 榕伟B257线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 双源B675线 | 10 | 0.29 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.75
第三轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 深情X331线 | 10 | 0.51 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.51
第四轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 启迪B531线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 三基B506线 | 10 | 0.48 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 1.28
第五轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV富强变 | 卓电X312线 | 10 | 0.71 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.71
第六轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV越瓷变 | 成田B512线 | 10 | 0.46 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV越瓷变 | 大众B507线 | 10 | 0.27 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 0.73
第七轮
出线地点 | 线路名称 | 线路电压等级（千伏） | 负荷（万千瓦） | 公用线路或客户专线 | 备注
110kV新舟变 | 复能X123线 | 10 | 0.61 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV滨海变 | 奔多B249线 | 10 | 0.8 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 大发B677线 | 10 | 0.74 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 众盛B673线 | 10 | 0.49 | 客户专线 | 宁波杭湾
110kV白鹭变 | 金盛B681线 | 10 | 0.28 | 客户专线 | 宁波杭湾
合计 |  |  | 2.92
七轮合计 |  |  | 7.54