
象农林发〔2014〕56号
关于印发《象山县家禽养殖场污染

整治技术方案》的通知

各镇（乡）农办、街道农业经济科：

现将《象山县家禽养殖场污染整治技术方案》印发给你们，请认真贯彻执行。各镇（乡）农办、街道农业经济科要督促、指导辖区内养殖场根据本方案制定整治措施，有效落实家禽养殖业污染整治工作任务。

象山县农林局

2014年8月12日

象山县家禽养殖场污染整治技术方案

为切实完成“五水共治”和家禽养殖污染整治工作任务，确保家禽养殖污染整治技术措施的落实，从源头上控制家禽养殖污染，改善和保护生态环境，促进家禽养殖业可持续发展，特制定本技术方案。

一、整治要求

家禽养殖整治工作严格按照“四个一律”原则，结合家禽养殖的特点开展。对现有家禽养殖场要按照“总量控制、污染治理、循环利用、管理提升”的要求进行整治，实现家禽排泄物生态消纳、综合利用、达标排放。

二、控制养殖规模

为确保养殖污染物有效处理、生态消纳，根据环保部门要求，对禽场进行环境影响评估，严格按照环评报告核定的家禽存栏量确定饲养规模。建议饲养密度种鹅按运动场面积1只/m2，肉鹅1.5只/m2，蛋鸭1.5只/m2，散养鸡200只/亩。

    三、限制养殖用水量

逐步控制河流、池塘、水库养殖，推广“水禽岸养”模式，要求鹅、鸭不能直接在溪、河、水库、池塘中饲养，做到离河上岸，采用运动场流水池、喷淋等节水技术，水池宽控制在3m、深度控制在20cm。水池养殖用水控制在日换水1次（冬天2天换1次），或采用流水循环方式。旱禽饲养不能采用夏日喷淋降温方式。

四、污染治理模式及设施

1、污染治理模式。水禽养殖污水必须经过沉淀（过滤）池处理后进入净化塘（湿地）进行生态净化，或进入农田生态消纳，粪便必须经过堆积发酵处理后用作有机肥。放养鸡粪实行自然生态消纳。封闭式鸡场实行自动清粪，自动干燥后用作有机肥生产，污水沼气发酵处理，沼液沼渣生态消纳。

2、污染治理设施。水禽运动场采用混凝土硬化；每千只白鹅建三格式沉淀池100m3、蛋鸭50m3，池深1.5m；建净化塘（湿地）2000m2，种植荷花、茭白或其他水生植物，饲养泥鳅等。要建设相应的雨污分流渠道，严防雨水冲入污水处理池塘。同时，要配套相应的农田进行自然生态消纳。
封闭式鸡场应建沼气池，每万只建设50m3。
五、污染物处理要求

1、干粪清理。必须及时清扫干粪，将清扫的粪便运至堆积发酵棚内统一堆积发酵后用于农作物有机肥，严禁运动场粪便直接冲入水池，实现日产日清。

2、雨污分流。建设或改造养殖场的排水系统，雨水直接排放；污水及清洗污水通过暗沟输送系统进入沉淀池。

3、沉淀处理。污水经沉淀池沉淀，上清液进行净化塘（湿地），沉淀物定期取出并进行堆积发酵处理。

4、净化处理。经沉淀处理后的污水进入净化塘（湿地），水生植物（茭白、荷花等）对污水中有机物质进行吸收、净化，基本达到排放要求。

5、循环利用。沼气池产生的沼气作燃料使用，沼液、沼渣还田、还林消纳，实现“三沼”综合利用。

六、死亡动物无害化处理配套设施

规模禽场必须配套相应的病死禽冷藏收集设施，用于病死鹅收集、储藏。

    七、养殖场环境美化

要求养殖场加强养殖场内外及周边环境的改造，确保环境整洁，并进行相应的场地绿化。运动场种植白杨树，养殖场北面以种植常绿树种为主，如木麻黄、珊瑚、香樟、女贞、桂花、柏木等，养殖场南面以种植落叶树种为主，如白杨、水杉、无患子、黄山栾树、竹柳、玉兰、樱花等，周围选择2m左右高度树种形成绿篱，如珊瑚、红叶石楠等。通过场地绿化净化空气，美化环境。

 象山县农林局办公室                       2014年8月12日印发
- 1 -

