附件1

建筑幕墙设计技术复核表

工程项目名称：

建筑幕墙设计单位：

技术复核单位（建筑主体设计单位）：                                    年    月    日

| 专业 | 技术复核内容 | 主体建筑设计的技术要求 | 技术复 核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑专业 | 幕墙的类型及立面设计，包括分格尺寸、开窗位置、材料品种（玻璃、铝板或复合铝板、石材面板、骨架材料等）及色彩，是否符合主体建筑的设计要求 |  |  |  |
|  | 幕墙设计是否符合主体工程建筑节能设计的要求 |  |  |  |
|  | 防火分区及层间防火构造能否满足主体建筑设计要求 |  |  |  |
| 结构专业 | 风和地震荷载、竖向荷载取值是否符合主体结构设计的要求 |  |  |  |
|  | 预埋件的位置和支座反力是否满足主体结构设计的要求 |  |  |  |
|  | 设有层间支座时，其位置和受力是否与主体结构设计一致 |  |  |  |
|  | 主体结构对幕墙设计的其它方面的要求 |  |  |  |
| 电气 | 防雷等级和避雷系统的大样设计是否符合主体建筑设计要求 |  |  |  |

技术复核单位公章                           技术复核单位设计资质出图章

附件2

新建工程装修设计技术复核意见书

工程项目名称：

建筑装修设计单位：

技术复核单位（建筑主体设计单位）：　　　　　　　　        　　　　    年    月    日

| 技术复核内容 |  | 技术复核的评价说明 | 技术复 核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑装修工程的设计是否造成建筑主体和承重结构及使用荷载的变化，是否影响建筑主体结构的安全 |  |  |  |  |
| 装修工程的设计是否改变原建筑主体工程的防火设计 | 防火分区 |  |  |  |
|  | 安全疏散 |  |  |  |
|  | 建筑防火构造 |  |  |  |
|  | 消防用水 |  |  |  |
|  | 灭火系统 |  |  |  |
|  | 报警系统 |  |  |  |
|  | 电气防火 |  |  |  |
|  | 用电负荷 |  |  |  |
|  | 防排烟系统 |  |  |  |
| 装修工程设计是否改变主体工程设计中节能、环保、卫生等方面的强制性标准的规定 |  |  |  |  |

技术复核单位公章                            技术复核单位设计资质出图章