宁波市建筑施工现场文明施工“优胜杯”评分标准

	项目
	基本要求
	分值
	检查方法
	

	管理制度
	1、施工单位应建立文明施工管理制度，成立以项目负责人为主要责任人的文明施工管理机构，落实保洁责任，配备保洁人员。
2、施工单位应做到开工前交底，施工中每月不少于一次检查，发现问题应及时签发整改通知书，落实整改措施，项目部每周不少于1次检查考核。制定建筑工地施工现场防台防汛工作预案，并适时开展预案演练。
	15
	查看台帐
	无文明施工管理制度的扣15分，制度不全的扣3-5分；未建立文明施工管理机构的，扣15分，文明施工管理机构工作不落实的，扣5-10分；保洁责任制不落实，保洁人员未配备的，扣10分。施工单位及项目部未按规定进行检查或无检查记录的扣10分，未落实整改措施的扣5分，无各类应急预案的扣5分。

	现场围挡
	3、现场必须沿工地四周连续设置围挡。城区主要路段和其他涉及市容景观路段两旁的围挡高度不得低于2.5米，城区一般地段的工地围挡高度不得低于1.8米。围挡材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观，采用硬质材料，如砌体或彩钢板等。采用砌体作围挡材料的要求压顶，美化墙体，不得采用彩条布、竹笆等。城区工地围挡外侧宜选用公益广告，还可适当选用创建文明城市规范性图标，推行围挡外侧绿化，力求围挡更加美观。及时清除围挡上污迹、“牛皮癣”等。
4、围挡设置前施工企业应编制专项方案，根据方案要求对围挡进行验收，并做好验收记录。工程若分若干个标段，各标段间也应该设置符合要求的围档。
	15
	现场检查
	在城区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣l5分；城区一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣50分；围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5—10分；围挡没有沿工地四周连续设置的扣5—10分；围挡外侧无公益广告的，扣5分，污迹、“牛皮癣”等未及时清除的，扣3-5份。围挡设置前施工企业未编制专项方案，未进行验收的扣5分，工程若分若干个标段，各标段间未设置符合要求的围档的扣3分。

	封闭管理
	5、进出口应设置大门，门头要有企业的形象标志，大门采用硬质材料，力求美观、大方并能上锁，不得采用竹芭片等，大门一侧应设置值班室，制定值班制度，严格执行外来人员进场登记制度。

6、施工现场进门处或办公区必须设置旗杆，并按规定悬挂国旗。管理人员和现场作业人员均应佩戴工作卡。
	10
	现场检查、查看资料
	施工现场进出口无大门的扣10分；无门卫和无门卫制度的扣5分；门头未设置企业标志的扣3分。施工现场进门处或办公区未设置旗杆或未按规定悬挂国旗得扣3分。管理人员和现场作业人员未佩戴工作卡得扣3分。

	现场标牌
	7、施工现场应按规定设置“七牌二图”，其中“五牌二图”应设置在现场主出入口明显处，即工程概况牌（包括：管理人员名单及监督电话等）、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌和施工现场总平面图、消防平面布置图。生活区餐厅内挂设农民工权益保障公告牌、宿舍区进门处挂设居住人状况牌。标牌规格统一、位置合理、字迹端正，线条清晰、表示明确，严禁将“七牌二图”挂在外脚手架上。现场应合理悬挂安全生产宣传标语和警示牌，特别是主要施工部位作业点、危险区域及主要通道口，必须有针对性挂设醒目的安全警示牌。
	10
	现场检查
	施工现场挂设的七牌二图内容不全的，缺一项扣1分；标牌不规范、不整齐的，扣3分；无安全标语，扣5分；无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分。主要施工部位作业点、危险区域及主要通道口，未挂设安全警示牌的扣5分。

	施工场地
	8、现场应积极推行硬地坪施工，作业区、生活区主干道必须用砼硬化，强度、厚度、宽度应满足作业需要，其他次干道应用塘渣压实，并在上部铺设石子或浇筑砼垫层。道路通畅，平坦、整洁、无散落物，现场设置排水系统，排水畅通，不积水，严禁泥浆、污水、废水等流出场外或堵塞下水道或直排河道。

9、现场出入口设置冲洗设施，出入车辆必须进行冲洗，不得带泥出工地。

10、按要求及时清运现场的各类废弃物，确保工地的文明施工和良好卫生状况保。同时，还应保持好工地周边的卫生，对于工地周边无保洁责任单位的，周边20米范围内的卫生保洁工作由施工单位承担。

11、在施工区、办公区、生活区因地制宜进行绿化、美化，现场应设置吸烟室（处）和茶水亭（间），严禁随意吸烟。
	10
	现场检查
	现场地面未做硬化处理的扣5分；道路不畅通的扣5分；无排水设施、排水不通畅的扣5分；无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分；现场有积水的扣2分；出入口未设置冲洗设施的，扣5分；出入车辆未进行冲洗，带泥出工地的，每辆次扣2分；工地内生活垃圾未及时清运的，扣3-5份；工地围墙周边20米范围内卫生保洁状况较差的，扣3-5分；施工区、办公区、生活区均未布置绿化的，扣4分，现场未设置吸烟室（处）和茶水亭（间）的扣2分。

	材料
堆放
	12、建筑材料、构件、料具应按总平面布置图堆放，布置合理，建筑材料、物件等必须做到安全、整齐堆放（存放），不得超高。堆料分门别类，悬挂标牌。机具使用完毕应及时清场，做到工完料尽场地清。建筑垃圾需临时存放现场的，应集中堆放，悬挂标牌，采用覆盖等措施。 

13、施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾和生活垃圾应分类堆放。建立清扫制度，落实到人，并能及时清运，作业现场内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。建筑垃圾需临时存放现场的，应集中堆放，悬挂标牌，采用覆盖等措施。
	5
	现场检查
	建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分；料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分；堆放不整齐的扣3分；未做到工完场地清的扣3分；建筑垃圾无覆盖措施的，扣3分，维放不整齐、未标出名称、品种的扣2分。施工现场未设置密闭式垃圾站的扣3分，作业现场内施工垃圾的清运，未采用相应容器或管道运输，有凌空抛掷现象的扣3分。临时堆放的建筑垃圾未采用覆盖等措施的扣2分。

	临时设施
	14、现场根据作业需要设置职工宿舍、办公用房及其他生活配套临时设施。宿舍与办公用房、作业区必须明显划分，确因场地狭小原因不能划分的，应有可靠的隔离防护措施。
15、生活区应设置民工业余学习和娱乐场所、民工学校、食堂、开水房、淋浴间、盥洗设施、厕所等临时设施，临时设施所用建筑材料应符合环保、消防要求。

16、施工现场临建的宿舍、办公用房等搭设建筑材料必须符合地方临建标准，施工现场临时用房应选址合理，并应符合安全、消防要求和国家有关规定。其中采用装配式活动房必须要有设计构造图、计算书、安装拆卸使用说明书等，符合有关节能、安全技术标准，活动房搭设前应编制专项方案，搭设后及时组织验收，验收合格后方能投入使用，严禁购买和使用不符合地方临建标准或无生产厂家、无产品合格证书的装配式活动房屋。禁止采用钢管、竹片或彩布条等搭设简易宿舍、办公用房，活动房搭设不得超过二层。

17、施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。宿舍内保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4米，每间宿舍居住人员不得超过8人，人均面积不小于2平方米，通道宽度不小于1.2米。宿舍设置统一的床铺和储物柜，室内保持通风、整洁，生活用品放置整齐，应有消暑和防蚊虫、鼠、蟑螂叮咬等措施。宿舍内（包括门卫室）严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具，严禁摆放作业工具。

18、食堂和小卖部必须有卫生许可证，炊事人员和小卖部人员必须持健康证上岗，卫生许可证和健康证均必须在明显处上墙公示。食堂、餐厅等应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。食堂应设置独立的制作间、熟食间、原材料储藏间。生活区内设置垃圾桶，生活垃圾专人负责，及时清理。
	10
	现场检查、查看资料
	在建工程兼作住宿的扣8分；施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分；宿舍夏季无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分，无床铺或采用通铺、生活用品放置不整齐的扣2分；宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分；生活设施不齐全的，每项扣2分；食堂小卖部无卫生许可证的，扣8分，食堂及小卖部工作人员无健康证的，每人扣3分。装配式活动房无设计构造图、计算书、安装拆卸使用说明书的扣5分，活动房搭设前未编制专项方案，搭设后未组织验收的扣5分。

	素质教育
	19、现场应建立“一校一室一书屋一报栏（橱窗）一旗杆”，施工单位、项目部应利用民工学校、宣传栏、读报栏、黑板报，对务工人员进行安全生产文明素质教育，营造宣传教育氛围，提高务工人员的综合素质。
	5
	现场检查、查看资料
	未建立民工学校的，扣3分；无活动室、书屋、报栏（橱窗）、旗杆的，每项扣1分；未开展宣传教育的，扣4分，宣传教育无台帐资料的，扣3分。

	治安综合治理
	20、企业与务工人员应依法签订劳动合同。所有务工人员应经项目负责人同意后，将身份证登记造册，方可进入工地务工，项目部应妥善保管务工人员花名册。项目部指定记工员作好考勤记录，并及时审核、确认。工资应直接发放到务工人员本人，并由其在工资支付表上签收。项目部应在工地显著位置挂设农民工权益保障公告牌，公布企业、项目部工资管理责任人的姓名、联系方式以及工资支付情况。同时，公布当地劳动保障监察、建筑业管理举报投拆电话和工会维权电话。

21、建立治安保卫制度，落实治安责任制，制定治安防范措施。
	5
	现场检查、查看资料
	企业未与务工人员应依法签订劳动合同的扣5分。项目部未建立务工人员花名册、考勤记录的扣2分。项目部未建立治安保卫制度，未落实治安责任制，未制定治安防范措施的扣3分。

	保健急救
	22、施工现场应设置保健急救室，备有保健医药箱，箱内配备一定数量的常用药品和急救器材等。急救人员必须经卫生部门培训，应掌握常用的“人工呼吸”、“固定绑扎”、“止血”等急救措施，并会使用简单的急救器材。

23、经常性开展卫生防病宣传教育，并做好记录。制定法定传染病、食物中毒或急性职业中毒应急预案，发生上述事件必须在2小时内向施工现场所在建设行政主管部门和有关部门报告，并应积极配合调查处理。
	5
	现场检查、查看资料
	施工现场无保健急救室的扣3分，保健医药箱内未配备一定数量的常用药品和急救器材的扣3分，急救人员未经卫生部门培训的扣2分，

项目部未经常性开展卫生防病宣传教育，无记录得扣3分。未制定法定传染病、食物中毒或急性职业中毒应急预案的扣2分，发生上述事件未在2小时内向施工现场所在建设行政主管部门和有关部门报告的扣5分。

	现场防火
	24、施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度，并成立领导小组，配备足够、合适的消防器材和义务消防人员。建筑物每层应配备消防设施，高层建筑（30米以上）应随层做消防水源管道（2寸立管，设加压泵，留消防水源接口），配备足够灭火器，放置位置正确，固定可靠。现场动火必须有审批手续和动火监护人员。易燃易爆物品堆放间、木工间、钢筋加工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材，并有专人负责。

25、施工现场严禁焚烧各类废弃物。
	5
	现场检查、查看资料
	施工现场未建立健全消防防火责任制和管理制度的扣5分，建筑物每层未按规定配备消防设施的扣3分，现场动火无审批手续和动火监护人员得扣2分。易燃易爆物品堆放间、木工间、钢筋加工间、油漆间等消防防火重点部位无消防安全措施，未配备专用消防器材的扣2分。施工现场擅自焚烧各类废弃物的扣5分。

	社区服务
	26、遵守国家有关劳动和环保法律法规，有效地控制粉尘、噪声、固定废弃物、泥浆、强光等对环境污染和危害。制定不扰民措施，夜间施工应按规定办理有关手续。
	5
	现场检查、查看资料
	无防粉尘、防噪音措施扣3分；夜间未经许可施工的扣5分；现场焚烧有毒、有害物质的扣5分；未建立施工不扰民措施的扣3分。


- 10 -








- 11 -








- 12 -








- 13 -











