附件3：

建 筑 节 能 专 项 检 查

建设行政主管部门检查用表

部门名称：

| 序 号 | 检查 项目 | 具体内容 | 满分 分值 | 得分 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 好 | 中 | 差 |  |
| 1 | 政策 法规 | 贯彻落实国家、省有关政策法规、规范性文件的情况 | 10 |  |  |  | 是否按要求组织开展工作?是否提出贯彻措施？ |
|  |  | 出台地方相关政策 | 10 |  |  |  | 是否出台或即将出台地方政策?有无专项资金？ |
|  |  | 制定地方建筑节能发展规划 | 10 |  |  |  | 是否制定规划？规划的深度？规划实施情况？ |
|  |  | 墙体改革工作开展情况 | 5 |  |  |  | 墙改工作是否与建筑节能协调，墙改专项基金征收、对建筑节能支持情况 |
| 2 | 标准、新技术 | 建筑节能国家、地方标准执行情况 | 10 |  |  |  | 是否提出具体实施措施、要求？ |
|  |  | 建筑节能新技术、产品研发、推广使用 | 10 |  |  |  | 是否提出工作要求、措施，取得怎样成效？ |
|  |  | 可再生能源利用情况 | 10 |  |  |  | 是否结合地方特点开展可再生能源的应用？，应用成效如何？ |
| 3 | 行政 监管 | 建筑节能管理机构 | 10 |  |  |  | 是否成立专门机构？人员、经费、职能、工作 开展情况 |
|  |  | 建筑节能施工图设计文件 审查工作开展情况 | 5 |  |  |  | 是否开始建筑节能施工图专项审查？审查情况如何？ |
|  |  | 组织开展本地区建筑节能专项检查 | 5 |  |  |  | 是否组织自查？有无书面检查结果？ |
|  |  | 建筑节能试点示范及成果扩散 | 10 |  |  |  | 是否组织示范？按什么标准？成果是否推广？ |
|  |  | 在施工、竣工验收与备案等环节对建筑节能设计标准的监督管理 | 5 |  |  |  | 在施工、竣工验收环节是否有建筑节能专项内容？ |
| 4 | 宣传 培训 | 全社会宣传建筑节能工作 | 5 |  |  |  | 是否召开现场会、是否开展市民公开宣传活动 |
|  |  | 在新闻媒体上宣传建筑节能工作 | 5 |  |  |  | 是否在电视、电台、报纸、网络等媒体开展宣传？ |
|  |  | 组织建筑节能相关培训和普及工作 | 10 |  |  |  | 是否组织培训？参加培训人员层次、数量、范围 |
| 5 | 其他 | 建筑节能工作创新举措 | 10 |  |  |  | 有何创新举措？ 成效如何？ |
| 以上得分共计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目抽查 | 抽查项目建筑节能实施情况 | 70 |  |  |  | 图纸50分， 现场20分。 |
| 得 分 合 计（分） |  |  | 200 |  |  |  |  |

检查组成员签名：                                  检查日期：

评分说明

1、检查范围：主要针对各市和县（市）建设行政主管部门。

2、本评分表主要围绕日常推进建筑节能主要方面工作进行评分，具体包括政策法规、技术标准、行政监管及宣传培训四个方面，同时考虑各地在推进建筑节能方面工作方法、侧重的不同，另设了建筑节能创新举措的分值。本次专项检查将对具体工程进行抽查，抽查结果将作为对推进建筑节能工作的实际效果的评估计入，满分为70分。以上各部分总和为200分。

3、项目抽查的得分是所有单个项目的平均得分。

建 筑 节 能 专 项 检 查

受检工程基本情况表

工程所在地：————————————

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  | 总建筑面积 |  | 平方米 |  |
| 建筑类别 |  |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |
| 项目建设周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑节能 | 建筑专业设计节能措施概况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气专业设计节能措施概况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通专业设计节能措施概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水专业设计 节水措施概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他节能、节地、节材等措施概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目有关单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  | 资质情况 |  | 项目负责人员 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                              检查日期：

建 筑 节 能 专 项 检 查

居住建筑节能设计质量检查用表

工程所在地                  项目名称

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 |  | 符合 | 基本符合 | 不 符合 | 得分并 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑围护结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体形系数 | 建筑物体形系数符合浙江省《居住建筑节能设计标准》 （DB 33/1015-2003、J 10310-2003）第4.1.5条的规定，若不符合，则建筑物节能综合指标不超过（DB 33/1015-2003、J 10310-2003）第5.0.2条规定的限值 |  | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 2 | 外窗传热系数 | 不同朝向、不同窗墙比的外窗传热系数符合（DB 33/1015-2003、J 10310-2003）第4.2.1条的规定，若不符合，则建筑物节能综合指标不超过（DB 33/1015-2003、J 10310-2003）第5.0.2条规定的限值 |  | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 3 | 外窗气密性 | 外窗气密性等级符合（DB 33/1015-2003、J 10310-2003）第4.2.2条的规定 |  | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 4 | 围护结构传热系数 | 围护结构各部分的传热系数和热惰性指标符合（DB 33/1015-2003、J 10310-2003）第4.2.4条的规定，若不符合，则建筑物节能综合指标不超过（DB 33/1015-2003、J 10310-2003）第5.0.2条规定的限值 |  | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 二、采暖空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量与温控 | 集中采暖、空调系统按（DB 33/1015-2003、J 10310-2003）第6.0.2条的规定，设置分室（户）温度控制及分户热（冷）计量装置 |  | 3～4 | 1～2 | 0 |  |
| 项 目 综 合 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  | □好（16分以上） □中（16～12分） □差（12分以下） |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                     检查日期：

建 筑 节 能 专 项 检 查

公共建筑节能设计质量检查用表

项目所在地                    项目名称

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 符合 | 基本符合 | 不 符合 | 得分并 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑围护结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑热工性能 | 建筑围护结构的热工性能符合GB 50189-2005第4.2.2的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | 2 | 1 | 0 |  |
| 2 | 窗墙比 | 建筑窗墙比符合GB 50189-2005第4.2.4条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | 2 | 1 | 0 |  |
| 3 | 屋顶 | 建筑屋顶透明部分面积不超过GB 50189-2005第4.2.6条规定的限值；或超过时，按要求进行权衡判断 | 2 | 1 | 0 |  |
| 二、采暖空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热源的限制 | 电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源，必须符合GB 50189-2005第5.4.2条的规定 | 2 | 1 | 0 |  |
| 2 | 锅炉 | 锅炉额定热效率符合GB 50189-2005第5.4.3条的规定 | 2 | 1 | 0 |  |
| 3 | 电压缩式冷（热）水机组 | 电压缩式冷（热）水机组的性能系数（COP）符合GB 50189-2005第5.4.5条的规定 | 2 | 1 | 0 |  |
| 4 | 单元式空调机组 | 电压缩单元式空调机组的能效比（EER）不低于GB 50189-2005第5.4.8条的规定 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 吸收式机组 | 溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组性能参数符合GB 50189-2005第5.4.9条的规定 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | 空调负荷计算 | 建筑物冷热负荷按GB 50189-2005第5.1.1条的规定进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 | 1 | 0 | 0 |  |

| 三、照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公 | 办公建筑照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB 50034-2004第6.1.2条规定的限值 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 商业 | 商业建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.3条规定的限值 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | 旅馆 | 旅馆建筑照明的功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.4条规定的限值 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | 医院 | 医院建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.5条规定的限值 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 学校 | 学校建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.6条规定的限值 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 项 目 综 合 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  | □好（16分以上） □中（16～12分） □差（12分以下） |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                检查日期：