附件1

食品生产加工小作坊“雨污分流截污纳管”

整治标准

食品生产加工小作坊（简称食品小作坊）是指有固定生产加工场所，从业人员较少，生产加工规模小，生产条件简单，从事食品生产加工活动的生产者。食品小作坊固定从业人员通常不超过7人，食品加工场所面积不宜超过100平方米。

（一）周边环境

1、应距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕、畜禽类动物圈养场所等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体和其他扩散性污染源的影响范围之外。

2、食品加工场所外环境应整洁、卫生，道路宜采用混凝土、沥青等便于清洗的硬质材料铺设，路面平坦，无积水。

（二）地面、墙面

1.地面应采用水泥或瓷砖等无毒、防渗水、防滑材料铺砌，且平整、易于排水。

2.墙壁应采用无毒、无味的防渗透材料建造，墙面平滑显浅色。需经常冲洗的场所及易潮湿的场所，应有1.5m以上、不吸水、易清洗的材料制成的墙裙，各类专间的墙裙应铺设到墙顶。

（三）废水和污水排放

1.食品生产车间排水要畅通，用水量大的车间排水应为明沟或加盖；排水应从清洁区流向非清洁区；排水口应有防止鼠虫进入的网罩和存水弯；车间排放废水与污水的管道系统与供水管道要分开，不得交叉连接，并确保废水不得回流。

2.食品生产加工小作坊生产加工、清洗产生的废水不得直接排出加工车间，应当根据用水情况将产生的污水纳入排污管道或接入化粪池内；容易对排污管道造成堵塞的污水需经沉淀或经过滤预处理后排放。

附件2

食品小作坊“雨污分流、截污纳管”

整治提升工作月报表

| 镇街 | 任务总数 | 整治完成数 | 正在整治数 | 关停家数 | 本月完成家数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛堂 |  |  |  |  |  |  |
| 苏溪 |  |  |  |  |  |  |
| 上溪 |  |  |  |  |  |  |
| 义亭 |  |  |  |  |  |  |
| 大陈 |  |  |  |  |  |  |
| 赤岸 |  |  |  |  |  |  |
| 稠城 |  |  |  |  |  |  |
| 福田 |  |  |  |  |  |  |
| 江东 |  |  |  |  |  |  |
| 稠江 |  |  |  |  |  |  |
| 北苑 |  |  |  |  |  |  |
| 后宅 |  |  |  |  |  |  |
| 廿三里 |  |  |  |  |  |  |
| 城西 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、各所（分局）每月20日前报送食品安全监管科，如遇周末请提前报送； 2、根据工作情况和上级要求，需要报送其他报表的另行通知。

附件3

餐饮业“雨污分流、截污纳管” 整治提升工作月报表

| 单位 | 餐饮单位总数 |  | 预处理后纳管排放 |  |  |  | 预处理后未纳管 |  |  |  | 未预处理 |  | 隔油池本月完成数 |  | 关停家数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 隔油池 |  | 隔油箱 |  | 有污水管 |  | 无污水管 |  | 有污水管 | 无污水管 | 整改提升 | 新开办单位 |  |  |
|  | 中型以上 | 小型 | 中型以上 | 小型 | 中型以上 | 小型 | 中型以上 | 小型 | 中型以上 | 小型 |  |  |  |  |  |  |
| 分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 佛堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏溪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上溪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大陈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 义亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赤岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稠城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稠江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廿三里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、各所（分局）每月20日前报送食品安全监管科，如遇周末请提前报送；2、根据工作情况和上级要求，需要报送其他报表的另行通知。

义乌市市场监督管理局办公室               2017年4月1日印发