2021年青田县游泳池水监测结果一览表（网上公示审批）

为保证游泳者身体健康，防止因游泳导致的介水传染病发生，青田县卫生监督所分别于2021年7月13日、14日对青田县非沃游泳健身会所、青田正大游泳休闲中心、青田塔酷游泳馆、浙江海侨购网络科技有限公司和青田县晨明游泳馆、青田县贵岙兴村创业服务有限公司等6家游泳场所的游泳池水及浸脚池水进行了抽样，并委托第三方检测机构进行检测，现将检测结果公示如下：

| 受检 单位 | 样品名称 | 抽样地点 | 检测结果（标准值） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（≤200CFU/mL） | 总大肠菌群（0MPN/100mL） | 尿素（≤3.5mg/L） | 浑浊度（≤1NTU） | pH值 （7.0～7.8） | 池水游离性余氯（0.3～1mg/L）/浸脚消毒池水游离性余氯（5～10 mg/L） |
| 青田县非沃游泳健身会所 | 游泳池水 | 泳池南侧 | 36 | 未检出 | 0.80 | ＜0.5 | 7.11 | 0.891 |
|  | 游泳池水 | 泳池北侧 | 4 | 未检出 | 0.86 | ＜0.5 | 7.30 | 0.842 |
|  | 浸脚池 | 男浸脚池 | / | / | / | / | / | 8.91 |
|  | 浸脚池 | 女浸脚池 | / | / | / | / | / | 9.31 |
| 青田 正大游泳休 闲 中心 | 游泳池水 | 泳池西南侧 | 未检出 | 未检出 | 0.69 | ＜0.5 | 7.06 | 0.356 |
|  | 游泳池水 | 泳池中部 | 8 | 未检出 | 0.78 | ＜0.5 | 7.07 | 0.406 |
|  | 游泳池水 | 泳池东北侧 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | ＜0.5 | 7.13 | 0.495 |
|  | 浸脚池水 | 男浸脚池 | / | / | / | / | / | 8.32 |
|  | 浸脚池水 | 女浸脚池 | / | / | / | / | / | 9.21 |
| 青田塔酷游泳馆 | 游泳池水 | 泳池东南侧 | 2.0x103 | 未检出 | 1.20 | ＜0.5 | 7.03 | 0.030 |
|  | 游泳池水 | 泳池西北侧 | 未检出 | 未检出 | 1.15 | ＜0.5 | 6.94 | 0.050 |
|  | 浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | 9.36 |
| 浙江海侨购网络科技有限公司 | 游泳池水 | 泳池东部 | 4 | 未检出 | 0.56 | ＜0.5 | 7.35 | 0.144 |
|  | 游泳池水 | 泳池西部 | 19 | 未检出 | 0.65 | ＜0.5 | 7.18 | 0.173 |
|  | 浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | 17.3 |
| 青田县晨明游泳馆 | 游泳池水 | 泳池南部 | 17 | 未检出 | 0.73 | ＜0.5 | 7.30 | 0.931 |
|  | 游泳池水 | 泳池北部 | 42 | 未检出 | 0.83 | ＜0.5 | 7.34 | 0.970 |
|  | 浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | 6.73 |
| 青田县贵岙兴村创业服务有限公司 | 游泳池水 | 泳池西南侧 | 78 | 未检出 | 0.78 | ＜0.5 | 7.31 | 0.309 |
|  | 游泳池水 | 泳池中部 | 1.6x102 | 未检出 | 0.99 | ＜0.5 | 7.51 | 0.304 |
|  | 游泳池水 | 泳池东北侧 | 1.8x102 | 未检出 | 1.10 | ＜0.5 | 7.43 | 0.328 |
|  | 浸脚池水 | 男浸脚池 | / | / | / | / | / | 9.31 |
|  | 浸脚池水 | 女浸脚池 | / | / | / | / | / | 6.73 |

填表人：柯建衡               审核人：杜伟山            审批人 ：陈献军

2021年7月23日