
永嘉泵阀产业基地配套设施提升工程-双塔路（罗浮大街-东瓯大道）改造提升工程
施工现场防尘、降噪实施方案方案

浙江川卓建设工程有限公司
编制时间：二○二三年七月
浙建监B1

  施工组织设计/（专项）施工方案报审表

工程名称：永嘉泵阀产业基地配套设施提升工程-双塔路（罗浮大街-东瓯大道）改造提升工程
	致  新恒丰咨询集团有限公司 （项目监理机构）：

    我方已完成 永嘉泵阀产业基地配套设施提升工程-双塔路（罗浮大街-东瓯大道）改造提升工程（专项）施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。

附：( 施工组织设计

          (施工现场防尘、降噪实施方案方案
          □ 施工方案

                                          施工项目部（盖章）
                                          项目经理（签字）               
年   月   日

	审查意见：

专业监理工程师（签字）                  
年   月   日

	审核意见：

                              项目监理机构（盖章）
                             总监理工程师（签字、加盖执业印章）                  
年   月   日


  注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工现场防尘、降噪实施方案
   编制：            职务（称）：项目技术负责人  

   审核：             职务（称）：项目经理 
   审批：            职务（称）：企业技术负责人  
浙江川卓建设工程有限公司

二○二三年七月  

目  录


- 2 -第一章  编制依据及工程概况


- 2 -一、编制依据


- 2 -二、工程概况


- 3 -三、指导思想


- 3 -四、工作目标


- 4 -第二章  施工管理机构


- 4 -第三章 道路、附属施工产生的噪音、扬尘


- 5 -第四章  防尘降噪管理措施


- 5 -一、现场围挡和大门


- 8 -三、现场道路和出入口


- 8 -四、物料堆放


- 9 -五、土方工程


- 9 -六、运输车辆管理


- 10 -七、垃圾运送和堆放


- 10 -八、临时设施布置


- 10 -九、噪声监督控制措施


- 11 -十、防尘应急预案的启动与实施


- 12 -十一、监督检查




第一章  编制依据及工程概况

一、编制依据

1、国家现行建筑施工安全技术规范、标准及浙江省建筑施工有关规定。

2、全生产法律、法规、条例及公司管理体系的质量手册、程序文件、作业文件等有关内容。

3、主要技术标准、规范

《建筑施工安全检查标准》

《建筑机械使用安全技术规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《温州市建筑施工扬尘污染防治手册》

其他现行国家、地方法律法规。

工程概况

工程概况：项目道路总长3689.289m，道路标准段红线宽度为30米。道路等级为城市次干路，设计时速40km/h，道路采用沥青混凝土路面，包含道路工程、电力工程、通信工程、给排水工程、照明工程、交通工程。

污水管道沿道路北侧布置，设计管径DN400-DN800,分段接入南北向道路现状污水主管。雨水管道沿道路北侧布置，设计管径DN400-DN1400,结合现状水系及道路纵坡分段就近接入内河。电力现状为10KV架空线，位于道路南侧，本此将架空线入地。通信工程主要为土建施工。合同施工工期为330日历天。
工程名称：永嘉泵阀产业基地配套设施提升工程-双塔路（罗浮大街-东瓯大道）改造提升工程
施工单位：浙江川卓建设工程有限公司
建设单位：永嘉县瓯北城市投资集团有限公司

设计单位：天津市政工程设计研究总院有限公司

勘察单位：天津市政工程设计研究总院有限公司
监理单位：新恒丰咨询集团有限公司 
三、指导思想

本项目为市政附属工程，工期紧，施工环节工序多且复杂，为保证工程质量，个别环节需连续作业，夜间也要进行施工，需保证工地施工现场及周边环境，保证周边住户不受影响。

本项目位于城市中心区，由于现在整体环境扬尘治理标准较高，本工程必须加大对工地扬尘、污水、噪声等治理工作的力度，使工地环保保护规范化、标准化、彻底改变工地的整体面貌，打造工地环保新形象。

四、工作目标

1、建设工地达到“整治、规范、安全、文明”的施工要求;

2、建设工地施工做到利民、便民、不扰民;

3、建设工地管理符合“场内标准化、场外景观化”;

4、建设工地绿色环保工作做到规范化、标准化。

第二章  施工管理机构

项目成立“安全文明施工领导小组”，由项目经理、技术负责人、工长、质量员、安全员、资料员、材料员施工班组长等组成，制定各项管理措施，统一指挥、统一协调，并定期进行检查。

现场安全文明施工领导小组：

组  长：王艳（主要负责）
副组长：张年第（现场负责人）
成 员：李鹏相、龚冬仙、李本栋、叶文斌、黄敏（现场管理主要人员）
办公室设联络处，联络员：
道路施工产生的噪音、扬尘

一、道路、附属施工产生的噪音及扬尘

1、道路、附属施工产生的主要噪音来源：在建筑施工现场，是随着工程的进度和施工工序的更替而采用不同的施工机械和施工方法的。例如在基础工程中，挖掘沟道，平整和清理场地，打夯，等作业；在主体工程中，钢筋混凝土，吊装构件，搅拌和浇捣混凝土等作业；在施工现场，有自始至终频繁进行的材料和构件的运输活动；此外还有各种敲打、撞击、旧建筑的倒坍、人的呼喊等。因此噪声源是多种多样的，而且经常变换。建筑现场主要施工机械的噪声见表。表中所列这些噪声级都是在距离噪声源大约15米处测得的。现场操作人员所承受的噪声还要大10～20分贝。他们受的噪声危害，并不亚于在强烈噪声的车间中操作的工人。由于施工机械多是露天作业，四周无遮挡，部分机械需要经常移动，起吊和安装工作需要高空作业，所以建筑施工中的某些噪声具有突发性、冲击性、不连续性等特点

2、道路、附属施工产生的主要扬尘来源：施工现场的机械设备、车辆的尾气排放；施工垃圾、生活垃圾、建筑物内施工垃圾堆放；施工现场混凝上搅拌；施工现场的材料和大模板等存放、从事土方、渣上和施工垃圾运输；施工现场土方作业；拆除建筑物、构筑物时产生的扬尘；
第四章  防尘降噪管理措施

一、现场围挡和大门
1、施工场地周围应设置不低于2.2m-2.5m砖砌围墙,做到坚固、稳定、整洁、美观，并在外则设置安全生产方面宣传口号。
  2、施工现场应设置封闭式金属板制大门，门头尺寸一般不小于5×4.5m，且设置企业标志，门头底的颜色为深蓝色，字体颜色为白色。
3、车辆出入口处设清理车辆用洗轮机配合高压泵进行冲洗，驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，不得污染道路，运输车辆经冲洗干净后驶出建筑工地，防止车辆将泥砂带出场外。对进入施工现场的各种车辆进行限速，防止车速过快产生扬尘。施工现场每天至少洒水三次以防扬尘。

4、砂、土和其他易飞扬、细颗粒散体材料、现场土方及垃圾要采取表面固化或围布覆盖等防扬尘措施。多余土方及时清运出场。散料运输车运输时要覆盖防止遗洒、飞扬，减少污染。

5、施工时严禁随意抛扔垃圾废弃物。施工垃圾定点堆放，并及时清运，适量洒水减少扬尘。

6、严禁焚烧产生有毒、有害气体的物质。

7、 施工现场所设搅拌设备安装除尘装置，同时搅拌站出水设沉淀池，运砂浆车辆到指定有沉淀池的地点刷车，严禁随意择地冲车。
8、出现四级以上的大风天气时禁止进行土方和拆除工程施工。

9、施工现场需配备防尘雾炮，在各处施工围挡上设置防扬尘喷淋系统，喷淋头距墙面的距离不应小于75mm，不应大于150mm，喷淋系统喷淋时间

二、扬尘和噪音监测点设置
1.扬尘：施工扬尘，又称为一次扬尘，既在建筑施工的过程中所产生的悬浮颗粒物。当然在工地运输的过程中，也会产生所谓的交通扬尘。这是指出入工地的车辆装载建筑材料、原料、泥土等所逸散出的悬浮颗粒物；或在一些土方、原材等堆放点附近随着风吹或人物因素的操作而引起的悬浮颗粒物。

2.噪音：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，建筑施工过程中场界环境噪声昼夜间不得超70dB（A）夜间不得超55dB（A）。还规定夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将上述相应的限值减10dB（A）作为评价依据。

1）.法规中所指的建筑施工场界是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界；  

2）.“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。

3）.噪声敏感建筑物包括医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物对于施工现场具体的施工阶段也进行了噪音上限的规定：①.土石方施工阶段，主要的噪声源为推土机、挖掘机等，噪声限值昼间为75dB（A）夜间为55dB（A）②.打桩施工阶段主要的噪声源为各种打桩机等，噪声限值登间85dB（A），夜间禁止施工。③.结构施工阶段，主要的噪音源为振搞棒、电锯等，噪声限值昼间为70dB（A），夜间为55dB（A）④.装修施工阶段，主要的噪音源为吊车、升降机等，噪声限值昼间为65d（A），夜间为55dB（A）。

3.监测点设置

建筑工地扬尘噪音监测设备监测点位置的周边环境条件。应符合相关环境监测技术规范的规定。监测点周围空间应开阔，采样口水平线与周围建筑物的高度夹角<30o;监测点周围应有270o采样捕集空间，空气流动不受任何影响;避开局地污染源的影响，原则上20m范围内应没有局地排放源;避开树木和吸附力较强的建筑物，一般在15~20m范围内没有绿色乔木、灌木等。同时注意监测点的可到达性和电力。其布点要求及其注意事项如下

1）、扬尘噪音环境监测设备布点要求
设置依据：根据项目的规模和性质，地形复杂性，污染源及环境空气保护目标的布局，综合考虑监测点设置数量。

2）、监测布点注意事项
　　监测点的布设应尽量、客观、真实反映评价范围内的环境空气质量。依项污染源布局的不同，进行监测布点。
三、现场道路和出入口
1、运输车辆进出的主干道定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁，以减少由于车辆行驶引起的地面扬尘污染。现场施工的临时道路进行定期清扫，并根据需要指派洒水车洒水，保持道路清洁。每天晚上收工前对作业现场进行清扫、清理。
2、施工现场出入口必须采用砼硬化且与城市道路相连接，砼标号不低于C20，硬化厚度不少于20cm。生活区、加工区可采用砖铺等其他方式硬化。场地要平整、坚实、整洁，尘土不飞扬，且有良好的排水设施，保证排水畅通。可种植或盆栽花草，搞好现场绿化。
四、物料堆放
 1、严格按照平面布置图所标位置堆放各种工具、构件、材料，并悬挂名称、品种、规格、主要责任人等标示牌。
 2、各种材料、构件要按品种、规格分类堆放整齐，做到“五成”（成方、成垛、成堆、成捆、成排），散装材料要入池，并设置明显标牌。
 3、水泥、钢筋等建筑初料应按生产厂家、品种、强度和生产日期分类存放、稳定牢固、整齐有序，并设置材料状态标识牌。水泥存放应设专用库房，要有防尘、防潮、防雨措施。中心城区的施工现场必须使用商品混凝土，禁止现场搅拌。
五、土方工程
1、土方施工方案包括：施工现场土方扬尘治理及文明施工承诺书、对周边环境影响及防治措施、土方开挖施工准备、基坑开挖方法、土方开挖质量要求和质量保证措施、土方开挖安全要求和安全保证措施、土方的运输和堆放地点。
 2、建设单位及总承包单位对施工现场的土方工程负总责。土方工程施工前，必须做好大门、围挡、出入口硬化，设置车辆冲洗设施。
  3、土方运送必须采取全覆盖的密封措施，必须装载规范，保持密闭运输和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。
4、施工现场堆土要使用蓬布及密目网双层覆盖。
5、施工现场裸露地面要进行碾压，及时洒水，确保无扬尘。
 6、施工现场四周设置畅通的排水沟，设置沉淀池，确保雨期洪水不污染城市道路、堵塞管道。
六、运输车辆管理
 1、施工现场液体或散装材料、垃圾的运输，必须进行密封、包扎或覆盖，严禁洒漏污染城市道路。
 2、施工现场必须设置洗车池（冲洗槽）和沉淀池，配置高压水枪，对驶出车辆进行冲洗。洗车池应设在工地大门内适当位置，深度不低于20cm。沉淀池267cm*272cm*130cm，并与市政管网相通，未经沉淀的污水严禁排入市政管网。
七、垃圾运送和堆放
建筑垃圾应集中、分类堆放，及时清运；临时堆放的生活垃圾应采用封闭式容器，日产日清。垃圾清运应委托有资格的运输单位，不得乱卸乱倒。不得在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质。
八、临时设施布置
 1、现场施工作业区与办公区及生活区应有明显界限，有隔离和安全防护措施，防止发生意外事故。
  2、临建设施必须使用符合规定要求的装配式彩钢活动房屋，活动房屋不得超过两层，并满足安全、卫生、保温、通风等要求，温暖季节应安装纱门、纱窗。
 3、职工宿舍：施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，需设置2×0.8m规格的单人床或上下双层床，不允许使用钢管搭设，每房间居住人数不得超过8人，每人居住面积不少于2.5㎡。
九、噪声监督控制措施

1、结合施工现场平面特点，尽量将施工机具和加工房设在远离生活区和办公区的地方，减少噪声影响。

2、加强噪声作业时间严格控制，需要连续作业或夜间作业的，必须报告工地所在建设管理部门审查同意后方可以施工，并事先作好周围群众的工作。

3、对人为活动噪声的控制措施，施工中尽量减轻扰民噪声，对产生振动噪声的木工机具、砼搅拌机、振捣器等尽量在白天使用，支拆模板，搭拆脚手架等必须在白天进行，除砼可以在夜间连续施工外一般情况不夜间及午休时间尽量不加班，如有特殊情况事前通知甲方一起处理，并做好安民告示。

4、施工的上下联络采用对讲机，现场配备对讲机8台，严禁在钢管上敲打金属形式通知操作人员。

5、材料装卸采用人工传递，特别对钢管、钢模等金属器材，严禁抛掷或从汽车上一次性下料。

6、对强噪声源头有控制措施，强噪声作业进行全封闭：搅拌台进行全封闭作业。

7、施工现场制定的噪声控制措施，由施工现场的专职安全员或环保队监控，对环保、卫生工作进行检查记录，对施工现场的噪声随时进行监控，未按要求进行降低噪声作业的立即停工整改。

本方案未尽事宜，以现行规范要求及温州市建筑施工扬尘污染防治手册为准。

十、防尘应急预案的启动与实施

当遇六级以上大风天气时,现场启动防尘应急预案。

1.项目经理组织施工队安全负责人对现场高处作业及大风天气危险工种责令停工。

2.生产经理组织现场卫生负责人对现场清理工作责令停工，对现场防尘设施进行检查，如发现破损立即组织人员进行恢复，并及时洒水降尘。

3.劳务负责人负责组织施工队食堂管理员对食堂卫生及封闭垃圾池进行检查，如发现异常立即组织人员清理恢复。

4.材料保管负责组织施工队库管员对水泥及易飞扬材料的覆盖进行检查，如有覆盖未到位材料立即进行覆盖，直至全部覆盖到位。

5.安全员负责将现场所有搅拌工作停止，并与电气工长同巡视现场临电有无异常，如发现问题处立即改正到位。

十一、监督检查

安全组对水泥及易飞扬材料的储存、发放、使用过程进行监督检查。

安全组对挖机的施工过程进行监督检查。

安全组对施工现场的防尘设施进行监督检查。

在检查中发现的问题，对工人进行说服教育;情节严重者处以罚款。并且要求各项负责人对自己所辖范围内的问题进行整改。


