杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点

污染源废气废水在线计量校准服务采购项目

招标编号：JDBWCG2023-195-01

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：杭州市生态环境局建德分局

代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2023年12月1日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2023年12月1日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2023年12月1日 |
| --- | --- |

目录

第一章  竞争性磋商公告	01

第二章  投标须知	03

第三章  开标和评标须知	11

第四章  评分标准	14

第五章  磋商内容与技术要求	16

第六章  商务条款	23

第七章  财务结算	24

第八章  采购合同	25

第九章  附 件	29

第一章   竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规规定，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受杭州市生态环境局建德分局（以下称：采购单位）的委托，就杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点污染源废气废水在线计量校准服务采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JDBWCG2023-195-01

二、磋商内容及数量：

选择1家合格的供应商对杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点污染源废气废水在线计量校准提供服务，具体内容详见第五章《磋商内容与技术要求》。

三、磋商响应供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目不得转包、分包。

四、竞争性磋商文件的发布及报名：

1、发布时间：2023年12月1日至2023年12月12日14:00时止。

2、发布地点：浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室。

3、竞争性磋商文件费用：200元/份，售后不退。

4、获取磋商文件及报名地址：浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室。

5、报名时间：2023年12月1日至2023年12月11日17:00时止（双休日及法定节假日除外）上午8:00-11:30；下午13:30-17:00（北京时间）。

6.磋商响应供应商报名时应出具：

1）报名登记表(附件十三)；

2）法人授权委托书原件（报名人若为法人，无需提供）；

3）营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

4）法定代表人身份证复印件和受委托人身份证复印件（加盖公章，原件备查）；

5）由社保部门出具的经办人（被授权人）在磋商响应供应商近1个月缴纳社保证明原件（报名人若为法人，无需提供）。

上述资料不完整的，招标代理单位不接收其投标报名申请。以上提供的资料虚假的，不能成为本项目合格投标申请人。

五、磋商截止时间和地点：磋商响应供应商应于2023年12月12日14:00时前将磋商响应文件密封送交到杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室）会议室，逾期送达或未密封将予以拒收。

六、磋商时间及地点：本次磋商将于2023年12月12日14:00时在杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室）会议室进行，各磋商响应供应商应派全权代表出席开标会议（全权代表若是被授权人的须携带身份证、授权委托书原件参加；若是法定代表人须携带身份证出席）。

七、竞争性磋商文件下载网址：

杭州市生态环境局建德分局（http://www.jiande.gov.cn/col/col1294380/index.html）

八、本项目为非政府采购项目。

九、注意事项：

受疫情影响，请参加本项目所有投标供应商均需按建德市人民政府或市防疫指挥部制定出台的最新疫情防控措施执行。请各投标供应商严格按照建交管办〔2021〕1号《关于疫情防控期间公共资源交易活动有关事项的通知》的文件要求参与投标活动，递交标书时须携带建交管办（2021）1号中要求的《开评标人员健康信息登记表》（附件十四）并加盖投标供应商公章，进入开标场所原则上只限1人。

十、业务咨询：

采购单位: 杭州市生态环境局建德分局

联系人：刘先生       联系电话：13291821639

质疑联系人：谢先生         联系电话：17767116213

代理单位: 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：沈女士       联系电话：18258128652

质疑联系人：王女士        联系电话：0571-64182360

监管部门：杭州市生态环境局建德分局纪律检查委员会

联系人：翁女士       联系电话：13606518977

地址：杭州市建德市新安江街道新安东路581号          2023年12月1日

第二章   投标须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点污染源废气废水在线计量校准服务采购项目 |
| 2 | 项目编号：JDBWCG2023-195-01 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，磋商响应供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：磋商响应供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系，费用自理。 |
| 5 | 答疑与澄清：磋商响应供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2023年12月6日17:00时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有磋商响应供应商提出质疑的，招标采购单位将于2023年12月7日17:00前统一组织答疑；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将通知所有已报名的磋商响应供应商，同时在竞争性磋商文件发布的网站进行发布。 |
| 6 | 竞争性磋商响应文件的组成：由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）组成。（详见第二章第十条） |
| 7 | 现场演示：无。 |
| 8 | 磋商截止时间：2023年12月12日14:00时 |
| 9 | 磋商地点：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室）会议室。 |
| 10 | 磋商时间及地点：2023年12月12日14:00时,杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室）会议室。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于杭州市生态环境局建德分局（http://www.jiande.gov.cn/col/col1294380/index.html）。 |
| 12 | 评标办法及标准：按照竞争性磋商文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 13 | 成交通知书：自成交供应商确定2个工作日内签发成交通知书。 |
| 14 | 签订合同：成交通知书发出后30日历天内（具体时间按成交通知书）。 |
| 15 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 16 | 履约保证金：无 |
| 17 | 最高限价：本项目设有最高限价（预算价）为人民币（大写）贰拾玖万元整（￥：290000.00元）。报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 18 | 竞争性磋商响应文件的有效期：90天。 |
| 19 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的杭州市生态环境局建德分局。

2、“采购代理机构”系指杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

3、“磋商响应供应商”系指向招标方提交竞争性磋商响应文件的供应商。

4、“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务。

6、“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、合格的磋商响应供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目不得转包、分包。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，磋商响应供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、竞争性磋商报价

1、投标报价以人民币为结算。

2、磋商响应报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填报。

3、磋商响应供应商的报价是磋商响应供应商响应招标项目要求的，投标报价包括人工工资、差旅费、通讯费、管理服务费、编制服务费、维护运维（车辆、仪器）、培训、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用，竞争性磋商文件未列明而磋商响应供应商认为必需的费用也需列入报价。磋商响应供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

4、磋商响应供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

5、磋商响应供应商对在合同执行中，除上述费用及竞争性磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

6、磋商响应报价保留两位小数为止。

六、投标有效期

1、竞争性磋商响应文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2、特殊情况下，采购单位可与磋商响应供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、磋商响应供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改竞争性磋商响应文件。

七、特别说明

1、磋商响应供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2、磋商响应供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

3、磋商响应供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、多家磋商响应供应商参加投标，如其中两家或两家以上磋商响应供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个磋商响应供应商认定，评审时，取其中报价最低一家为有效磋商响应供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效磋商响应供应商；均相同时，由竞争性磋商小组成员集体决定。

5、磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑和投诉

1、磋商响应供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、磋商响应供应商认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

九、竞争性磋商文件的澄清和修改

1、磋商响应供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，磋商响应供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2、采购代理单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在采购公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的竞争性磋商文件收受人，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关网站信息。

3、竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、竞争性磋商响应文件的组成

〈一〉报价文件内容（单独包封递交）

1、投标报价函（附件一）；

2、初次报价表（附件二）；

3、磋商响应供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：（1）报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资信文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

（2）各磋商响应供应商的投标总报价应包含采购服务费，采购服务费为人民币（大写）伍仟捌佰伍拾元整（￥：5850.00元）。由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理公司。

〈二〉商务技术文件内容：

1、投标函（附件三）；

2、磋商响应供应商的其它技术文件；

磋商响应供应商的技术文件由磋商响应供应商视需要自行编制。技术文件应能够证明磋商响应供应商提供的服务，且符合竞争性磋商文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容；

（1）技术参数对照表（附件四）；

（2）现有经营场地、服务机构等情况资料；

（3）保障服务的项目实施方案；

（4）人力资源安排：拟派项目实施人员一览表（附件五）；

（5）对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况；

3、商务条款应对表（附件六）；

4、服务承诺；

格式由磋商响应供应商自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

（1）标准服务，按行业常规服务填列；

（2）特色（或特殊）服务：根据每个磋商响应供应商的实际情况，针对本次招标项目进行服务的特别承诺。

5、服务计划表（附件七）；

6、评分规则中涉及的所需提交的材料；

7、磋商响应供应商认为需要的其他文件资料。

〈三〉资信文件包括：

1、法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

2、关于资格的声明函（附件九）；

3、磋商响应供应商一般情况表及其附加（附件十）；

4、有效的营业执照副本复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照副本复印件]（加盖公章）；

5、有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

6、成功案例和业绩证明（磋商响应供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件）（若有）（附件十一）；

7、节能、环保等方面的资质证书（若有）；

8、磋商响应供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书、专利证书（若有）；

9、距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

10、磋商响应供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

11、评分规则中涉及的所需提交的材料；

12、针对本项目的优惠承诺（若有）；

13、其他相关证明材料。

以上报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订、单独密封加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。商务技术文件和资信文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十一、竞争性磋商响应文件的签署和份数

〈一〉竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。竞争性磋商响应文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。报价文件、商务技术文件、资信文件采用非胶装装订（非胶装装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有竞争性磋商响应文件均须由磋商响应供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应供应商应写全称。

〈三〉竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）组成。标书封面统一格式详见 “附件十二(1)”。

十二、竞争性磋商响应文件的递交、修改和撤回

〈一〉磋商响应供应商应将投标报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，共3个密封包递交，封口处均须密封并加盖磋商响应供应商公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

磋商响应供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（格式详见“附件十二(2)”）

〈二〉如果磋商响应供应商未加写标记，采购单位对竞争性磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉竞争性磋商响应文件的补充和修改

投标截止时间前，磋商响应供应商可以书面形式向采购单位已递交的竞争性磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应供应商全权代表签字并加盖公章。

〈四〉采购单位接受投标磋商响应文件的时间

竞争性磋商响应文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接收。

〈五〉竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商响应供应商公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞争性磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

〈六〉竞争性磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在竞争性磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、无效投标

发生下列情况之一的竞争性磋商响应文件被视为无效：

〈一〉在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的竞争性磋商响应文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的竞争性磋商响应文件；

〈四〉磋商响应供应商未能提供合格的资格证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能、服务内容等与竞争性磋商文件有重大偏离的竞争性磋商响应文件（打★号的条件不满足按技术指标与竞争性磋商文件有重大偏离处理）；

〈七〉磋商响应文件中有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉竞争性磋商响应文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、服务内容、服务进度要求、质量要求等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变竞争性磋商文件要求或者竞争性磋商响应文件有竞争性磋商文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉竞争性磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经竞争性磋商小组成员认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者竞争性磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉竞争性磋商响应文件内容不完整，缺少竞争性磋商响应文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者竞争性磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的竞争性磋商响应文件；

〈十六〉投标报价超过最高限价（预算价）范围的；

〈十七〉不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

十四、答疑

如对本次竞争性磋商文件存在疑问，请将书面文件在2023年12月6日17:00时之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，传真：0571-64182360），采购单位将于2023年12月7日17:00前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各磋商响应供应商均对此无异议。

十五、特别声明

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本次竞争性磋商的最高限价（预算价）为人民币（大写）贰拾玖万元整（￥:290000.00元）。报价超过最高限价（预算价）的，按无效标处理。

〈三〉各磋商响应供应商的投标报价中应包含采购服务费，本项目采购代理费为人民币（大写）伍仟捌佰伍拾元整（￥：5850.00元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理单位。

十六、其他

〈一〉采购单位如果有确凿证据证明各磋商响应供应商之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的磋商响应供应商投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

〈三〉本次采购过程接受监督部门监督。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购单位在竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标，磋商响应供应商的全权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。磋商响应供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1、开标会由采购代理单位工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

2、介绍参加开标会磋商响应供应商名单；

3、宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证磋商响应供应商全权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件。

5、由磋商响应供应商代表或公证人员检验磋商响应文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

6、打开资信文件、商务技术文件外包装，清点竞争性磋商响应文件正本、副本数量，符合竞争性磋商文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还磋商响应供应商，并由磋商响应供应商代表签字确认。开标顺序按各磋商响应供应商提交竞争性磋商响应文件时间的先后顺序进行；

7、竞争性磋商小组对所提交的磋商响应文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效磋商响应供应商名单、磋商响应无效的原因、废标情况；

8、竞争性磋商小组与各磋商响应供应商就公司情况、项目需求、服务内容、价格构成、服务时间、付款方式等要素分别进行磋商；

9、磋商结束后，竞争性磋商小组要求各磋商响应供应商在规定时间内进行最终报价，统一时间收取；

10、在各磋商响应供应商最终报价过程中，竞争性磋商小组根据第四章评审方法对各磋商响应供应商的资信及商务技术情况进行评审；

11、资信及商务技术的评分值确定后，主持人公布有效磋商响应供应商的资信及商务技术的评分值，由主持人宣读《报价文件》中的供应商名称及在其竞争性磋商时承诺的最终报价以及认为有必要宣读的其他内容；

12、竞争性磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，竞争性磋商小组则根据第四章评审方法计算出分值并推荐成交供应商；

13、磋商结束后，主持人公布有效磋商响应供应商的评分结果和推荐的成交供应商商。

14、采购代理单位工作人员做好开标记录, 磋商响应供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督员当场签字确认。磋商响应供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

15、开标会议结束。

二、竞争性磋商小组成员

竞争性磋商小组成员依法由5人及以上奇数的人员组成，竞争性磋商小组成员对竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应供应商的法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定

开标后，采购单位将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示不一致，则以文字大写表示的数据为准。如果确定磋商响应供应商无资格履行合同，将取消其投标资格。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件。

〈二〉评标方法和定标原则。竞争性磋商小组成员将遵循公开、公平、公正的原则，对磋商响应供应商提供服务的技术性能、服务质量、完成时间、资信情况、履约能力、售后服务、磋商响应供应商规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照竞争性磋商文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按最终得分由高到低排序推荐成交供应商。若最终得分相同的，按商务技术、资信的得分由高到低排序，若商务技术、资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由竞争性磋商小组成员讨论决定排序。商务技术、资信的评审由各竞争性磋商小组成员独立打分，商务技术、资信得分为各竞争性磋商小组成员分值之和的算术平均值。评分值经四舍五入后保留小数点后两位。最终得分=商务技术得分+资信得分+报价得分。

〈三〉客观、公正的对待所有磋商响应供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，磋商响应供应商不得向竞争性磋商小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，竞争性磋商小组成员不得与磋商响应供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉采购单位不向落标方解释落标原因，不退还竞争性磋商响应文件。

五、定标和签发成交通知书

本项目由采购单位事先授权竞争性磋商小组成员确定成交供应商，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《成交通知书》，并在杭州市生态环境局建德分局网站上进行公示。

六、合同授予

〈一〉成交供应商应自接到成交通知书后30日历天内与采购单位签定合同（具体时间按成交通知书）。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

〈二〉成交供应商拖延、拒签合同的,将取消成交资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

第四章  评分标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（10） |  | 10 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10，结果四舍五入保留两位小数。 |
| 商务 技术 部分 （78分） | 检定/校准能力（28） | 16 | 投标人具备以下环境监测项目仪器类的检定/校准能力（计量标准建标能力）： 1） 水质监测相关项目（共4分）： 化学需氧量（COD）在线自动监测仪（1分）；氨氮自动监测仪（1分）；总磷总氮水质在线分析仪（1分）；在线pH计（1分）； 2）烟气分析相关项目（共12分）： 固定污染源烟气排放连续监测系统，其中：气态污染物浓度(二氧化硫/氮氧化物/氧气)（3分）；温度（3分）；流速（3分）；差压（3分）； （投标文件中提供有效期内计量标准考核证书背页开展项目作为证明材料并加盖公章，不提供不得分。） |
|  |  | 12 | 投标单位具备以下环境监测仪器的CNAS认可资质： 1）水质监测相关项目（共4分）：在线pH计校准规范JJF1547（1分）；总磷总氮水质在线分析仪检定规程JJG1094（1分）；氨氮自动监测仪检定规程JJG631（1分）；化学需氧量（COD）在线自动监测仪检定规程JJG1012（1分）。 2）烟气分析相关项目（共8分）：固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范JJF 1585，其中：二氧化硫/氮氧化物/氧气浓度（2分）；差压（2分）；流速（2分）；温度（2分）。 （投标文件中提供投标人自身有效期内CNAS实验室认可证书及校准能力范围作为证明材料并加盖公章，不提供不得分。） |
|  | 项目理解 （5） | 5 | 根据投标供应商对本项目的理解，重点难点分析等认知情况，由评委进行打分，最高得5分。 |
|  | 实施方案 （20） | 5 | 根据各投标供应商提供的服务方案（包括计量校准等）的可行性、完整性等情况进行综合打分，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 投标供应商应针对本项目制定服务进度计划，根据内容的完整性、可行性进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 4 | 投标供应商根据本项目制定应急方案，保证设备/仪器的使用，根据措施的合理性、科学性进行打分，最高得4分。 |
|  |  | 2 | 采购单位根据报告等数据进行验收，投标供应商为此应制定详实的验收方案，根据方案进行综合打分，最高得2分。 |
|  |  | 4 | 检定时效保障能力：为确保检定的安全时效性，投标人应具备应急检定时效保障能力。根据投标单位到达采购方杭州市生态环境局建德分局（杭州市建德市新安东路581号）的时间进行打分： （1）能在1.5小时内（含）到达的，得4分； （2）能在2小时内（含）到达的，得3分； （3）能在3小时内（含）达到的，得2分； （4）在3小时以外时间到达的，不得分。 注：提供投标人以电脑百度地图数据测算的时间，需提供显示有采购方、投标人双方单位名称以及时间等信息的百度地图电脑页面截图为有效证明材料并加盖公章，否则不得分。经评标现场验证或有证据证明投标人提供虚假材料，该项不得分 |
|  | 信息化管理（8） | 4 | 投标供应商需针对本项目建立信息化检测业务管理系统，并对系统进行详细介绍，根据内容的完整性等情况进行打分，最高得4分。 |
|  |  | 2 | 采购单位可以通过信息化检测业务管理系统实时查看检测进度和检测后电子证书，为采购单位提供便捷有效的功能，拥有此项功能的得2分。（投标文件中需提供系统的界面及每项功能，均要求提供使用截图复印件并加盖公章，否则不得分） |
|  |  | 2 | 信息化检测业务管理系统具有合格证或合格标签打印并能通过手机等移动端扫描条码或二维码自动调取并查看电子证书功能的得2分。（投标文件中需提供系统的界面及每项功能，均要求提供使用截图复印件并加盖公章，否则不得分） |
|  | 管理制度 （5） | 5 | 投标供应商的现代企业管理体制，具有完备的检定校准组织（0-1分）、规范和检定校准管理制度（0-1分）、对于环境监测类计量器具的检定校准具有切实可行、完善的操作规程（0-2分），具有完善的质量手册和程序文件（0-1分），最高得5分。 |
|  | 车辆保障（3） | 3 | 根据投标供应商拟派车辆的配置及车辆调度情况进行打分，最高得3分。（投标供应商需提供车辆行驶证复印件等证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分） |
|  | 拟派人员 技术力量 （9分） | 3 | 投标供应商拟派项目组负责人具有计量或质量专业高级工程师及以上职称证书的得3分，具有计量或质量专业中级工程师职称证书的得2分,其余不得分。 （在投标文件中提供相关人员职称证书复印件及在本单位缴纳的近1个月社保缴费证明复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件不得分） |
|  |  | 3 | 投标供应商拟派项目组成员（除项目组负责人）中满足招标文件要求提供2名计量或质量专业中级及以上工程师职称的得2分,每增加1名加1分，最高得3分。（在投标文件中提供相关人员证书复印件及在本单位缴纳的近1个月社保缴费证明复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件不得分） |
|  |  | 3 | 投标供应商拟派项目组成员（除项目负责人）中满足招标文件要求有1名具有一级注册计量师资格证书的得3分。（投标文件中须提供相关人员证书复印件及在本单位缴纳的近1个月社保缴费证明复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件不得分） |
| 资信 部分 （12） | 投标企业情况 （6分） | 3 | 根据公司履约能力、诚信等情况打分，最高得3分。 |
|  |  | 3 | 投标供应商具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个得1分，最高得3分。（投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分） |
|  | 备案情况 （5分） | 5 | 投标供应商通过计量校准机构备案项目情况：计量校准机构备案表内开展项目50项及以上得5分，30～49项得4分，20～29项得3分，15～19项得2分，10～14项得1分，9项及以下不得分。（投标文件中提供计量校准机构备案表及开展项目清单复印件并加盖公章作为证明材料，原件核查，不提供原件不得分） |
|  | 同类项目业绩 （1分） | 1 | 投标供应商提供自2020年7月1日以来（以合同签订日期为准）同类项目业绩，每提供1个得0.5分，最高得1分。（投标文件中提供合同复印件并加盖投标供应商公章，原件核查，不提供原件不得分） |

第五章  磋商内容与技术要求

第一部分 磋商内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数及 服务要求 | 数量 | 单位 | 预算价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点污染源废气废水在线计量校准 服务采购项目 | 详见本章 “二、附件” | 1 | 项 | 290000.00 |  |
| 预算价：人民币（大写）贰拾玖万元整（¥：290000.00元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上金额包括差旅费、人工工资、编制费、复测费、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 2、本次计量检定/校准中不通过点位（项目），成交供应商应免费进行二次复检，采购单位不再另行支付该项费用。

# 二、附件

（一）项目背景

根据《浙江省大气污染防治条例》第十七条第三款“重点排污单位自动监测设备不属于强制检定范围的，由环境保护主管部门委托计量检定机构进行计量检定。经计量检定并正常运行的自动监测设备监测的数据可以作为行政执法的依据。”和《杭州市生态文明建设促进条例》第五十六条第二款“使用自动监控监测设备、设施的单位，其监控监测设备、设施按规定进行检定或者校准后获得的非现场监管数据可以用于执法监管。”为推动此项工作的开展，拟对全市重点污染源废气和废水在线监测设备进行校准，校准合格获得的非现场监管数据可以用于执法监管，大大提高了执法效率，充分发挥污染源自动监控系统的预警和监控作用。通过该项目的实施，对污染物的排放提供预警作用，提高了污染源排放达标率，促进全市内的环境改善。

（二）服务内容

1、本次招标的服务范围为：

①建德市域范围内安装废气污染源在线监测系统的重点排污单位的27个点位，校准项目：一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、流速、压力、温度、含氧量等参数（其中垃圾焚烧厂需检定/校准一氧化碳）。

②建德市域范围内安装废水污染源在线监测系统的重点排污单位的36个点位，120种因子，校准项目：pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。

③项目的实际企业名单和具体数量以采购单位提供的为准。

3、成交供应商需在合同期结束前将每次检测活动的录像、检测报告、计量校准结果报表报送至采购单位。

4、服务期内，当校准仪器出现故障或其他情况时，成交供应商应在接到采购单位通知后0.5小时内响应并提出解决方案，2小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应防范措施，为此，成交供应商应提供相应承诺书。

（三）服务要求

1、完成时间：自采购合同签订生效之日起，成交供应商必须在2023年12月25日前按采购单位要求完成校准服务，并同时向采购单位提交每次检测活动的录像、检测报告、结果报告。

2、每次检测活动均需全程摄像并与检测报告同时提交采购单位。

3、投标供应商应具备计量校准机构备案表（符合《浙江计量监督管理条例》第二十四条的规定），证明其所开展的校准项目具备相应有效的《计量标准考核证书》，其场所、设备、人员、管理制度通过现场评审，所承担的校准项目包含于有效的《计量标准考核证书》附件中。本次所要开展校准工作需配备的校准仪器清单详见附件1。

4、成交供应商需将计量校准机构备案表（如具备专项计量授权证书的也同时提供）送杭州市生态环境局建德分局备案。

5、项目组人员要求：拟派项目组人员至少具有4名计量或质量专业的技术人员。其中，项目负责人至少具有计量或质量专业高级职称证书；项目组成员（除项目负责人外）至少有2名具有计量或质量专业中级及以上职称证书、1名具有一级注册计量师资格证书。

6、针对本项目需求的时间短、任务重等情况，校准机构应组织充分人员（项目组至少4人）、配备车辆（项目组车辆至少1辆）等条件，保障项目如期完成，为此，成交供应商应提供相应的承诺书。

7、投标供应商需建立现代企业管理体制，具有完善的质量手册和程序文件确保校准工作的科学准确性，具有信息化检测业务管理系统，保障校准任务的准确高效完成。

8、业务管理系统可以实时查看检测进度和检测后电子证书；具有合格证或合格标签打印功能；具有通过手机等移动端扫描条码或二维码自动调取并查看电子证书功能。

9、投标供应商必须严格遵守国家法律、法规，严格按照国家计量检定规程或校准规范开展校准工作，保证和维护校准工作的科学性、公正性、诚实性、保密性，确保高质量地完成校准任务。

10、若仪器在使用过程中出现故障，成交供应商应及时提供备用设备维持项目正常实施。

附件1

配备的校准仪器清单

| 序号 | 开展项目名称 | 校准仪器 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气校准 | 固定污染源烟气排放连续监测系统（SO2/CO/O2/氮氧化物/压力/流速/温度） |
| 2 | 废气校准复测（以20%计） | 固定污染源烟气排放连续监测系统（SO2/NO/CO/O2） |
| 3 | 废水校准 | 氨氮水质自动监测仪 |
| 4 |  | COD/TOC水质自动监测仪 |
| 5 |  | 总磷水质自动监测仪 |
| 6 |  | 总氮水质自动监测仪 |
| 7 |  | 总磷总氮水质自动监测仪 |
| 8 |  | 在线PH计 |
| 9 | 废水校准复测（以20%复测计） | 氨氮水质自动监测仪 |
| 10 |  | COD/TOC水质自动监测仪 |
| 11 |  | 总磷水质自动监测仪 |
| 12 |  | 总氮水质自动监测仪 |
| 13 |  | 总磷总氮水质自动监测仪 |
| 14 |  | 在线PH计 |

第六章  商务条款

一、总体要求：

必须符合竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)的服务要求，符合国家相关服务标准和竞争性磋商文件规定标准。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、服务期限及服务地点

1、自采购合同签订生效之日起，成交供应商必须在2023年12月25日前按采购单位要求完成校准服务，并同时向采购单位提交每次检测活动的录像、检测报告、结果报告。若在规定时间内由于成交供应商的原因不能完成的，成交供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2、服务地点：采购单位指定地点。

四、服务要求

1、成交供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购单位的合法权益。

2、成交供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并向采购单位汇报工作进展。

3、成交供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购单位在任何情况下不承担任何责任。

五、验收

1、采购单位组织对成交供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，成交供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、采购单位可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3、严格按照采购合同开展履约验收。采购单位成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4、验收合格的项目，采购单位将根据采购合同的约定及时向成交供应商支付项目款。验收不合格的项目，采购单位将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购单位应当及时报告本级财政部门。

5、成交供应商应根据采购文件要求提供服务，采购单位按照投标文件要求验收。

6、验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

7、验收费用由成交供应商承担。

第七章  财务结算

一、项目款的结算

- 采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

- 项目款结算采取分期付款方式。

- 自采购合同签订生效之日起15日历天内，由采购单位向成交供应商支付合同价50%的预付款；经采购单位验收通过后，由采购单位向成交供应商支付至合同价100%的项目款。

- 结算时，成交供应商将结款申请1份、发票原件（按当期支付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《采购验收反馈表》和验收报告提交采购单位，由采购单位向成交供应商支付当期项目款。

- 二、履约保证金：无

第八章  采购合同

合同编号：

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲  方（使用方）：杭州市生态环境局建德分局

乙  方（供应商）:

见证方：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经竞争性磋商采购，确定乙方为杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点污染源废气废水在线计量校准服务采购项目的成交供应商。按照竞争性磋商（JDBWCG2023-   ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：项目内容、数量、价款

| 序号 | 采购内容 | 主要技术服务内容 | 单位 | 数量 | 成交价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合同价：人民币(大写) （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上金额包括差旅费、人工工资、编制费、复测费、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 2、本次计量检定/校准中不通过点位（项目），乙方应免费进行二次复检，甲方不再另行支付该项费用。

第二条：质量要求

必须符合竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)的技术规范要求和技术标准。

第三条：服务期限及地点

1、自采购合同签订生效之日起，乙方必须在必须在2023年   月   日前按甲方要求完成以及每次检测活动的录像、检测报告、结果报告需同时提交甲方。如在规定时间内由于乙方的原因不能完成的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、服务地点：甲方指定地点。

第四条：验收时间、组织

1、甲方组织对乙方履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、甲方可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向乙方支付项目款。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级财政部门。

5、乙方应根据采购文件要求提供服务，甲方按照投标文件要求验收。

6、验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

7、验收费用由乙方承担。

第五条：项目款支付

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

项目款结算采取分期付款方式。

自采购合同签订生效之日起15日历天内，由甲方向乙方支付合同价50%的预付款；经甲方验收通过后，由甲方向乙方支付至合同价100%的项目款。

结算时，乙方将结款申请1份、发票原件（按当期支付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交甲方，由甲方向乙方支付当期项目款。

第六条：履约保证金

无

第七条：服务要求

1、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2、乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并向甲方汇报工作进展。

3、乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

第八条：其他约定

1、乙方按竞争性磋商文件要求及竞争性磋商响应文件内容提供服务。

2、

第九条：不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方。

第十条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请监管部门按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求完成服务后，超出付款期，甲方每逾一天，甲方应向乙方支付该项目款的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十一条：争议的解决

1、因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2.双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：合同的生效

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份。见证单位一份，监督部门一份。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

3、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改竞争性磋商文件的主要条款。

4、本合同未涉及的部分以竞争性磋商文件（项目编号：JDBWCG2023-    ）(包括补充更正，如有)为准，上述竞争性磋商文件与乙方针对本项目竞争性磋商文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：杭州市生态环境局建德分局  乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                     法定代表人或受委托人

（签字）                                （签字）

地址：                                   地址：

邮编：                                   邮编：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

签约时间：2023年  月  日

签约地点：

见证方（盖章）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2023年  月  日

第九章  附 件

一、磋商响应供应商提交竞争性磋商响应文件须知

1、磋商响应供应商应严格按照磋商须知第十条内容提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致竞争性磋商响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是磋商响应供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、磋商响应供应商应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用磋商响应供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商响应供应商履行合同的合格性及能力。

5、磋商响应供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部竞争性磋商响应文件应按磋商响应供应商须知中规定的语言和份数提交。

二、竞争性磋商响应文件编制格式及规范要求

竞争性磋商响应文件包括报价文件、商务技术文件、资信文件三部分，各磋商响应供应商在编制竞争性磋商响应文件时请按照以下格式进行，分别装订并按竞争性磋商文件要求装订、密封包装。

附件一

投标报价函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

贵单位JDBWCG2023-号竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点污染源废气废水在线计量校准服务采购项目的报价，并提供报价文件正本1份，副本5份。我公司决定无保留地接受竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币（大写）          (￥：     元)。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在商务技术文件、资信文件正副本中。

磋商响应供应商名称：

联系人：				         	电话：

手机：							    传真：

磋商响应供应商名称（公章）：

2023年  月    日

附件二

初次报价表

招标编号：JDBWCG2023-

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市生态环境局建德分局 2023年全市重点污染源废气废水 在线计量校准服务采购项目 | 1 | 项 |  |  |
| 投标报价：人民币(大写) （￥： 元） |  |  |  |  |

注：1、以上金额包括差旅费、人工工资、编制费、复测费、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

- 2、本次计量检定/校准中不通过点位（项目），乙方应免费进行二次复检，甲方不再另行支付该项费用。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

4、磋商响应供应商不能拆分标项内容投标。

5、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在商务技术文件、资信文件正副本中。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称（公章）：

日期：2023年  月   日

附件三

投 标 函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

(磋商响应供应商全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点污染源废气废水在线计量校准服务采购项目(招标编号：JDBWCG2023-    )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在磋商响应供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3.提供磋商响应供应商须知规定的全部竞争性磋商响应文件，包括报价文件正本1份、副本5份；商务技术文件正本1份、副本5份；资信文件正本1份、副本5份分别装订成册。

4.按竞争性磋商文件要求提供和交付的服务的投标报价详见《投标报价函》和《初次报价表》。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7.如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细阅读全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商响应供应商的；

（3）与其它磋商响应供应商恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.我方的竞争性磋商响应文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称（公章）：

日期：2023年  月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：

| 序号 | 磋商内容 | 竞争性磋商文件 技术规范和服务要求 | 磋商响应文件 技术规范和服务要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.必须将第五章磋商内容与技术要求的所有条款相比较后填写上表。

2.若所有投标响应均无任何偏离的，只需在序号1的说明项中填写“根据招标要求响应，所有投标响应无任何偏离。”若有正偏离或负偏离的，请对偏离项逐项相比较填写。

3.行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称(公章)：

日期：2023年  月  日

附件五

拟派项目实施人员

（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：

| 姓名 | 拟派在本项目中担任职务或岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合磋商响应供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称（公章）：

日期：2023年  月  日

附件六

商务条款应对表

招标编号：

| 序号 | 内容 | 磋商要求 | 磋商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |

注：1.对照第六章商务条款的内容逐项比较填写。

2.行数不够可自行增加。

3.此表不填，采购单位有权视为完全响应竞争性磋商文件的要求。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称（公章）：

日期：2023年  月  日

附件七

服务计划表

招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 承诺 | 质量保障措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称(公章)：

日期：2023年  月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

本授权书声明：注册于                （磋商响应供应商地址）的            （磋商响应供应商名称）    法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的     （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点污染源废气废水在线计量校准服务采购项目（招标编号：JDBWCG2023-   ）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2023年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

授权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

磋商响应供应商名称（公章）：

日期：2023年  月    日

附件九

关于资格的声明函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

关于贵方2023年  月  日招标编号为JDBWCG2023-   的杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点污染源废气废水在线计量校准服务采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）

2、磋商响应供应商一般情况

3、相关资信证明材料

全权代表（签字）：

磋商响应供应商（公章）：

日期：2023年 月 日

附件十

磋商响应供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证：（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表(签字):

磋商响应供应商（公章）:

日期：2023年  月  日

附件十一

磋商响应供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 |  |  |

注：提供同类项目合同、成果报告或用户评价证明材料（复印件加盖公章）

全权代表(签字)：

磋商响应供应商（公章）：

日期：2023年 月  日

附件十二（1）

正（副）本

杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点

污染源废气废水在线计量校准服务采购项目

招标编号：JDBWCG2023-

（报价文件或商务技术文件或资信文件）

磋

商

响

应

文

件

磋商响应供应商全称（加盖单位公章）

年  月  日

附件十二（2）外包封封面格式

杭州市生态环境局建德分局2023年全市重点

污染源废气废水在线计量校准服务采购项目

招标编号：JDBWCG2023-

（报价文件或商务技术文件或资信文件）

采购单位名称：

磋商响应供应商名称:                         (盖公章)

磋商响应供应商法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

磋商响应供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

附件十三

政府采购供应商报名登记表

年     月     日

| 招标编号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名单位（全称） |  |  |  |
| 具体所投标项 |  |  |  |
| 报名材料清单 | 1、法人授权委托书原件（打钩） 2、营业执照副本复印件（加盖公章）（打钩） 3、企业代码证复印件（加盖公章）（打钩） 4，经办人身份证原件和复印件（打钩） 5、竞争性磋商文件要求的其它材料。 |  |  |
| 保证金 | 1、现金 汇票 电汇 转账 （已到帐） 2.申请由 保证金 元结转为本次招标保证金不足部分已以 交足 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位盖章或法人 （或授权委托人）签字 | 本公司承诺以上提供的材料、信息均真实可靠，如有不符，愿承担一切法律后果，并接受相关规定处罚。 单位公章： 法人（或授权委托人）签字： |  |  |
| 经办人初审意见 |  | 复审意见 |  |
| 备注 |  |  |  |

1、打印或用黑色钢笔填写

2、报名供应商必须经审核通过，方可参加投标。

附件十四

| 现场体温实测 |  |
| --- | --- |

开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  | 单位电话 |  |
| 个人地址 |  |  |  |  | 手机号码 |  |
| 人员身份 | □招标人代表□招标代理□磋商响应供应商代表□评标专家 |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 发热、乏力 | □有 □无 | 咳嗽、气促 |  |  | □有 □无 |  |
| 是否在近14天内离开过杭州？ □离开过杭州 □从未离开杭州 |  |  |  |  |  |  |
| 离杭目的地 |  |  | 离杭时间 |  |  |  |
| 乘坐交通 工具（车次） |  |  | 返杭时间 |  |  |  |
| 近14天内是否与疫情重点地区人员接触？ □未接触过 □接触过 具体接触时间及地点： |  |  |  | 是否接触过确诊病人或疑似病人？ □未接触过 □接触过 具体接触时间及地点： |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申请人（签名）： 日期： 所在单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |