
温环文建〔2022〕4号
关于文成现代文旅康养项目（一期）环境影响报告表审批意见的函

温州锦田文旅开发有限公司：

你单位委托浙江中蓝环境科技有限公司编制的《文成现代文旅康养项目（一期）环境影响报告表》(以下称环评报告表)已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意环评报告表的结论与建议，环评报告表中提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。

二、本项目为新建项目，位于浙江省温州市文成县南田镇大水桥B-01，02地块。建设规模：本项目用地面积为171534平方米，项目总建筑面积207472平方米，地下室面积12000平方米，其中地上建筑部分情况如下：商务康养地块（B01）用地面积68909平方米，总建筑面积 108472 平方米，其中商务用房建筑面积63868平方米，酒店套间及酒店配套建筑面积23800平方米，商业及配套建筑面积8624平方米，公共设施180平方米；教育研学地块（B02）用地面积102625平方米，总建筑面积99000平方米，其中研学用房11000平方米，学校建筑用房（含公用配套设施）88000平方米。本项目教育研学地块内设东方大学文成校区（设民政学院、电商学院、航空旅游服务学院）、中小学生研学基地，学校建成后不设化学、生物实验室。本项目总投资约为109137.05万元，环保投资约820万元。具体建设内容、生产设备及生产工艺详见环评报告表。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策和要求，确保污染物达标排放并满足“三线一单”要求。重点做好以下工作：

1、废水污染防治。项目实行清污分流、雨污分流。施工期间施工废水处理后综合利用，不外排。施工期生活废水经移动式污水处理装置或化粪池处理达标后，定期委托环卫部门清运处理。项目运营期产生的餐饮（食堂）含油废水经隔油预处理后汇同生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-

1996）中的三级标准后纳入南田镇污水处理厂。

2、废气污染防治。本项目废气主要为施工期间堆土及机械施工、运输车辆产生的扬尘。废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。根据国家环境保护总局局函 

《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函【2005】350 号），备用发电机尾气排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值进行控制，此外排放烟气黑底按林格曼黑度1级执行。颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃等污染物排放标准，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中相关标准。地下室车库废气执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-

2007）中的相关标准。

3、噪声污染防治。项目采用高效低噪设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，运营期噪声酒店等商业经营活动产生的噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的1类声环境功能区限值。

4、固废污染防治。一般固体废物应按照《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）进行分类贮存或处置，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。生活垃圾集中定点收集，委托环卫部门统一清运无害化处理。

四、建设单位必须将污染治理设计方案报我局备案。

五、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治、生态保护和修复措施及风险防范措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定做好建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

七、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

                                 温州市生态环境局

                             二O二二年二月十一日
主题词:文成现代文旅康养项目（一期）   环评审批意见  函
温州市生态环境局文成分局办公室     2022年2月11日 印发

PAGE  
4

