附件

企业事业单位环境信息公开表（参考）

一、基础信息

	单位名称
	浙江华德利纺织印染有限公司

	组织机构代码
	91330481755938689A
	法定代表人
	宋华伟

	生产地址
	浙江海宁许村许巷工业园1号
	联系电话
	13758241346

	生产经营和管理服务的主要内容
	浙江华德利纺织印染有限公司原名杭州华丰集团，于2002年落户许村镇工业园区并与许巷印染厂合并，2003年改制成浙江华德利纺织印染有限公司，现公司主要从事经编布、装饰布、里子布、纱线的印染加工。公司分印染部、高卷部、染丝部、污水处理部等十四个生产部门。现有厂区占地面积130437m2，总建筑面积104520.6m2。

	主要产品
	生产规模

	装饰布
	8600万m/a

	里子布
	9360万m/a

	经编布
	40000t/a

	纱线
	18600t/a


二、排污信息

	水污染物

	排放口数量
	

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度
	排放总量
	核定的排放总量
	执行的污染物排放标准浓度限值
	超标情况

	排放口1
	厂区西南角
	入网
	COD
	138
	110
	145.46吨
	≤200
	无

	
	
	
	pH
	7.66
	
	
	6-9
	无

	
	
	
	流量
	283
	201万吨
	290.92万吨
	
	无

	
	
	
	氨氮
	9.63
	0.1935
	14.546吨
	≤20
	无

	
	
	
	总氮
	13.71
	27.55
	
	≤30
	无

	
	
	
	总磷
	0.12
	0.2412
	
	≤1.5
	无

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	

	大气污染物

	排放口数量
	14

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度
	排放总量
	核定的排放总量
	执行的污染物排放标准浓度限值
	超标情况

	排放口1
	厂区门口
	烟囱高空
	氮氧化物
	22.88
	23.159
	181.64
	50
	无 

	
	
	
	二氧化硫
	3.12
	2.301
	163.61
	35
	无

	
	
	
	烟尘
	0.1
	1.928
	
	5
	无

	
	
	
	林格曼黑度
	小于1
	
	
	1
	无

	
	
	
	汞及其化合物
	<6×10-5
	
	
	0.05
	无

	排放口2
	厂区西南角
	烟囱高空
	氮氧化物
	24.6
	53.692
	
	50
	无

	
	
	
	二氧化硫
	5.84
	49.54
	
	35
	无

	
	
	
	烟尘
	0.5 
	0.926
	
	10
	无

	
	
	
	林格曼黑度
	小于1
	
	
	1
	无

	
	
	
	汞及其化合物
	<6×10-5
	
	
	0.05
	无

	油烟机废气12个
	厂区内
	烟囱高空
	颗粒物
	3.3
	
	
	15
	无

	
	
	
	油烟
	1.05
	
	
	15
	无

	
	
	
	挥发性有机物
	0.88
	
	
	40
	无

	固体废物

	废物名称
	是否危险废物
	处理处置方式
	处理处置数量

	印染污泥
	否
	焚烧/利用
	17675.36吨

	废染料袋
	是
	利用
	7.76吨

	废定型机油
	是
	利用
	489.7875吨

	噪声

	厂界位置
	噪声值
	执行的厂界噪声排放标准限值
	超标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	厂区东
	56
	48
	60/50
	

	厂区南
	55
	48
	60/50
	

	厂区西
	57
	47
	60/50
	

	厂区北
	55
	49
	60/50
	

	其他污染类型

	


三、防治污染设施的建设和运行情况

	设施类别
	防治污染设施名称
	投运时间
	处理能力
	运行情况

	水污染物
	污水站
	2013年、2016年
	24000t/d
	正常

	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	

	大气污染物
	废气脱硫脱硝除尘1
	2017年
	
	正常

	
	废气脱硫脱硝除尘2
	2017年
	
	正常

	
	定型油烟处理设备
	2016年、2019年
	
	正常

	固体废物
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	

	噪声
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	

	其他
	
	
	
	


四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
企业现有项目环保审批情况

	序号
	项目名称
	环评批复文号
	验收批复文号

	1
	（海宁许巷印染厂）热电项目
	嘉环建函[2004]038号
	环验（2006）03号

	2
	引进韩国产1800型凹版印花设备技改项目
	环评批复[2004]0215号
	/（未实施）

	3
	浙江华德利纺织印染有限公司年加工1500万米装饰布、4000吨纱线技改项目
	海环管[2006]143号
	海环连验[2010]08号

	4
	浙江华德利纺织印染有限公司环境现状评价报告书
	海环审备[2010]24号
	海环连验[2010]08号

	5
	浙江华德利纺织印染有限公司年加工3600吨化纤丝技术改造项目
	海环连审[2010]58号
	许验2012051号

	6
	浙江华德利纺织印染有限公司节能减排技术改造项目
	海环审[2011]107号
	海环许验[2013]15号

	7
	浙江省华德利纺织印染有限公司10000m3/d中水回用工程及年新增10000吨经编后整理加工技改项目
	海环审[2013]8号
	海环许竣备[2016]3号

	8
	翻建生产用房项目
	海环许登[2014]02号
	/

	9
	锅炉改造技改项目
	海环审[2015]135号
	/

	10
	翻建生产用房技改项目
	海环零许备[2016]3号
	/

	11
	年产30000吨高档经编布染色技改项目
	海环零许备[2016]00043号
	/

	12
	年新增8000吨高档面料后整理技改项目
	海环许审[2017]24号
	/

	13
	燃水煤浆导热油炉改造项目
	嘉环海备[2019]1号
	/

	14
	燃煤锅炉改造项目
	嘉环海备[2020]6号
	暂未实施


五、突发环境事件应急预案

	突发环境事件应急预案

	备案部门
	环保局
	备案时间
	2020.7

	主要内容
	   为提高企业应对环境事件能力，防止突发性环境事件的发生，将事故损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定保护当地环境和水资源安全，特制订本方案，主要包括水污染突发环境事件、大气污染突发环境事件、危险废物污染突发环境事件和企业环境风险评估 


六、环境自行监测方案

	主要内容
	（列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境行监测方案）


七、其他应当公开的环境信息

	其他应当公开的环境信息
	


填表说明：
1、排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。
2、企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。
3、此件公开发布，电子版可以在浙江省环保厅门户网站上获取。
— 8 —
— 8 —

