附件

三余自备电厂信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属企业 | 总装机容量 | 主要设备 |
| 1 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 4.5MW | 1台窑头余热锅炉、1台窑尾余热锅炉、1套4.5MW凝汽式汽轮发电机组 |
| 2 | 浙江金圆水泥有限公司 | 9MW | 2台窑头余热锅炉、2台窑尾余热锅炉、1套9MW凝汽式汽轮发电机组（9MW汽轮机配套10MW发电机） |
| 3 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 18MW | 3台窑头余热锅炉、3台窑尾余热锅炉、2套7.5MW和1套3MW凝汽式汽轮发电机组 |
| 4 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 9MW | 1台窑头余热锅炉、1台窑尾余热锅炉、1套9MW凝汽式汽轮发电机组 |
| 5 | 浙江双狮建材有限公司 | 4MW | 1台窑头余热锅炉、1台窑尾余热锅炉、1套4MW凝汽式汽轮发电机组 |
| 6 | 兰溪南方水泥有限公司 | 4.5MW | 1台窑头余热锅炉、1台窑尾余热锅炉、1套4.5MW凝汽式汽轮发电机组 |