附件

三余自备电厂信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属企业 | 总装机容量 | 主要设备 |
| 1 | 安吉南方水泥有限公司 | 9MW | 2台窑头AQC余热锅炉、2台窑尾SP余热锅炉、1套9MW凝汽式汽轮发电机组 |
| 2 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | 535kW | 1台背压为0.38MPa（g）的背压式汽轮机、1台535kW发电机 |
| 3 | 湖州白岘南方水泥有限公司 | 9MW | 1台窑头AQC余热锅炉、1台窑尾SP余热锅炉、1套9MW凝汽式汽轮发电机组 |
| 4 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 33MW | 3台窑头AQC锅炉、3台窑尾SP锅炉、1套15MW凝汽式汽轮发电机组、1套18MW凝汽式汽轮发电机组 |
| 5 | 长兴南方水泥有限公司 | 13.5MW | 2台窑头AQC锅炉、2台窑尾SP锅炉、1套4.5MW凝汽式汽轮发电机组、1套9MW凝汽式汽轮发电机组 |
| 6 | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 9MW | 4台余热锅炉、1台备用锅炉、1套9MW凝汽式汽轮发电机组 |