第三章  合同主要条款

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据浙江祥泽招标代理有限公司关于天台经济开发区化工园区突发水污染事件多级防控体系“一园一策”建设提升项目公开招标的结果签署本合同。

一、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.1 服务内容：

1.2 服务期限：

1.3 服务地点：

二、服务报酬

2.1 本合同价款为人民币（大写）：                          元（￥：            ）。

2.2本项目合同价是完成本项目全部采购内容的价格表现，应包括软件开发实施项目所需的调研、需求分析及软件的分析、设计、开发、编制、测试、安装、运行维护、技术服务、税费、人员培训以及合同包含的所有风险、评审验收等费用、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2.3付款时间及方式：

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

无。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让或分包给他人供应。

6.2 如有转让或分包行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

七、税费承担

7.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保证

8.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺向甲方提供服务。

8.2 在服务期限内，如遇特殊情况需要提供服务的，乙方在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

验收标准、验收方法等：详见招标文件。

九、风险承担

9.1 在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

十、违约责任

10.1 甲方逾期支付服务费的,应按逾期付款总额每日万分之    向乙方支付违约金。

10.2 由于甲方原因造成合同解除的，应向乙方支付违约金，违约金按服务费总额的    %计算。

10.3 乙方没有按时提供服务，或者提供的服务达不到要求的，甲方有权选择以下办法处理：

□⑴要求乙方重做：由乙方承担所发生的全部费用。

□⑵减少报酬：甲方有权酌情减少乙方的服务费。如果因乙方原因造成逾期的，自逾期之日起每日按服务费总额的      　　减少服务费。

□⑶解除合同：乙方应向甲方支付违约金，违约金按服务费总额的      %计算。

10.4如有转让或分包行为，甲方有权解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续    天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议解决

12.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地人民法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.3 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

- 招标内容及需求

  - 一、项目概况及总体要求

### 1.项目由来：

2023年浙江省生态环境厅、省经济和信息化厅、省应急管理厅印发《浙江省化工园区突发水污染事件多级防控体系建设提升工作方案（2023—2025年）》的通知(浙环发〔2023〕25号)要求，通过三年建设提升，在全省化工园区建成比较完备的企业级-企间级-园区级-流域级突发水污染事件多级防控体系，环境应急管理机构完善，应急救援队伍、应急物资装备齐全，长效管理制度健全，化工园区环境应急能力全面提升。到2024年底，60%以上化工园区完成突发水污染事件多级防控体系建设，全省所有化工园区基本完成“企间级”建设任务，园区公共雨水排口完成截流闸阀建设；企业雨水排放口安装自动闸阀。到2025年底，全省所有化工园区全面完成突发水污染事件多级防控体系建设，形成设施完备、机制健全、调度有序、管理规范的水污染物应急处突防范响应体系，实现“不让一滴事故污水流出园区”的目标。

### 2.项目概况：

浙江是化工大省，全省涉化工类企业园区众多，仅已完成省政府认定的化工园区就有51家，其中相当一部分化工园区位于水系上游或沿江河分布，突发水污染风险较为突出。2020年以来，先后在杭州建德经济开发区化工园区、衢州智造新城高新片区等化工园区开展突发水污染事件多级防控体系建设省级试点，带动重点区域、行业突发环境事件应急能力提级跃升，助力全省连续9年较大及以上事件零发生。

天台经开区化工园区内有风险企业6家，分别为奥锐特药业股份有限公司八都厂区和苍山厂区、浙江圣达生物药业股份有限公司苍山厂区、浙江天台药业股份有限公司苍山厂区、浙江昌明药业有限公司八都厂区和浙江德斯泰新材料股份有限公司苍山厂区，其中奥锐特（苍山厂区）、圣达生物（苍山厂区）和德斯泰（苍山厂区）3家企业还处于楼栋墙体建设过程中，预计2024年12月底开始试生产。

### 3.总体要求：

根据《浙江省化工园区评价认定管理办法》（浙经信材料〔2020〕101号）、2023年浙江省生态环境厅、省经济和信息化厅、省应急管理厅印发《浙江省化工园区突发水污染事件多级防控体系建设提升工作方案（2023—2025年）》的通知(浙环发〔2023〕25号)要求，并结合《天台经济开发区医化园区突发水环境污染事件多级防控体系“一园一策”建设方案》的要求：

3.1根据园区多级防控体系“一园一策”建设方案要求，对企业级应急防控能力摸底调查，分析评价企业事故废水在控制、收集、暂存、处理方面存在的薄弱环节，督促企业（本方案中的企业均指符合《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）第三条规定的企业）按照环评与批复文件、环境风险评估及突发环境事件应急预案等要求，全面规范建成企业雨污管道（沟渠）、事故应急池、初期雨水池等截流设施及各风险单元车间级防控体系，合理建设车间级事故污水收集系统，实现分区域收集事故污水，配备必要的应急物资和可调用的应急救援队伍，从源头防范事故污水溢出厂区。

3.2结合园区智慧化建设，将事故废水防控体系纳入系统平台管理，作为园区事故综合应急处置能力的组成部分，对园区事故应急处置提供智能化预警与管控。

3.3对园区主要公共雨水排放口改造安装手自一体阀门、安装在线监控设备，对雨污管网系统进行实时监控，实现雨水排放智慧化监管、应急管控、工业园区雨（污）水管网状态监控和水污染溯源。

3.4参照生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》，按照“找空间、定方案、抓演练”技术路径，积极协调水利、自然资源等部门，以水系为单位全面实施“南阳实践”工作。

  - 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 时间节点要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化平台建设服务 | 套 | 1 | 2024年11月底之前完成初验，其中应急演练2024年12月底之前完成，整体2025年1月底之前完成终验 |
| 2 | 监测监控服务 | 批 | 1 |  |
| 3 | 配套服务、应急演练和应急物资 | 批 | 1 |  |

    - 2.1数字化平台

| 序号 | 模块功能 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 |  |  |
| 一 | 数据驾驶舱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多级防控全局指挥室 | VR企业应急指挥全景地图 | 企业VR全景图构建 | 采用无人机航拍技术，对整个化工园区进行全面、高精度的影像采集，确保覆盖园区所有角落。结合先进的计算机图像处理与合成技术，生成精细逼真的化工园区虚拟现实(VR)全景图，实现对园区的沉浸式三维展现。 | 1 | 套 |
| 2 |  |  | 企业环境应急空间与设施展示 | ★将企业与突发水污染事件防控和应急紧密相关的构筑物，特别是环境应急空间与设施（如应急池、救援基地、物资仓库、隔离带、闸阀控制点等）以点、线、面的矢量数据形式的标注在全景图展示，确保在应急响应时能快速定位和调度资源。（需提供3D图形引擎原厂的国高新资质，并提供原厂授权书） | 1 | 套 |
| 3 | 园区级应用子场景 | 园区应急一本账 | 园区应急预案 | 对照园区级防控体系建设《***园区突发环境事件应急预案》。预案可查询，可更新。 | 1 | 套 |
| 4 |  |  | 园区相关河道/水系截断、引流/分流设施库 | 截留设施名称、分布、编号、位置以及与事故应急池连通信息，并形成GIS图层，可在地图上动态查询。 | 1 | 套 |
| 5 |  |  | 园区公共事故应急池、初期雨水池库 | 公共事故应急池、初期雨水池库名称、分布、编号等信息，可查询可编辑，并形成GIS图层，可在地图上动态查询。 | 1 | 套 |
| 6 |  |  | 园区环境应急物资库 | 包括物资类型、名称、规定数量、实际数量和位置等。通过列表形式展示物资清单，并在地图上呈现物资的位置，方便定位和调配。物资可查询、可编辑。 | 1 | 套 |
| 7 |  |  | 园区应急救援力量库 | 包括园区救援力量人员姓名、专业、电话、职责等，人员可编辑、可查询。 | 1 | 套 |
| 8 |  |  | 园区公共雨水排口物联监控设施库 | 对雨水排放口和市政排放口点位、设备、因子进行管理，并在地图上标注位置。点击标注可以查看监控设施的基本信息、监测指标数据和当前状态是否正常，并形成GIS图层，可在地图上查询。 | 1 | 套 |
| 9 | 流域级应用子场景 | 流域应急一本账 | 一河一策一图 | 对照流域级防控体系建设流域一河一策一图应急响应方案。方案可查询，可更新。 | 1 | 套 |
| 10 |  |  | 流域相关闸坝、桥梁、临时筑坝点库 | 截留设施名称、分布、编号、位置等，并形成GIS图层，可在地图上动态查询。 | 1 | 套 |
| 11 |  |  | 流域事故应急池库 | 流域事故应急池名称、分布、编号等信息，可查询可编辑，并形成GIS图层，可在地图上动态查询。 | 1 | 套 |
| 12 |  |  | 流域环境应急物资库 | 包括物资类型、名称、规定数量、实际数量和位置等。通过列表形式展示物资清单，并在地图上呈现物资的位置，方便定位和调配。物资可查询、可编辑。 | 1 | 套 |
| 13 |  |  | 流域应急救援力量库 | 包括园区救援力量人员姓名、专业、电话、职责等，人员可编辑、可查询。 | 1 | 套 |
| 14 |  |  | 流域公共物联监控设施库 | 对流域断面、设备、因子进行管理，并在地图上标注位置。点击标注可以查看监控设施的基本信息、监测指标数据和当前状态是否正常，并形成GIS图层，可在地图上查询。 | 1 | 套 |
| 15 | 综合看板 | 园区概况信息 | 园区概况信息展示图 | 展示园区各种文字和图片信息。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 视频中心 | 视频流展示及存储控制 | 1、作为电视墙展示各个摄像头的画面； | 1 | 套 |
| 17 |  |  |  | 2、管理视频存储，回放，智能识别相关功能 |  |  |
| 18 |  | 园区河道水质通览 | 园区河道水质展示图 | 用图形学渲染出水质的状态，污染和异常状态用颜色和贴图展示 | 1 | 套 |
| 19 |  | 主要断面水质动态数据 | 企业园区流域三级主要断面的水质可视化图 | 用图形学渲染出断面的水质状态，贴图和颜色按照国家水质可视化标准进行。 | 1 | 套 |
| 20 |  | 应急物资状态 | 多级防控物资状态图 | 用文字和图标展示企业，园区，流域三个级别的应急物资的状态。 | 1 | 套 |
| 21 |  | 报警和预警 | 报警和预警信息列表 | 用文字和警示标识展示报警和预警信息，以及后续处置状态。 | 1 | 套 |
| 22 |  | 自动闸阀状态 | 闸阀状态列表 | 用文字和图标展示闸阀的状态。 | 1 | 套 |
| 23 |  | 综合查询 | 除上述信息之外的多级防控信息的查询，例如新闻和政策法规 | 用文字和图标展示除上述信息外，其余的和多级防控相关的信息。 | 1 | 套 |
| 24 |  | 下载专区 | 多级防控工作流程的文档下载 | 提供多级防控工作流程的文档下载。 | 1 | 套 |
|  | 后台管理端 |  |  |  |  |  |
| 一 | 应急管理基础账 |  |  |  |  |  |
| 25 | 应急管理基础账 | 一河一档 | / | 河道信息主要包含河流（段）的自然属性、所属区县、所属乡镇街道、经纬度信息、所在水系、河流（段）级别、河长信息、河流（段）水质历史监测数据等。 | 1 | 套 |
| 26 |  | 风险源管理 | 风险源操纵管理 | 包括装置、设施、场所、移动风险源等类型； | 1 | 套 |
| 27 |  |  |  | 风险源新增、编辑、删除功能，信息导出功能； |  |  |
| 28 |  |  | 风险信息管理 | 风险源的主要信息包括环境风险企业的基本信息（企业名称、经纬度信息、所属区县、所属乡镇街道、所属行业类别）、主要环境风险物质等的管理 | 1 | 套 |
| 29 |  | 敏感目标管理 | 敏感目标操纵管理 | 对生态红线区、自然保护区、医院等各类敏感目标信息进行统一管理维护，提供新增、编辑、删除功能，并可实现信息导出 | 1 | 套 |
| 30 |  |  | 敏感目标信息管理 | 主要以列表清单的形式展示敏感目标关键信息，这些关键信息主要包括生态红线区、自然保护区、医院等，关键信息涵盖敏感目标类型及级别、地理信息、面积、人口数等。 | 1 | 套 |
| 31 |  | 环境应急空间设施 | 筛查 | 可对桥梁、闸坝、塘坑、湿地、应急池、救援基地、物资仓库、隔离带、闸阀控制点等各类环境应急空间设施进行筛查 | 1 | 套 |
| 32 |  |  | 搜索 | 可对桥梁、闸坝、塘坑、湿地、应急池、救援基地、物资仓库、隔离带、闸阀控制点等各类环境应急空间设施进行关键词搜索 | 1 | 套 |
| 33 |  |  | 环境应急空间设施信息管理 | 对空间设施编号、经纬度信息、所属区域、所属乡镇街道、联系人员、联系方式等进行信息管理 | 1 | 套 |
| 34 |  | 处置方法库 | 方法库建立 | 建立处置方法库，主要收录三万多种化学品的基本信息，包括理化性质、环境应急反应、应急处理措施、测试方法等。其中，环境应急反应涉及对人体的健康危害、毒理学资料及环境行为等，应急处理措施主要包含泄漏应急处理、防护措施、急救措施等。 | 1 | 套 |
| 35 |  |  | 搜索 | 可按照化学品名称或CAS号对30000多种化学品库进行搜索 | 1 | 套 |
| 36 |  | 可能接纳企业或移动源事故废水的公共雨排口库 | 数据操纵管理 | 可对雨排口进行编辑、保存等操作 | 1 | 套 |
| 37 |  |  | 信息管理 | 对公共雨排口名称、类型、规格/尺寸、经纬度、截断设施/措施及规格、闸阀、水质在线监测等信息进行管理 | 1 | 套 |
| 38 |  | 成功案例 | 筛查 | 可对各类突发事件的成功案例按照不同的应急事件类型（如自然灾害、安全事故、公共卫生事件等）、地域范围、事件等级、应对策略等多个维度进行筛选。 | 1 | 套 |
| 39 |  |  | 搜索 | 可对各类突发事件的成功案例进行模糊搜索 | 1 | 套 |
| 二 | 企业级应急防控子场景 |  |  |  |  |  |
| 40 | 企业级应急防控子场景 | 企业应急一本账 | 企业应急预案 | 对照企业级防控体系建设标准，天台化工园区内奥锐特、圣达生物、昌明药业、天台药业等5家医化企业《企业突发环境事件应急预案》，可查询，可更新； | 1 | 套 |
| 41 |  |  | 企业车间截流设施库 | 企业车间（包括罐区、物料装卸区、危废仓库）截留设施名称分布、编号、位置以及与事故应急池连通信息。 | 1 | 套 |
| 42 |  |  | 企业事故应急池、初期雨水池库 | 企业事故应急池、初期雨水池库名称、分布、编号等信息，可查询可编辑。 | 1 | 套 |
| 43 |  |  | 企业自身环境应急物资库 | 包括物资类型、名称、规定数量、实际数量和位置等。通过列表形式展示物资清单，并在地图上呈现物资的位置，方便实时定位和调配，可查询、可编辑。 | 1 | 套 |
| 44 |  |  | 应急救援力量 | 企业救援力量人员姓名、专业、电话等。 | 1 | 套 |
| 45 |  |  | 物联监控设施 | 对雨水排放口和市政排放口点位、设备、因子进行管理，并在地图上标注位置。点击标注可以查看监控设施的基本信息、监测指标数据和当前状态是否正常。 | 1 | 套 |
| 46 |  | 企业应急预警 | 应急预警阈值管理库 | 可对不同级别的预警进行设定、管理、触发等。 | 1 | 套 |
| 47 |  |  | 警情报送 | 显示最新的应急预警信息，包括预警类型、级别、内容和相关责任人等。提供预警信息的即时推送，并在工作台上进行展示，以便管理部门及时响应和采取相应措施。 | 1 | 套 |
| 48 |  |  | 警情显示 | 地图功能展示各个区域的预警情况，包括预警区域、影响范围和预警等级等。 | 1 | 套 |
| 49 |  | 闸阀智慧监控 | 闸阀状态监控 | 实时监控闸阀状态及介质参数 | 1 | 套 |
| 50 |  |  | 闸阀报警和诊断 | 实施监控闸阀报警信息 | 1 | 套 |
| 51 |  |  | 闸阀权限分级管控 | 实施权限分级管控，全程记录操作日志 | 1 | 套 |
| 52 |  |  | 闸阀联动控制 | 结合实际需求智能调度闸阀动作，联动优化全流程 | 1 | 套 |
| 三 | 园区级应用子场景 |  |  |  |  |  |
| 53 | 园区级应用子场景 | 园区源-网-厂-口-河应急预警 | 应急预警链构建 | 构建源-网-厂-口-河应急预警链 | 1 | 套 |
| 54 |  |  | 风险管控 | 设置风险管控阈值，实现对风险等级的管控和触发。 | 1 | 套 |
| 55 |  |  | 风险报警及警情推送 | 能对预警信息推送，并在平台上进行展示，以便管理部门及时获得信息并采取相应措施。 | 1 | 套 |
| 56 |  |  | 警情展示 | 地图功能展示各个区域的预警情况，包括预警区域、影响范围和预警等级等。 | 1 | 套 |
| 57 |  | 园区闸阀智慧监控 | 闸阀状态监控 | 实时监控闸阀状态及介质参数 | 1 | 套 |
| 58 |  |  | 闸阀报警和诊断 | 展示闸阀相关的报警和诊断信息 | 1 | 套 |
| 59 |  |  | 闸阀权限分级管控 | 实施权限分级管控，全程记录操作日志 | 1 | 套 |
| 60 |  |  | 闸阀联动控制 | 分别构建企业间和园区级智能闸阀联动，联动优化全流程 | 1 | 套 |
| 61 |  | 园区突发环境污染事件线上调度指挥图 | 指挥流程构建 | 构建“确定事故点-源头阻断-污染拦截-截留引流-工程削污-应急监测-开泵放水”园区应急调度指挥流程，并基于GIS地图展示 | 1 | 套 |
| 62 |  |  | 确定事故点 | 通过园区源-网-厂-口-河应急预警情况以及现场相关人员反馈等方式，确定事故发生点的具体地理位置，可通过直接在GIS一张图上进行选择或搜索具体地理位置的方式进行标记事故发生点。同时可显示周边一定范围内的风险源及敏感源的分布情况，显示范围可根据实际情况进行自定义，默认值为5km。 | 1 | 套 |
| 63 |  |  | 污染拦截 | 在系统的GIS一张图上可根据事故点计算事故发生点周边的泵站闸坝，并在事故点下游和上游以明显标识显示应设立的临时筑坝点的位置。进一步结合事故的实际情况，通知事故点周边泵站的管理处立即关闭事故点下游的泵站，节制闸坝、停止调水（闸坝为事故点下游最近闸坝），同时应急小组赶往现场后按照应急预案要求建设临时筑坝点，将污染水体拦截在两处临时筑坝点之间。 | 1 | 套 |
| 64 |  |  | 截留引流 | GIS一张图上显示最近临时应急池的位置，主要通过引水管将事故点上游来水引到事故点下游未污染河段，将事故发生点附近企业应急池以及坑塘作为临时应急池，污染水体引入应急池内，并往池内投放活性炭，对污染物进行处置。 | 1 | 套 |
| 65 |  |  | 工程削污 | GIS一张图上显示周边桥梁、闸坝的位置，根据污染河段具体位置在沿程桥梁、闸坝等点位布设围油栏、吸油毡或活性炭吸附坝，削减污染物浓度。将高浓度污水利用槽车转移至具备相应处置能力的污水处理厂处理。 | 1 | 套 |
| 66 |  |  | 应急监测 | 在GIS一张图上根据事故点及应急监测规范要求图标标注应急监测点位的位置，根据实际情况可手动增加监测点位及频率；处置结束后连续监测24小时稳定达标后可结束应急处置。 | 1 | 套 |
| 67 |  |  | 开泵放水 | 污水抽净后，打开临时筑坝点、泵站节制闸，释放上游来水，并对污染事件分析复盘与模拟预测，建立环境应急空间与设施布局管理一张图。 | 1 | 套 |
| 四 | 流域级应用子场景 |  |  |  |  |  |
| 68 | 流域级应用子场景 | 流域突发环境污染事件线上调度指挥图 | 指挥流程构建 | 构建“确定事故点-源头阻断-污染拦截-截留引流-工程削污-应急监测-开泵放水”园区应急调度指挥流程，并基于GIS地图展示 | 1 | 套 |
| 69 |  |  | 确定事故点 | 通过水体自动断面预警情况以及现场相关人员反馈等方式，确定事故发生点的具体地理位置，可通过直接在GIS一张图上进行选择或搜索具体地理位置的方式进行标记事故发生点。同时可显示周边一定范围内的风险源及敏感源的分布情况，显示范围可根据实际情况进行自定义，默认值为5km。 | 1 | 套 |
| 70 |  |  | 源头阻断 | 利用沙土等将泄露的污染物进行围堵和清理，防止继续流入目标河段。 | 1 | 套 |
| 71 |  |  | 污染拦截 | 在系统的GIS一张图上可根据事故点计算事故发生点周边的泵站闸坝，并在事故点下游和上游以明显标识显示应设立的临时筑坝点的位置。进一步结合事故的实际情况，通知事故点周边泵站的管理处立即关闭事故点下游的泵站，节制闸坝、停止调水（闸坝为事故点下游最近闸坝），同时应急小组赶往现场后按照应急预案要求建设临时筑坝点，将污染水体拦截在两处临时筑坝点之间。 | 1 | 套 |
| 72 |  |  | 截留引流 | GIS一张图上显示最近临时应急池的位置，主要通过引水管将事故点上游来水引到事故点下游未污染河段，将事故发生点附近企业应急池以及坑塘作为临时应急池，污染水体引入应急池内，并往池内投放活性炭，对污染物进行处置。 | 1 | 套 |
| 73 |  |  | 工程削污 | GIS一张图上显示周边桥梁、闸坝的位置，根据污染河段具体位置在沿程桥梁、闸坝等点位布设围油栏、吸油毡或活性炭吸附坝，削减污染物浓度。将高浓度污水利用槽车转移至具备相应处置能力的污水处理厂处理。 | 1 | 套 |
| 74 |  |  | 应急监测 | 在GIS一张图上根据事故点及应急监测规范要求自动图标标注应急监测点位的位置，根据实际情况可手动增加监测点位及频率；处置结束后连续监测24小时稳定达标后可结束应急处置。 | 1 | 套 |
| 75 |  |  | 开泵放水 | 污水抽净后，打开临时筑坝点、泵站节制闸，释放上游来水，并对污染事件分析复盘与模拟预测，建立环境应急空间与设施布局管理一张图。 | 1 | 套 |
| 76 |  | 污染发展模拟预测 | 污染源及源强调查 | 结合企业环评数据，对污染物进行摸排调查，并展示。 | 1 | 套 |
| 77 |  |  | 水文数据 | 从水利局或农业农村局对接水文逐小时数据。 | 1 | 套 |
| 78 |  |  | 模型构建 | 利用数值模式构建模型，事故发生后，模拟预测污染物随时间的浓度变化，用不同颜色渲染展示。 | 1 | 套 |
| 79 |  | 污染事件分析复盘及演练模拟 | 污染事件转案例 | 整个污染事件处理结束后，系统自动生成应急案例。案例的记录按时间轴排列，可对从应急预警开始的每个事故处理节点进行查询、回放等复盘分析，也可作为应急演练的载体工具。 | 1 | 套 |
| 五 | 监测预警信息总汇 |  |  |  |  |  |
| 80 | 监测预警信息总汇 | / | / | 该模块集成了监控设施、水环境质量、雨水监控、风险分析、任务分析、事件分析等功能模块，通过数据分析和可视化展示，提供全面的环境监测、预警和管理支持。 | 1 | 套 |
|  | 移动服务端 |  |  |  |  |  |
| 一 | 移动端 |  |  |  |  |  |
| 81 | 移动端 | 个人任务查看 | / | 查看系统分配给个人的任务列表 | 1 | 套 |
| 82 |  | 企业信息查询 | / | 查看当前用户权限范围内的企业信息 | 1 | 套 |
| 83 |  | 成功案例查询 | / | 查看多级防控各个级别的应急成功案例 | 1 | 套 |
| 84 |  | 应急物资查询 | / | 查看当前用户权限范围内的应急物资列表 | 1 | 套 |
| 85 |  | 应急预案查询 | / | 查看当前用户权限范围内的多级防控应急预案 | 1 | 套 |
| 86 |  | 数据采集及上传 | / | ★综合利用移动端app所在平台的传感能力（原生应用/浙里办/H5页面），调用比如摄像头，IMU或者麦克风来进行应急信息的处理。特别的可以进行核心设备的三维扫描（需提供3D建模服务原厂的国高新资质，并提供原厂授权书） | 1 | 套 |
| 87 |  | 问题录入与上报 | / | 当前用户依照所拥有的全新，针对多级防控各个层级或者系统本身的问题进行反馈 | 1 | 套 |
| 一 | 软件平台功能运维 |  |  |  |  |  |
| 88 | 软件平台功能运维 | / | / | 包含系统故障处理、BUG修复、日志缓存文件清理、数据备份、人员培训等运维服务内容。 | 3 | 年 |

| 序号 | 数据资源建设 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 |  |  |
| 1 | 数据对接与处理 | 数据对接 | 数据接入 |  | 1 | 批 |
| 2 |  |  | 数据采集 |  | 1 | 批 |
| 3 |  | 数据处理 | 数据电子化 |  | 1 | 批 |
| 4 |  |  | 数据清洗 |  | 1 | 批 |
| 5 |  |  | 数据分类 |  | 1 | 批 |
| 6 |  |  | 数据转化 |  | 1 | 批 |
| 7 |  |  | 数据脱敏 | 特别对地下管网数据 | 1 | 批 |
| 8 |  |  | 数据关联 |  | 1 | 批 |
| 9 |  | 建立数据库 | / |  | 1 | 批 |
| 10 |  | 数据入库 | / |  | 1 | 批 |
| 11 |  | 共享接口 | / |  | 1 | 批 |

|  | 网络和服务器等云资源建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 配置需求 | 数量 | 时长（月） | 操作系统 |
| 应用云服务器 | 8核、内存24G 系统盘50G(高效云盘) 硬盘300G(高效云盘) 10M互联网带宽 1个弹性公网ip | 2套 | 36 | windows，linux |
| 数据库云服务器 | 16核、内存24G 系统盘300G(高效云盘) 2T硬盘(高效云盘) 10M互联网带宽 1个弹性公网ip | 1套 | 36 | windows |
| 云防火墙vFW （基础版） | 1VM,AV,HFW,HIPS三个功能 | 1租户 | 36 |  |
| 云主机安全vHSMP（标准版） | 支持TCP/IP访问控制，网络吞吐：1Gbps，并发连接数：500000，每秒新建连接数：20000。 | 3资产 | 36 |  |
| 云WEB应用防火墙vWAF | 网络吞吐200Mbps，每秒新建连接数1000，支持1个IP+1个端口 | 1个 | 36 |  |
| 云综合日志审计 vLAS | 500EPS 1资产 | 3资产 | 36 |  |
| 云堡垒机vBH | 可管理1资产 | 3资产 | 36 |  |

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件等保测评(二级) | 1 | 次 |
| 2 | 软件代码审计 | 1 | 次 |
| 3 | 应用支撑层安全建设： - 改进数据持久化性能，以保证数据安全; - 消除高频运行时异常，以优化运行效率； 3.评估缓存性能，以提高并发性用户数。 | 1 | 次 |

    - 2.2监测监控服务

      - 2.2.1公共雨排口监测监控设施

| 序号 | 设备组成 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多普勒流量计 | 8 | 套 | 测速范围：0.1m/s~20m/s 测速分辨力：10mm/s 测速雷达频率：60GHz 测距范围：0.1m~20m/s 测距雷达频率：60GHz； 接口：RS485； 防护等级：IP68 供电：9~30VDC |
| 2 | pH计 | 8 | 套 | 测量原理：玻璃电极法 量程范围：0~14.00pH 电导率相对精度：0.1PH 接口：RS485 防护等级：IP68 供电：9~30VDC 材质：POM壳体 |
| 3 | 电导率分析仪 | 8 | 套 | 测量原理：电极法 量程范围：0~70.0mS/cm ★电导率相对精度≤1‰（需提供权威机构出具的检测检验报告，并提供设备原厂授权书） ★电导反应时间≤100ms（需提供权威机构出具的检测检验报告，并提供设备原厂授权书） 接口：RS485 防护等级：IP68 供电：9~30VDC 材质：PEEK壳体 |
| 4 | 控制器终端 | 8 | 套 | 物联网监测设备实时数据显示在平台中，能定位显示相关监测点位。实时监测管理数据来源于前端数据采集终端，能查看相关监测的数据，能对监测采集的频率进行设置，可根据需要调整数据采集频率。能对监测设备进行点位管理：点位GPS、点位类型、点位归属、设备编号等。另外，监测设备实时数据的传输要满足项目信息安全等级保护测评要求。★控制器终端需要具备40TOPS的本地AI算力。（需提供芯片原厂的规格书中对算力说明的截图） |
| 5 | 流水抓拍像机 | 8 | 套 | 项目拟采用200w红外夜视防爆监控摄像头，设备可实现电池供电，续航一年。能够实现高清画质、红外夜视、手机远程以及智能报警等功能，24小时日夜连续监控，防尘防水性能为IP68，实时上传视频。 |
| 6 | 硬盘录像机 | 8 | 套 | 主要功能包括：监视功能、录像功能、回放功能、控制功能、网络功能等。 |
| 7 | 阀门及传感器 | 8 | 套 | 阀门需手自一体闸阀并可实现远程控制，及阀门的运维保障。 |

      - 2.2.2小微水站监测监控

| 序号 | 项目内容 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道小微水站 | 在苍山化工片区出境断面（伍佰村大桥下游200m）设置小微水站1台（运维3年），具体包括： 控制系统及常规八参数：水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷分析仪； 配套附件：智能RTU终端（数据采集、存储、通信和远程管理），电池组，其他辅材及施工； ★RTU终端需要具备40TOPS的本地AI算力。（需提供芯片原厂的规格书中对算力说明的截图） 站房配套附件及辅材更换； 传感器质保期2年，运维3年。 数据采用国标法测定，数据稳定性符合环保认证要求； 建设标准：满足《地表水自动监测技术规范(试行)》、《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》(环办监测[2019]2号)。 | 套 | 1 |

    - 2.3配套服务、应急演练和应急物资

      - 2.3.1清单组成（配套服务）

| 序号 | 类型 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套服务 | 企业间应急空间互连互通 | - 在苍山片区现有公共事故废水管廊的基础上，结合4家风险源企业事故应急池分布点位，为企业预留连通管线接口，并在企业连通管线汇入口前端设置截流阀，将阀门信号接入园区平台。 - 备用500m临时管线（DN150，耐酸防腐材质）用于企间级跨道路连通。 | 套 | 2 |
| 2 |  | 公共雨排口阀门安 装提升 | 3个公共雨排口到始丰溪段分别新增电动闸阀(3个雨排口口径分别为(DN400、DN500、DN500)，以防止不合格雨水排入始丰溪。阀门需配备远程控制功能，以实现园区平台反控阀门开关。新建3个电动闸阀阀门井；接电和接网，配套阀门信号数据采集终端；场地修复平整。 | 套 | 3 |
| 3 |  | 公共雨排口截流井 及配套管线提升 | 八都区块3个公共雨排口新增提升泵和截污通道,将雨排口溢流的不合格雨水截流到污水管线中。提升泵(流量100m3/h扬程25m，需做好防雨效果)，配套提升管线(长约15m)。对3个雨排口检查井进行挖深或浇底改造； 提升泵做好防雨棚； 接电及场地修复平整1项。 | 套 | 3 |

      - 2.3.2清单组成（应急演练）

| 序号 | 类型 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急演练 | 园区环境应急综合演练 | 为有效提升园区应急反应能力和组织协调能力，确保在突发环境事件发生时能够迅速、有效地应对，模拟园区可能突发的环境污染事件开展应急综合演练1次，并结合演练过程拍摄《天台化工园区2024年度环境应急综合演练宣传片》，通过综合演练牢牢守住企业安全生产底线。 | 次 | 1 |

      - 2.3.3清单组成（应急物资）

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急水囊 | PVC可折叠软体水囊，每个100m3，可串联 | 套 | 15 |
| 2 | 阻水板 | L型阻水板； 单个尺寸：W=70.5cm，H=52.8cm，L=68cm 材质：ABS 厚度：4mm | m | 1000 |
| 3 | 输水软管 | PVC涂塑软管，与防汛泵车配套； 材质：TPR涂塑水带 口径：DN300 工作压力：6Bar | m | 2000 |
| 4 | 管道封堵气囊 | 管道橡胶充气气囊 使用压力：≥0.015MPa 气囊直径：DN150~1000mm 气囊材质：要求耐磨损耐腐蚀，橡胶加强纤维等 | 只 | 20 |
| 5 | 沙袋 | 抢险沙袋 | 只 | 200 |

  - 三、项目主要建设具体要求

### 3.1“数字化平台”建设要求

#### 3.1.1数字化平台概况

建设天台经济开发区医化园区突发水污染事件多级防控数字化监管平台，实现共用一套组织架构与人员档案管理和权限管理等功能，同一个WEB端地址访问，同一个账号进行登录访问，共用一套基础档案，共用一套GIS地图引擎与地图，园区报警处理机制融合，位置管理机制融合。针对园区突发水环境污染事件多级防控体系，园区需建设智能化监测监控平台包括自动提升泵、闸阀控制系统、水质监控预警系统并实现连接联动，配合三级防控基础设施，完善体系建设，对园区进行统一管理。

通过服务期内落实信息化平台的建设、管理和运行维护，达到环境管理数据持续动态更新、应用。

      - 3.1.2总体功能要求

平台分为大屏端、后台管理端和移动端三部分。其中大屏端主要呈现多维度的统计分析结果，态势趋势，为高层管理者提供决策依据。后台管理端作为工作人员进行数据维护，数据输出，事件处理的工作平台。移动端适合于现场工作人员和移动办公人员进行即时办公需要。

      - 3.1.3主要功能需求

##### 1、数据驾驶舱

数据驾驶舱即园区一张图。驾驶舱以GIS地图作为背景，地图选择天台县经开区医化产业园地图，企业、监测点位等在地图上正确标注用于展示多维度的统计分析结果和态势趋势等信息，主要为高层管理者提供决策依据和全局视图。

以园区雨水管网及河道周边受纳水体为主要的监管对象，围绕水污染事件多级防控和长效管理的需要进行系统的搭建，依托地理空间为主要的展呈手段，将化工园区重要要素集中体现。通过GIS地图，集成水质监测点位、雨水管网分布、雨水入河口、河道分布、水闸门位置状态及自动预警等信息，实现多图层管理。

##### 2、后台管理端

后台管理端供工作人员进行数据维护、数据输出和事件处理等工作，方便工作人员进行日常工作的管理以及告警事件的处置闭环。管理对象包括企业雨水排口管理、雨水管网管理、以及应急池泵站及配套污水管系统等。

##### 3、移动服务端

移动服务端应当融合整个数字化平台的功能，为现场工作人员提供企业信息查询、任务管理、数据录入和排查以及事件上报与处理等功能，以提高工作效率和便利性。

#### 3.1.4服务内容及要求

##### ①项目建设期

项目建设期包括项目初步完成期及试运行期；

2024年11月底之前完成所有设施的建设并通过初验；2025年1月底之前完成终验。

终验结束后进入运维期，运维期3年。

##### ②质保期及维护期要求

1、质保期从竣工验收合格后起开始计算；

2、本项目成交投标人需提供硬件设备的2年质保服务及3年运行维护服务。在硬件的质保期内，设备的更换和维修工作和费用均由投标人负责，确保设备正常运行。超过质保期但在运维期内，设备的更换与维修费用则由招标人承担。在此期间，投标人仍需提供必要的技术支持和服务，以保证硬件的稳定性和可靠性。

3、投标人需提供完善可靠的技术支持，并针对本项目组建运行维护团队，指定专门的负责人负责与用户的对接及协调。

##### ③培训要求

1、成交投标人应对招标人的操作人员、维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修；

2、培训分为现场培训及集中培训；培训计划由投标人制订，培训费用包含在总价中；

3、投标人在投标文件中提供详细的培训计划。

##### ④实施地点

招标人指定地点。

##### ⑤其他

1、涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范，并提交给采购人；

2、涉及接口必须遵循相关标准和规范，向下部署的，供应商有义务配合项目建设部门做好有关信息共享工作；

3、本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方的所有资料，未经采购人授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。

4、本项目新增的定制开发产生的专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归采购人所有。

### 3.2监测监控采购要求表

#### 3.2.1服务范围

包括自动监测监控系统的设备采购、运输、装卸、安装、系统调试和试运行、验收、技术培训、质量保证期内的维保服务（包括硬件和软件）、及平台中的应急管理、多级防控系统与天台经济开发区医化园区管理平台的融合、其他售后服务和技术服务等。

### 3.3应急管理服务要求

#### 3.3.1服务范围

在园区配备应急管理物资，并录入平台中的应急管理、多级防控系统，实现园区级平时日常应急管理巡检及战时应急调度使用，便于园区施行整体防控调度。

### 3.4运维服务要求

运维服务范围：项目整体。运维周期：项目验收后3年。

运维内容见下表：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程查看数据是否异常，异常及时至现场处理。 | 次 | 按需 | 不定期 |
| 2 | 软件应用培训指导、系统软件运行环境的检查和维护 | 4项/年 | 1 | 至少每季度1次 |
| 3 | 根据上级要求，开放已开发的接口，并协助完成数据对接 | 次 | 1 | 有需求时 |
| 4 | 公共雨排口监测：物联感知设备的清洗，校准，配件更换 | 2项/年 | 2 | 至少每半年1次 |
| 5 | 公共雨排口视频监控：摄像机对焦核验，故障修复 | 次 | 按需 | 不定期 |

1）针对所安装的监测监控，实施日检查、定期维护制度。

①日检查一般指远程查看数据是否异常；

②巡检主要进行校准和质控，及易损件更换等。

2）包含硬件设备运维、备品备件及耗材更换等，报价应该包括合同期内整套系统正常运行的所有费用。

3）运行维护期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，对监测设备进行管理，充分发挥水质自动监测系统的效能。

4）运行维护期间，中标人须参加采购人组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核。

5）中标人开展监测设备的远程维护和应急维护等工作。

6）运行维护期间，中标人须配合设备的调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。

7）运行维护期间，中标人有责任保证全部设备资产的完整、安全并处于良好状态。如出现因中标人安保措施不当造成的资产丢失、破坏的情况，中标人须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标人承担。中标人须协助采购人做好固定资产登记管理等工作。

8）运行维护期满，应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足本招标文件中的技术要求。

9）运行维护期间，中标人应提供所需的消耗品、备品备件、维修、维护，所涉及费用包含在投标报价中。

    - 2.5试运行技术要求

1.试运行包含平台服务器管理、运维、软件和硬件设备运维、公共雨水排口在线监控移位、备品备件及耗材更换等，报价应该包括合同期内整套系统正常运行的所有费用。

2.试运行期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，对设备进行管理，充分发挥水质自动监测系统的效能。

3.试运行期间，中标人须参加采购人组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核。

4.中标人应设立运维服务机构。

5.试运行期间，定时开展监测设备远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

6.试运行期间，如遇采购人为水质自动监测系统更换或新增仪器，中标人须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。

7.试运行期间，中标人有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。如出现因中标人安保措施不当造成的资产丢失、破坏的情况，中标人须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标人承担。中标人须协助采购人做好固定资产登记管理等工作。

8.中标人合同期满后应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足本招标文件中的技术要求。

9．中标人负责系统从安装、调试、试运行到最终验收合格前的全部运行维护工作，在通过最终验收前，采购人不负责系统的运行维护。

  - 四、其他要求

### 1.质量保证

1.1中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负责。

1.2系统的完整性：中标人所提供设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要采购人自行解决的设备、配件应在投标文件中列出。否则，由此引起的影响整个系统正常运行所需的人力和相关设备及部件，均视为由中标人免费及时提供。

1.3设备的适应性：中标人所提供的设备应保证能在使用当地的水文、气候及水质条件下全天候正常运行。

1.4设备的完好性：中标人所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

1.5提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

1.6提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品(须于2021年7月1日后生产)。

1.7采购人不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

1.8在服务期内，由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，中标人应提供免费升级、维修及更换。

### 2.成果及技术资料

2.1数据文件；

2.2文档资料；

2.3管理平台（包含本次项目新扩展的平台设计、安装包、软件原代码等）

#### 2.4其他与本项目相关资料。

3.项目实施要求：项目实施的全过程必须遵循相关的规范要求，接受采购人的管理。

4.中标人及项目人员不得从事有损采购人形象、弄虚作假、损害企业合法权益、职业道德不良等事项。

5.保密要求：未经采购人书面同意，中标人及其员工不得将本项目及对应企业相关技术资料用于与本次招投标服务之外的任何项目。

6.投标人必须在投标文件中注明所投仪器的型号、生产厂家和技术指标。

7.投标人为代理商的，必须在合同签订时提供所有自动监测仪器生产厂家针对本项目的授权书。

8.投标人必须在投标文件中提供售后服务、响应时间计划，包括用户故障的响应、处理、定期巡检的情况。

9.试运行期间，中标人应提供所需的消耗品、备品备件、维修、维护，所涉及费用包含在投标报价中。

第五章 评标办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中技术得分85分，价格得分15分。

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各投标人及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为投标人的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、商务文件评审

评标委员会对投标人的商务文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入技术文件评审。

2、技术文件评审

2.1评标委员会审查各投标人技术文件中服务响应方案是否响应招标文件要求。如果技术文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

2.2技术得分计算方法如下：

①技术评定分值为85分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，进行评审打分，合计得出各投标人的技术得分。

③各投标人的技术得分由评委自行评议，技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 投标人具有信息系统建设和服务能力CS1级及以上证书的，CS1级得0.5分，CS2级及以上得1分，不重复得分； 投标人具有云服务信息安全管理体系认证证书的，得1分； 投标人具有业务连续性管理体系认证证书的，得1分； 投标人具有隐私信息管理体系认证证书的，得1分； 投标人具有信息安全管理体系认证证书的，得1分。 投标人具有售后服务体系完善程度认证十星级及以上证书（软件开发或信息系统集成）的，十星级得0.5分，十二星级得1分，不重复得分。 注：投标文件中提供有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 2 | 成功案例业绩 | 提供投标人自2020年1月1日（合同签订时间为准）以来具有水污染治理相关项目业绩的，每提供一份合同得0.5分，最多得1分。（提供合同复印件，未提供不得分。经评审会审核认可方为有效业绩。） | 1分 |
| 3 | 人员配备情况 | 1、拟派本项目的项目负责人具备经高级工程师职务任职资格评审委员会评审的高级工程师（信息技术）、人社部颁发的软件设计师、信息系统项目管理师、网络工程师、信息安全工程师的证书，每提供一项证书得1分，本项最高得5分。 2、拟派本项目的技术负责人具有一级建造师（机电工程）（1分）、人社部门颁发的信息系统项目管理师（1分）、网络工程师（1分）、中国人力资源职业技能人才评价中心颁布的软件工程师（中/高级）证书（中级0.5分，高级1分，不重复得分）以及中国信息安全测评中心颁布的注册信息安全工程师（CISP）证书（1分），本项最高得5分 3、拟派项目团队成员（除项目负责人、技术负责人外）具有信息系统项目管理师、软件设计师、网络工程师、信息安全工程师以及注册信息安全工程师（CISP）证书，以上全部提供得5分，每缺一项扣2分，扣完为止，一人有多项证书、同项证书有多人的不重复得分。 注：需提供相关证书及人员投标截止时间近6个月本单位社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 15分 |
| 4 | 产品指标参数 | 根据投标人所投产品的配置和技术参数行评分。 投标产品所有技术参数均符合招标文件要求的，得8分。采购需求中，带“▲”（如有）的为实质性条款，不得出现负偏离，否则做无效标处理。技术指标中带“★”（如有）为重要指标，标★的指标每有1项负偏离扣2分，一般指标每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 5 | 项目实施方案 | 项目需求分析： 根据投标人对本项目的需求理解，重点难点分析等比较评分。（0-3）分 | 3分 |
|  |  | 项目了解情况： 1.根据投标人对项目整体建设了解程度进行评分，包括响应情况、功能设计、实施方案是否完备、图文并茂，阐述是否全面等。（0-6）分 2.根据投标人针对本项目的现场点位勘察情况（投标人自行负责现场踏勘）的针对性和有效性进行综合评审。（0-3分） 3.根据投标人对本项目的所用传感器和边缘计算单元的硬件选型进行硬件技术评审，对传感器的精度，响应特性和边缘算力的选择有合理清晰的解释。（0-3分） 4. 与天台县“绿网工程”生态环境数智协同场景对接设计：对本项目建设内容与天台县“绿网工程”生态环境数智协同场景项目的数据对接、业务融合应用设计方案，进行综合评议（0-6分） | 18分 |
|  |  | 项目实施方案： 根据投标人提供的组织实施方案、进度计划、试运行方案、验收方案等酌情评分。（0-4分） | 4分 |
|  |  | 质量、进度保障措施： 1.根据投标人所投软硬件设施的质量保证措施进行打分。（0-3分） 2.根据投标人所投软硬件设施的进度保障措施进行打分。（0-3分） | 6分 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人提供操作培训及提供其他形式培训的情况，根据培训内容、次数、方式、地点、时间等进行比较打分。（0-3分） | 3分 |
| 7 | 售后服务方案 | 根据售后服务承诺的可行性、完整性和可操作性，售后服务方案（包括售后服务流程、应急服务能力、故障响应处理、售后服务方式、售后技术支持能力等）情况进行综合打分。（0-5分） | 5分 |
| 8 | 演示 | 1.利用渲染在网页上的3D虚拟场景，直观表达与突发水污染事件防控和应急紧密相关的环境应急空间与设施，设施包括应急池、救援基地、物资仓库、隔离带、闸阀控制点，每个设施均由3D模型呈现（1分），用户以虚拟角色第一视角和第三视角在全景图中移动（2分），与上述5种应急设施进行交互（1分）。允许多个用户同步登陆同一3D全景，多个用户可以在3D场景中用麦克风和摄像头互相沟通（2分） （本项0~6分） 2.在GIS图上展示公共事故应急池、初期雨水池库名称、分布、编号等信息，地图可以缩放缩放（1分），可输入文字查询应急池，初期雨水库所在位置（1分）。应急池、初期雨水池库名称和图标可以通过图层切换隐藏显示（1分）（本项0~3分） 3.污染事件分析复盘及演练模拟：能在GIS图上通过点击添加模拟污染事件（1分），能在GIS图上以动画展示添加的模拟污染事件随时间的扩散范围和强度变化（1分），在污染事件发展的过程中，能根据预先设计的规则，发送短提醒到指定的责任人手机上（1分），能记录上述污染事件并进行回放(1分) （本项0~4分） 4.系统能接入企业雨排口的液位和电导率传感器（1分）根据实时读数生成进行低风险、中风险、高风险的预警状态（1分），针对不同预警等级启动相关应急措施，能在GIS地图展示各个区域的预警情况，包括预警区域、影响范围和预警等级等（1分）。(本项0~3分) 注： （1）评审专家根据操作界面是否友好、系统操作是否简便以及演示模块是否满足采购要求等情况进行综合评议。 （2）本项目要求采用真实环境演示，无系统演示或演示不符合业务实际此项不得分，本项目进行现场演示，因响应方自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。演示时间不超过20分钟，不进行演示的不得分。 | 16分 |

3、报价文件评审

评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选投标人。

A、投标函、报价表、报价明细表内容填写不完整的；

B、服务期等不符合招标文件要求的。

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为15分。

②评标基准价的确定：

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的，该投标作无效标处理。

- 价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×15%×100

③评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误，每发现一处报价得分扣0.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各投标人的最终得分：

投标人的总得分=技术得分+报价得分

5、中标候选投标人的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的投标人为中标候选投标人；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选投标人；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。