
宁波新华昌运输设备有限公司LNG气化装置工程
环境影响评价审批前公示
一、建设项目概况及污染源分析
项目名称：LNG气化装置工程
项目性质：新建
建设单位：宁波新华昌运输设备有限公司
建设地点：宁波市北仑区霞浦柴桥临港产业园2#和3#地块
项目概况：本项目总投资250万元，主要配备LNG气化装置对集装箱涂装烘干、金属切割等生产工艺提供天然气，设计年气化供给能力为150万立方米。
项目地位于宁波市北仑区霞浦柴桥临港产业园2#和3#地块西北角厂房，总占地面积1984m2，拟建构筑物面积148m2。
项目建设可能对环境造成的影响
1、营运期间
表1  本污染物排放“两本帐”及拟采取的污染防治措施
	内容
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度

产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）
	防治措施
	预期
治理效果

	大气污染物
	设备检修、安全放散
	甲烷
	少量
	少量
	管道收集并通过EAG加热器加热后高空排放
	达标排放

	水污染物
	生活污水
	COD、SS、氨氮等
	废水产生量162m3/a 

COD约400mg/L
BOD约300mg/L

NH3-N约35mg/L
	废水排放量162m3/a 

COD ≤50mg/L（8.1kg/a）
BOD≤10mg/L（1.62kg/a）
NH3-N≤5mg/L（0.81kg/a）
	依托厂区内现有化粪池预处理后排入市政污水管道
	达标排放

	固

废
	办公、生活
	生活垃圾
	2.4t/a
	无害化处置后排放为0
	分类收集后委托环卫部门及时清运、处置
	无害化处理

	噪声
	本项目噪声主要为空压机、气化器等机械设备工作状态时产生的设备噪声以及车辆进出时产生的交通噪声，根据类比调查，噪声源强在75~80dBA之间。
	采用低噪声设备；对高噪声设备采取消声、隔声、减震措施，加强厂区周围绿化；噪声经墙体等隔声降噪后，预计项目边界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。


三、建设项目环境影响分析
1）废气

储罐挥发的BOG可经BOG系统收集处置后回用供气，不外排，对环境无影响。
设备检修及安全散放会产生少量的甲烷，经管道收集，EAG加热器处理后高于地面10m排放，对大气环境影响较小。
2）废水

本项目废水主要为员工生活污水，生活污水经厂区内化粪池进行预处理，然后排入市政污水管道，最终纳入岩东污水处理厂处理达标后排海，对纳污水环境影响较小。
3）噪声

本项目噪声源主要为空压机，气化器等机械设备工作状态时产生的设备噪声以及车辆进出时产生的交通噪声，根据类比调查，噪声值一般在75~80dBA之间。项目本身噪声源强较小，采用低噪声设备，加强厂区外绿化，通过墙体等隔声降噪措施后四侧厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准，对项目周边环境影响小。
4）固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运、处置，对环境影响较小。
四、环境影响评价结论

本项目符合国家和省、市产业政策；污染物可达标排放；附近区域环境质量，可保持功能区要求。因此在建设单位按本环评所提出的环境措施和环境管理要求切实落实实施的前提下，从环保角度出发，本项目可行。
                                      北仑区环境保护局                    

2017年3月7日
1

